## 深圳市公安局龙华分局观澜派出所信息化建设项目

## 招标文件信息

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 深圳市公安局龙华分局观澜派出所信息化建设项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法（新价格分算法） |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查； |
| 2 | 本项目【不接受】联合体投标，【不接受】投标人选用进口产品参与投标； |
| 3 | 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 4 | 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 5 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 6 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 7 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，提供两套（或以上）的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价高于相应财政预算金额（或设定的财政预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档带病毒，或存在通用条款32.4.11情形的； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的； |
| 11 | 误选了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密； |
| 12 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法（新价格分算法） |  |
| --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 |  |

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 53 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 总体施工组织方案 | 3 | 考察内容： 投标人提供的项目实施方案中包括： 1、项目总体施工组织方案； 2、项目分项设计方案； 3、施工工期保证措施； 4、工程质量保证及安全文明施工措施； 5、服务组织机构设置（含人员安排、车辆工具配置、备品备件配置等）； 评审委员会根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价及分档评分： 1、全部满足得40分； 2、满足任意四点得20分； 3、满足任意三点得10分； 4、其余情况不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1、评审为优（如项目实施方案完善，工作内容和安排考虑周到，流程合理，可行性高）的加60分； 2、评审为良（如项目实施方案较完善，工作内容和安排考虑较周到，流程较合理，可行性较高）的加40分； 3、评审为中（如项目实施方案一般，工作内容和安排考虑基本周到，流程基本合理，可行性一般）的20分； 4、评审为差（如项目实施方案不完善，工作内容和安排考虑欠周到，流程不合理，可行性差）的不加分。 未提供方案不得分。 |
|  | 2 | 售后服务方案 | 2 | 考察内容： 投标人针对本项目提供的售后服务方案中包括： 1、售后服务措施； 2、故障响应时间； 3、售后服务承诺； 4、应急响应措施。 评审委员会根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价及分档评分： 1、全部满足得40分； 2、满足任意3点得20分； 3、满足任意2点得10分； 4、其余情况不得分； 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1、评审为优（如售后服务方案完善，考虑周到，响应及时）的加60分； 2、评审为良（如售后服务方案较完善，考虑较周到，响应较及时）的加40分； 3、评审为中（如售后服务方案一般，考虑欠周到，响应一般）的20分； 4、评审为差（如售后服务方案不完善，考虑不周到，响应不及时）的不加分。 未提供方案不得分。 |
|  | 3 | 技术规格偏离情况 | 40 | 考察内容： 评审委员会根据《技术规格偏离表》（以下简称“偏离表”）响应情况进行打分，全部满足的得100分，一般参数每负偏离一项扣2分，重点技术参数▲项每负偏离一项5分。扣完为止。 证明文件： 偏离表应如实对应填写所投产品的具体参数。如要求提供证明资料的，需按要求提供相关证明资料；提供的证明资料与所填写内容不一致的，以证明资料为准，原件备查。证明材料不能满足招标要求的，该项按负偏离处理。（未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分） |
|  | 4 | 拟安排项目负责人情况（仅限一人） | 4 | 考察内容： 拟安排项目负责人为投标单位自有员工（仅限一人，以社保为准），否则本项不得分，在此基础上： 1、具有硕士研究生（或以上）学历和学位证书，得10分； 2、具有人社部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格（级别：高级，专业：信息系统项目管理师）证书的，得20分； 3、具有人社部门或工信部门教育与考试中心颁发的计算机技术与软件专业技术资格（级别：中级，专业：网络工程师）证书的，得20分； 4、同时具有信息技术基础架构库ITIL 4 Managing Professional和 Strategic Leader证书，得20分； 5、具有信息系统审计与控制协会ISACA颁发的国际注册信息系统审计师CISA证书，得20分； 6、具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级网络与信息安全工程师证书，得10分； 本项累计最高得分100分。 证明文件： 1、提供相关人员开标日前由投标人为其缴交的载有政府部门公章（或专用章）的2023年1-3月的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如开标日上一个月的社保材料因政府部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月；社保资料至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料，原件备查； 2、提供毕业证书、学位证书扫描件及学历信息在学信网查询结果截图（https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp），由于日期较早无法查询的，需提供毕业院校或者人社部门出具的证明，国外学历证书提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证书以及教育部留学服务中心官网查询截图（查询网址：http://zwfw.cscse.edu.cn/）； 3、提供证书扫描件； 4、以上证明文件提供扫描件。未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。 |
|  | 5 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 4 | 考察内容： 拟安排的项目团队成员为投标人自有员工（项目负责人除外，以社保为准），否则不得分，在此基础上： 1、技术负责人：同时具有人社部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格（级别：高级，专业：信息系统项目管理师）证书、工业和信息化部教育与考试中心颁发的算力网络技术（高级）证书、信息技术基础架构库ITIL 4 Managing Professional证书的得20分，本项最高得20分； 2、安全负责人：同时具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络安全技术（高级）证书、中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师(CISP-PTE)和注册信息安全工程师（CISE）资质证书的得20分，本项最高得20分； 3、项目助理：每有1人同时具有相关协会颁发的Project Management Professional（PMP）证书及计算机技术与软件专业技术资格（级别：高级，专业：信息系统项目管理师）证书的得5分，本项最高得10分； 4、技术支撑成员： （1）每有1人具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级软件设计师证书得5分，本项最高10分； （2）每有1人具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的算力网络技术（高级）证书得5分，本项最高10分； （3）每有1人同时具有信息技术基础架构库证书（ITIL）和认证数据中心专家基础证书（CDCP）的得10分，本项最高得20分。 （4）每有1人具有 DAMA国际颁发的数据管理专业人士认证CDMP证书的得5分，本项最高10分； 以上七项累计得分，满分100分。同一人员具备多个证书的取单项最高得分。 证明文件： 1、提供相关人员开标日前由投标人为其缴交的载有政府部门公章（或专用章）的2023年1-3月的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如开标日上一个月的社保材料因政府部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月；社保资料至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料，原件备查； 2、提供相关证书扫描件； 3、以上证明文件提供扫描件。未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 12 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人通过相关认证情况 | 2 | 考察内容： 投标人具有在有效期范围内的： 1、ISO9001质量管理体系认证 2、ISO27799健康信息安全管理体系认证 3、CCRC信息安全服务资质安全集成二级或以上 4、SPCA软件能力成熟度等级证书（SJ/T 11235软件能力成熟度模型3级或以上） 5、DCMM数据管理能力成熟度等级证书量化管理级四级或以上 每提供一个得20分，本大项最高得100分。 证明文件： 1、第1-2项提供有效期内的体系认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询有效的截图； 2、第3-5项要求提供有效期内证书扫描件。由行业协会(机构）颁发的证书，还需提供该协会(机构）在“中国社会组织政务服务平台”的已合法登记且状态正常截图，或该协会(机构）由政府部门或行政事业单位审批的证明文件扫描件，否则不予认可，视为无效证书。 3、以上证明文件提供扫描件。未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。如投标人为分支机构（分公司）的，提供总公司相应证书也可得分，提供平级机构不得分。 |
|  | 2 | 免费保修期内外售后服务条款偏离情况 | 2 | 考察内容： 投标人应如实填写《商务要求偏离表》“（一）免费保修期内售后服务要求”及“（二）免费保修期外售后服务要求”，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，实质性条款除外，每负偏离一项扣20分，扣完为止。 |
|  | 3 | 其他商务条款偏离情况 | 2 | 考察内容： 投标人应如实填写《商务要求偏离表》“（三）其他商务要求”，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣20分，扣完为止。 |
|  | 4 | 投标人奖项（荣誉、表彰）情况 | 3 | 考察内容： 2019年1月1日至本项目投标截止之日，投标人获得国务院颁发或省级人民政府颁发的科学进步奖情况（含科学技术奖励证书）。获得数量大于等于5个得100分，获得数量大于等于3个小于5个得50分，获得数量大于等于1个小于3个得20分，其余情况不得分。 证明文件： 提供证书扫描件。如投标人为分支机构（分公司）的，提供总公司相应证书也可得分，提供平级机构不得分。未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料不清晰、无法判断的不得分。 |
|  | 5 | 同类项目业绩 | 3 | 考察内容： 投标人自2019年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签订日期为准），每提供一个公共安全视频监控类或信息化建设类业绩得20分，本项最高得100分。原件备查。 证明文件： 提供中标通知书及合同关键页扫描件。（未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分） |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由政府集中采购机构工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 |

政府采购

招标文件

（货物类）

深圳公共资源交易中心

（2023）

警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

目   录

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

第一册  专用条款

第一章  招标公告

投标人资格要求：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查； |
| 2 | 本项目【不接受】联合体投标，【不接受】投标人选用进口产品参与投标； |
| 3 | 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 4 | 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 5 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 6 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 7 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |

- 注：（1）“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深
圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的
查询结果为准；
（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本
公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。
完整公告内容详见：http://zfcg.szggzy.com:8081

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 深圳市公安局龙华分局 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司） |
| 5.3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息。 |
| 20 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | “无” |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离/评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 不需要 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1.非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 1 |
| 中标供应商家数 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予【 %】的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为【 】业。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第三章“投标文件格式、附件”中“四、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2.关于政府采购订单融资政策

为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，我市推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。订单融资具体流程可登录深圳交易集团融资服务平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/financeplatform/），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。咨询电话：0755­88653386。

3.本项目不向中标供应商收取代理服务费。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 财政预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-****** |  | 深圳市公安局龙华分局观澜派出所信息化建设项目 | 14,591,700.00 |

- 备注：本项目的财政预算金额为人民币14,591,700.00元。

二、项目背景

以提升派出所警务实战效能和夯实基层基础工作为两大出发点，持续加大基层基础与科技信息化投入，做实做强派出所“打、防、管、控、服”五项工作内容，此次新建观澜派出所信息化建设项目，项目内容包含综合布线系统、网络及语音通讯系统、无线信号覆盖、安全防范系统、数据机房、多媒体会议系统、 档案室、 执法办案场所信息化、联合作战中心信息化、接警大厅信息化等，做到统一建设标准、统一设计风格，确保派出所满足指挥调度、服务群众、执法办案、日常办公、值班备勤、车辆停放、民（辅）警训练工作需要。

三、货物需求明细

3.1货物清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-*** | 综合布线系统 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 2 |  | 网络及语音通讯 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 3 |  | 无线信号覆盖 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 4 |  | 安全防范系统 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 5 |  | 数据机房 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 6 |  | 多媒体会议系统 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 7 |  | 档案室 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 8 |  | 执法办案场所 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 9 |  | 联合作战中心 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 10 |  | 接警大厅 | 1 | 项 | 拒绝进口 |

备注：

1、备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为： 智能联网储物柜  。

3.2货物详细清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 综合布线系统 |  |  |  |
| （一）综合布线系统 |  |  |  |
| -1 | 工作区子系统 |  |  |
| 1 | 双口面板 | 700 | 个 |
| 2 | 单口面板 | 25 | 个 |
| 3 | 电视面板 | 10 | 套 |
| 4 | 86底盒 | 902 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽模块 | 1136 | 个 |
| 6 | 非屏蔽数据跳线 | 600 | 条 |
| 7 | 非屏蔽语音跳线 | 50 | 米 |
| -2 | 水平区子系统 |  |  |
| 1 | 非屏蔽6类双绞线（网络） | 31000 | 米 |
| 2 | 非屏蔽6类双绞线（设备） | 18820 | 米 |
| 3 | 有线电视线 | 800 | 米 |
| 4 | PVC线管 | 21975 | 米 |
| 5 | 镀锌铁管 | 4200 | 米 |
| 6 | 弱电镀锌线槽 | 500 | 米 |
| 7 | 拾音器电源线 | 800 | 米 |
| 8 | 门禁主机电源线 | 2200 | 米 |
| 9 | 门禁控制线 | 3000 | 米 |
| 10 | 门禁、报警控制信号线 | 3000 | 米 |
| 11 | 报警主机电源线 | 600 | 米 |
| -3 | 管理区子系统 |  |  |
| 1 | 24口网络配线架（含满配模块） | 110 | 个 |
| 2 | 理线架 | 110 | 个 |
| 3 | 6类非屏蔽数据跳线 | 650 | 根 |
| 4 | 24口光纤配线架（含满配耦合器） | 32 | 个 |
| 5 | FC-LC双芯跳线 | 300 | 条 |
| 6 | 电视1分6分配器 | 8 | 台 |
| 7 | 网络机柜（含PDU) | 12 | 台 |
| 8 | 壁挂机柜(含PDU) | 3 | 台 |
| 9 | 24口语音配线架 | 10 | 台 |
| -4 | 干线系统 |  |  |
| 1 | 50对大对数电缆 | 780 | 米 |
| 2 | 有线电视线 | 600 | 米 |
| 3 | 电视信号放大器 | 3 | 台 |
| 4 | 12芯室内单模光缆 | 1100 | 米 |
| 5 | 24口光纤配线架（含满配耦合器） | 37 | 个 |
| 6 | FC-LC双芯跳线 | 60 | 条 |
| 7 | 110配线架 | 11 | 套 |
| 8 | 6类非屏蔽数据跳线 | 550 | 条 |
| 二、 网络及语音通讯 |  |  |  |
| （一）互联网 |  |  |  |
| -1 | 网络安全部分 |  |  |
| 1 | 互联网-出口路由器 | 1 | 台 |
| -2 | 交换设备部分 |  |  |
| 1 | 互联网-核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 48口POE接入交换机 | 5 | 台 |
| （二）公安网 |  |  |  |
| 1 | 公安网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 核心板卡 | 1 | 套 |
| 3 | 24口接入交换机 | 12 | 台 |
| 4 | 48口接入交换机 | 9 | 台 |
| （三）视频监控专网 |  |  |  |
| 1 | 核心板卡 | 2 | 套 |
| （四）政务网 |  |  |  |
| 1 | 政务网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 2 | 台 |
| （五）技侦网/网警网 |  |  |  |
| 1 | 网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 2 | 台 |
| （六）智能化设备网 |  |  |  |
| 1 | 设备网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 25 | 台 |
| 3 | 24口全千兆非网管POE交换机 | 6 | 台 |
| （七）网络安全部分 |  |  |  |
| 1 | 国密身份认证网关 | 1 | 台 |
| 2 | 图形数据准入系统 | 1 | 台 |
| 3 | 国密SSL VPN | 1 | 台 |
| 4 | 漏洞扫描系统 | 1 | 台 |
| 5 | 防火墙 | 1 | 台 |
| （八）服务 |  |  |  |
| 1 | 搬迁改造服务 | 30 | 人天 |
| （九）程控电话 |  |  |  |
| 1 | 座机 | 32 | 台 |
| 2 | 语音网关 | 1 | 台 |
| 三、无线信号覆盖 |  |  |  |
| 1 | 直放站近端机 | 1 | 台 |
| 2 | 直放站远端机 | 1 | 台 |
| 3 | 功分器 | 18 | 个 |
| 4 | 耦合器 | 52 | 个 |
| 5 | 定向天线 | 1 | 副 |
| 6 | 全向天线 | 71 | 副 |
| 7 | 1/2射频电缆 | 1860 | 米 |
| 8 | 天馈系统接头及配件 | 1 | 项 |
| 9 | 电源设备 | 1 | 套 |
| 10 | 信号测试及优化 | 1 | 项 |
| 11 | 其它辅材辅料 | 1 | 项 |
| 四、 安全防范系统 |  |  |  |
| （一）视频监控系统 |  |  |  |
| -1 | 大厅 |  |  |
| 1 | 网络防爆半球型摄像机 | 19 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 9 | 个 |
| 3 | 32路高清硬盘录像机（8盘位） | 1 | 台 |
| 4 | 8T企业硬盘 | 8 | 块 |
| -2 | 枪弹库监控 |  |  |
| 1 | 网络防爆半球型摄像机 | 8 | 台 |
| 2 | 32路高清硬盘录像机（8盘位） | 1 | 台 |
| 3 | 8T企业硬盘 | 3 | 块 |
| 4 | PDU | 1 | 个 |
| 5 | 机柜 | 1 | 台 |
| -3 | 公共区内部监控 |  |  |
| 1 | 网络防爆半球型摄像机 | 87 | 台 |
| 2 | 高清网络枪机 | 74 | 台 |
| 3 | 64路高清硬盘录像机（16盘位） | 2 | 台 |
| 4 | 128路高清硬盘录像机（24盘位） | 1 | 台 |
| 5 | 8T企业硬盘 | 56 | 块 |
| -4 | 执法办案场所 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 | 84 | 台 |
| 2 | 网络硬盘录像机（24盘位）NVR | 4 | 台 |
| 3 | 8T监控级硬盘 | 96 | 块 |
| 4 | 拾音器 | 38 | 台 |
| -5 | 执法管理室、涉案财物室 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 | 17 | 台 |
| 2 | 网络硬盘录像机（24盘位）NVR | 1 | 台 |
| 3 | 8T监控级硬盘 | 24 | 块 |
| 4 | 拾音器 | 5 | 台 |
| -6 | 档案室保密室 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 | 13 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 4 | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机（16盘位）NVR | 2 | 台 |
| 4 | 8T监控级硬盘 | 32 | 块 |
| -7 | 联合作战中心 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 | 15 | 台 |
| 2 | 网络硬盘录像机（16盘位）NVR | 1 | 台 |
| 3 | 8T监控级硬盘 | 16 | 块 |
| -8 | 后台管理 |  |  |
| 1 | 后台管理平台硬件 | 1 | 台 |
| 2 | 监视器 | 4 | 台 |
| 3 | 管理系统软件 | 1 | 套 |
| （二）人脸门禁系统 |  |  |  |
| -1 | 执法办案区域门禁 |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 22 | 台 |
| 2 | 门禁管控与状态显示一体机 | 11 | 台 |
| 3 | 门禁控制设备—电磁锁版 | 33 | 套 |
| -2 | AB门门禁 |  |  |
| 1 | 门禁控制主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电插锁 | 4 | 个 |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 4 | 台 |
| 4 | 闭门器 | 4 | 个 |
| 5 | 门铃 | 1 | 个 |
| 6 | 人脸门禁一体机电源 | 2 | 台 |
| -3 | 执法管理室、涉案财物室、档案室门禁 |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 5 | 台 |
| 2 | 门禁控制设备—电磁锁版 | 8 | 套 |
| -4 | 接警大厅门禁 |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 9 | 台 |
| 2 | 门锁 | 9 | 台 |
| 3 | 开门按钮 | 9 | 个 |
| 4 | 人脸门禁一体机电源 | 9 | 台 |
| -5 | 公共区域门禁 |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 77 | 台 |
| 2 | 开门按钮 | 77 | 个 |
| 3 | 门禁控制设备—电磁锁版 | 77 | 套 |
| （三）出入口与访客管理系统 |  |  |  |
| -1 | 民警、辅警食堂出入口管理系统 |  |  |
| 1 | 速通门 | 4 | 台 |
| 2 | 双目平板人脸刷卡一体机 | 2 | 台 |
| 3 | IC卡发卡器 | 1 | 套 |
| 4 | 音视频显示终端 | 6 | 台 |
| -2 | 车牌识别管理系统 |  |  |
| 1 | 智能快速道闸（椭圆胶条直杆） | 2 | 套 |
| 2 | 四行屏车牌识别系统（含软件） | 2 | 套 |
| （四）报警系统 |  |  |  |
| -1 | 1F接警窗口、大厅各1套 |  |  |
| 1 | 报警主机 | 2 | 台 |
| 2 | 控制键盘 | 3 | 台 |
| 3 | 主机蓄电池 | 2 | 个 |
| 4 | 声光报警器 | 2 | 个 |
| 5 | 紧急求助按钮 | 9 | 个 |
| 6 | 单防区模块 | 4 | 台 |
| -2 | 1F枪弹库 |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1 | 台 |
| 2 | 控制键盘 | 1 | 台 |
| 3 | 主机蓄电池 | 1 | 个 |
| 4 | 声光报警器 | 2 | 个 |
| 5 | 单防区模块 | 2 | 台 |
| 6 | 探测器 | 4 | 个 |
| 五、数据机房 |  |  |  |
| 机房装修工程 |  |  |  |
| 一、 | 机房天面基础工程 |  |  |
| 1 | 机房天面防潮漆 | 245 | m² |
| 2 | 机房天面保温处理 | 245 | m² |
| 3 | 保温棉胶水、胶带 | 245 | m² |
| 4 | 微孔铝扣天花板 | 245 | m² |
| 5 | 天花龙骨及收边 | 245 | m² |
| 二、 | 机房地面基础工程 |  |  |
| 1 | 机房地面防潮漆 | 245 | m² |
| 2 | 机房地面保温处理 | 245 | m² |
| 3 | 保温棉胶水、胶带 | 245 | m² |
| 4 | 防静电架高地板 | 245 | m² |
| 5 | 地板支架地板支架及收边处理 | 245 | m² |
| 6 | 地板开孔及保护 | 1 | 项 |
| 7 | 不锈钢地脚线 | 94 | 米 |
| 8 | 吸板器 | 2 | 套 |
| 9 | 防水围堰 | 42 | 米 |
| 10 | 排水管 | 1 | 项 |
| 11 | 给水管 | 1 | 项 |
| 三、 | 机房墙面基础工程 |  |  |
| 1 | 机房墙面防潮漆 | 316 | m² |
| 2 | 机房墙面保温处理 | 316 | m² |
| 3 | 保温棉胶水、胶带 | 316 | m² |
| 4 | 机房墙面彩钢板装饰 | 316 | m² |
| 5 | 彩钢板配件 | 316 | m² |
| 6 | 彩钢板墙面支架 | 316 | m² |
| 四、 | 砌墙 |  |  |
| 1 | 墙体砌筑 | 44 | ㎡ |
| 2 | 墙体批荡 | 88 | ㎡ |
| 3 | 门洞开挖 | 1 | 项 |
| 4 | 机房防火门 | 3 | 樘 |
| 5 | 防火门及配件 | 1 | 樘 |
| 6 | 玻璃隔墙 | 44 | ㎡ |
| 五、 | 机房承重基础工程 |  |  |
| 1 | 微模块机柜散力架 | 52 | 套 |
| 2 | 主机房精密空调承重散力架 | 8 | 套 |
| 3 | 配电柜散力架 | 6 | 套 |
| 4 | UPS散力架 | 2 | 套 |
| 5 | 电池承重散力架 | 8 | 套 |
| 6 | 房间级精密空调散力架 | 2 | 套 |
| 7 | 室外机墩位砌筑或支架制作 | 10 | 套 |
| 六、 | 机房其它基础工程 |  |  |
| 1 | 机房入口制作 | 3 | 项 |
| 2 | 机房内宣传展板定制 | 1 | 项 |
| 3 | 移动液晶显示器 | 1 | 台 |
| 4 | 防鼠封堵板 | 3 | 项 |
| 5 | 储物柜 | 2 | 台 |
| 微模块系统 |  |  |  |
| 一、 | 双排微模块A |  |  |
| 1 | IT机柜 | 23 | 台 |
| 2 | 网络机柜 | 2 | 台 |
| 3 | 通道组件（双排微模块） | 1 | 套 |
| 4 | 微模块强电电缆 | 1 | 套 |
| 5 | 微模块信号电缆 | 1 | 套 |
| 二、 | 双排微模块B |  |  |
| 1 | IT机柜 | 23 | 台 |
| 2 | 网络机柜 | 2 | 台 |
| 3 | 通道组件（双排微模块） | 1 | 套 |
| 4 | 微模块强电电缆 | 1 | 套 |
| 5 | 微模块信号电缆 | 1 | 套 |
| 供配电系统 |  |  |  |
| 一、 | 配电柜 |  |  |
| 1 | 市电配电柜1 | 1 | 台 |
| 2 | 市电配电柜2 | 1 | 台 |
| 3 | UPS输出配电柜 | 2 | 台 |
| 4 | 动力配电柜 | 2 | 台 |
| 5 | 排烟风机控制箱 | 1 | 台 |
| 二、 | UPS供电系统 |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 2 | 台 |
| 2 | 电池柜及电池 | 8 | 套 |
| 3 | 列头柜 | 2 | 台 |
| 三、 | 机房照明 |  |  |
| 1 | LED机房照明灯 | 12 | 个 |
| 2 | LED应急照明灯 | 12 | 个 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 3 | 个 |
| 4 | 应急疏散指示灯 | 3 | 个 |
| 5 | 开关面板 | 3 | 套 |
| 6 | 维修插座 | 16 | 个 |
| 7 | 电缆辅材 | 600 | 米 |
| 8 | 电气管 | 400 | 米 |
| 四、 | 电缆材料 |  |  |
| 1 | 主干电缆 | 2 | 回路 |
| 2 | 配电间内部市电柜、UPS输出柜线缆 | 2 | 项 |
| 3 | 电池开关箱输入输出电缆 | 40 | 米 |
| 4 | 列头柜IT输入电缆 | 132 | 米 |
| 5 | 行级精密空调输入电缆 | 600 | 米 |
| 6 | 室外机空调输入电缆 | 1000 | 米 |
| 7 | 机房内强电桥架 | 50 | 米 |
| 8 | 电气管 | 200 | 米 |
| 空调系统 |  |  |  |
| 一、 | 机房空调系统 |  |  |
| 1 | 行级精密空调-单冷 | 4 | 台 |
| 2 | 行级精密空调-带加热加湿 | 4 | 台 |
| 3 | 精密空调安装辅材1 | 8 | 台 |
| 4 | 房间级精密空调 | 2 | 台 |
| 5 | 精密空调安装辅材2 | 2 | 台 |
| 6 | 控制线缆 | 10 | 套 |
| 7 | 室外机和室内机管路连接保护 | 1 | 项 |
| 二、 | 新排风系统 |  |  |
| 1 | 新风空调机 | 1 | 台 |
| 2 | 排烟机 | 2 | 台 |
| 2 | 控制器 | 1 | 套 |
| 3 | 防火阀 | 5 | 台 |
| 4 | 外墙百叶风口 | 2 | 个 |
| 5 | 风管制作 | 60 | m² |
| 6 | 单摆风口 | 9 | 个 |
| 7 | 打墙孔及封堵 | 1 | 项 |
| 气体消防系统 |  |  |  |
| 一、 | 设备部分 |  |  |
| 1 | 灭火装置1 | 3 | 台 |
| 2 | 灭火装置2 | 2 | 台 |
| 3 | 驱动机构及瓶架 | 1 | 套 |
| 二、 | 电器材料部分 |  |  |
| 1 | 泄压口 | 2 | 套 |
| 2 | 气体灭火系统控制盘 | 2 | 套 |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 6 | 个 |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 6 | 个 |
| 5 | 输出模块（智能型） | 2 | 个 |
| 6 | 火灾声光警报器（智能型） | 2 | 个 |
| 7 | 气体释放警报器（智能型） | 2 | 只 |
| 8 | 警铃 | 2 | 只 |
| 9 | 紧急启动/停止盒（智能型） | 2 | 套 |
| 11 | 辅材 | 1 | 项 |
| 安防系统 |  |  |  |
| 一、 | 监控系统 |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 15 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 3 | 专用硬盘 | 5 | 块 |
| 4 | POE交换机 | 1 | 台 |
| 5 | 非屏蔽双绞线 | 1000 | 米 |
| 6 | 电气管 | 200 | 米 |
| 动环系统 |  |  |  |
| 1 | 微模块动环监控组件 | 2 | 套 |
| 2 | 微模块视频监控组件 | 1 | 套 |
| 3 | 微模块通道门禁组件 | 2 | 套 |
| 4 | 运维硬件 | 1 | 套 |
| 5 | 运维软件平台 | 1 | 套 |
| 6 | 液晶面板温湿度传感器 | 6 | 台 |
| 7 | 电源线 | 300 | 米 |
| 8 | 非屏蔽双绞线 | 2100 | 米 |
| 9 | 电气管 | 200 | 米 |
| 10 | 开槽 | 200 | 米 |
| 11 | 附件 | 1 | 项 |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 理线器 | 16 | 个 |
| 2 | 24芯光纤配线架 | 16 | 个 |
| 3 | 光纤耦合器 | 384 | 个 |
| 4 | 1米LC/PC多模万兆尾纤 | 384 | 条 |
| 5 | 12芯室内光纤 | 300 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 | 384 | 芯 |
| 7 | 光纤测试 | 192 | 芯 |
| 8 | 上走线梯形桥架（弱电） | 30 | m |
| 9 | 2米六类网络跳线 | 100 | 条 |
| 10 | 10米六类网络跳线 | 100 | 条 |
| 11 | 3米光纤跳线 | 50 | 条 |
| 12 | 10米光纤跳线 | 50 | 条 |
| 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地紫铜排 | 216 | m |
| 2 | 等电位接地箱 | 1 | 个 |
| 3 | 绝缘接地端子 | 1 | 批 |
| 4 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘电缆 | 150 | 米 |
| 5 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘电缆 | 6 | 卷 |
| 7 | 防雷接地接入 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材 | 1 | 项 |
| 旧机房光纤汇聚割接 |  |  |  |
| 1 | 旧机房光缆割接 | 1 | 项 |
| 六、 多媒体会议系统 |  |  |  |
| 三层小会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 操作终端 | 1 | 台 |
| 3 | 发射器 | 1 | 台 |
| 4 | 红外智能笔 | 1 | 台 |
| 5 | 移动支架 | 1 | 台 |
| 四层中会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1 | 台 |
| 2 | 电动幕 | 1 | 张 |
| 3 | 无线传屏器 | 1 | 台 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 2 | 台 |
| 2 | 专业音箱 | 2 | 只 |
| 3 | 支架 | 2 | 只 |
| 4 | 天花喇叭 | 2 | 只 |
| 5 | 调音台 | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 充电器 | 1 | 套 |
| 9 | 电源管理器 | 1 | 台 |
| 3、数字会讨系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 会议话筒 | 1 | 台 |
| 3 | 会议话筒 | 15 | 台 |
| 4 | 抑制器 | 1 | 台 |
| 5 | 连接线 | 1 | 根 |
| 6 | 插座 | 1 | 个 |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1 | 台 |
| 2 | 影音控制终端 | 1 | 台 |
| 3 | 无线路由器 | 1 | 台 |
| 4 | 控制器 | 1 | 台 |
| 5、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机 | 1 | 台 |
| 3 | 全向智能有线阵列麦克风 | 1 | 台 |
| 四层小会议室（01） |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 操作终端 | 1 | 台 |
| 3 | 发射器 | 1 | 台 |
| 4 | 红外智能笔 | 1 | 支 |
| 5 | 移动支架 | 1 | 台 |
| 四层大会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| LED主屏体部分 |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 13.18 | 平方米 |
| 2 | 发送卡 | 4 | 张 |
| 3 | 配电箱 | 1 | 台 |
| 4 | 多屏拼接处理器 | 1 | 套 |
| 5 | 辅材及线缆 | 1 | 批 |
| 6 | 钢架结构 | 13.18 | 平米 |
| 7 | 屏体包边 | 13.18 | 平米 |
| 8 | 安装调试 | 13.18 | 平米 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 3 | 台 |
| 2 | 专业音箱 | 4 | 只 |
| 3 | 支架 | 4 | 只 |
| 4 | 专业音箱 | 2 | 只 |
| 5 | 调音台 | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 2 | 套 |
| 9 | 天线分配器 | 1 | 套 |
| 10 | 话筒天线 | 1 | 套 |
| 11 | 电源管理器 | 2 | 台 |
| 3、WIFI会讨系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 |
| 3 | 会议话筒 | 1 | 台 |
| 5 | 会议话筒 | 13 | 台 |
| 7 | 发射器 | 1 | 台 |
| 9 | 充电箱 | 1 | 台 |
| 10 | 交换机 | 1 | 台 |
| 11 | 抑制器 | 1 | 台 |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1 | 台 |
| 3 | 影音控制终端 | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 | 1 | 台 |
| 5 | 控制器 | 1 | 台 |
| 5、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机 | 3 | 台 |
| 3 | 全向智能有线阵列麦克风 | 1 | 台 |
| 五层小会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 操作终端 | 2 | 台 |
| 3 | 发射器 | 2 | 台 |
| 4 | 红外智能笔 | 2 | 支 |
| 5 | 移动支架 | 2 | 台 |
| 辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 套 |
| 2 | 机柜 | 2 | 套 |
| 4 | 电源线 | 300 | 根 |
| 5 | 音箱线 | 400 | 根 |
| 6 | 卡侬转卡侬音频信号线 | 10 | 根 |
| 7 | 50欧通讯同轴线缆 | 100 | 套 |
| 8 | 音箱壁挂支架 | 4 | 套 |
| 9 | 音箱吊挂件 | 4 | 根 |
| 10 | 地面信息盒 | 2 | 个 |
| 11 | 桌面信息盒 | 22 | 卷 |
| 12 | 镀锌线槽 | 200 | 米 |
| 13 | 镀锌线管 | 300 | 卷 |
| 14 | 辅材 | 1 | 条 |
| 七、 档案室 |  |  |  |
| （1）档案室（三楼） |  |  |  |
| 1 | 超高频RFID标签读写卡器 | 1 | 个 |
| 2 | 温湿度显示屏 | 1 | 块 |
| 3 | RFID物品标签 | 200 | 个 |
| 4 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) | 2 | 台 |
| 5 | 智能联网储物柜（16门副柜） | 6 | 台 |
| 6 | 异常出库监测设备 | 2 | 套 |
| 7 | 高拍仪 | 1 | 套 |
| 8 | 二维码、面单打印机 | 1 | 台 |
| 9 | 无线二维码扫描器 | 1 | 套 |
| 10 | 智能物品密集货架 | 70 | 组 |
| 11 | 智能印控机（公章管理系统） | 1 | 套 |
| 12 | 智能钥匙柜 | 1 | 套 |
| 八、 执法办案场所 |  |  |  |
| （1）办案大厅 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 2 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 3 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 4 | 执法办案一体机 | 1 | 台 |
| 5 | 智能交互终端 | 1 | 台 |
| 6 | 刻录机 | 1 | 台 |
| 7 | 可打印专用光盘 | 2 | 桶 |
| 8 | 音视频小型终端 | 1 | 台 |
| 9 | 人脸摄像头 | 4 | 台 |
| 10 | 视频红外体温测量系统 | 1 | 套 |
| （二）轮候区 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 2 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 3 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 4 | 人脸摄像头 | 2 | 台 |
| （三）人身检查区、物品登记 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 2 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 3 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 4 | 金属探测安检门 | 1 | 套 |
| 5 | 手持金属探测器 | 1 | 把 |
| 6 | 人身安全检查规范器 | 1 | 套 |
| 7 | 伤痕拍照摄像头 | 1 | 台 |
| 8 | 高拍仪 | 1 | 套 |
| 9 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) | 1 | 台 |
| 10 | 人脸摄像头 | 4 | 台 |
| （四）女士检查区 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 2 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 3 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 4 | 人脸摄像头 | 1 | 台 |
| （五）物证室 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 2 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 3 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 4 | 人脸单机储物主柜（8门） | 1 | 台 |
| 5 | 人脸单机储物副柜（8门） | 1 | 台 |
| （六）信息采集区 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 2 | 台 |
| 2 | 报警按钮 | 2 | 个 |
| 3 | 声光警示灯 | 2 | 个 |
| 4 | 总线制单防区模块 | 2 | 个 |
| 5 | 标准化人员信息采集系统-警采通 | 1 | 台 |
| （七）缉毒检查室 |  |  |  |
| 1 | 毒品检测箱 | 1 | 个 |
| 3 | 恒温冷藏柜 | 1 | 台 |
| 4 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 5 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 6 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 7 | 人脸摄像头 | 1 | 台 |
| （八）辨认室 |  |  |  |
| 1 | 辨认对讲设备 | 1 | 套 |
| 2 | 人脸摄像头 | 1 | 台 |
| （九）侯问室x5 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 5 | 台 |
| （十）看守区 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 2 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 3 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 4 | 人脸摄像头 | 4 | 台 |
| （十一）监控室 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 2 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 3 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 4 | 音视频大型终端 | 1 | 台 |
| 5 | 音视频解码器（单路） | 1 | 台 |
| 6 | 可视对讲系统主机 | 1 | 台 |
| （十二）讯问室x6 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 6 | 台 |
| 2 | 智能集成审讯桌（翻转屏版） | 6 | 套 |
| 3 | 控制侧耳机 | 6 | 个 |
| 4 | 高清审讯主机 | 6 | 台 |
| 5 | 4T监控级硬盘 | 6 | 块 |
| 6 | 总线制单防区模块 | 6 | 个 |
| 7 | 声光警示灯 | 6 | 个 |
| 8 | 智能分析摄像机（含电源） | 6 | 台 |
| 9 | 温湿度显示屏 | 6 | 块 |
| 10 | 不锈钢软包审讯椅 | 6 | 把 |
| （十三）特殊讯问室x1 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 1 | 台 |
| 2 | 智能集成审讯桌（翻转屏版） | 1 | 套 |
| 3 | 控制侧耳机 | 1 | 个 |
| 4 | 高清审讯主机 | 1 | 台 |
| 5 | 4T监控级硬盘 | 1 | 块 |
| 6 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| 7 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 8 | 智能分析摄像机（含电源） | 2 | 台 |
| 9 | 温湿度显示屏 | 1 | 块 |
| 10 | 不锈钢软包审讯椅 | 1 | 把 |
| 13 | 隔离审讯对讲设备 | 2 | 台 |
| 14 | 紫外线消毒车 | 1 | 个 |
| （十四）卫生间 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 2 | 台 |
| （十五）办案区走廊 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 | 12 | 台 |
| （十六）信息采集室 |  |  |  |
| 1 | 智能交互终端 | 1 | 台 |
| 2 | 标准化人员信息采集系统-警采通 | 1 | 台 |
| 3 | 报警按钮 | 1 | 个 |
| 4 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 5 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| （十七）询问室x2 |  |  |  |
| 1 | 软包审讯桌 | 2 | 套 |
| 2 | 高清审讯主机 | 2 | 台 |
| 3 | 4T监控级硬盘 | 2 | 块 |
| 4 | 总线制单防区模块 | 2 | 个 |
| 5 | 声光警示灯 | 2 | 个 |
| 6 | 温湿度显示屏 | 2 | 块 |
| 7 | 询问椅(软包) | 2 | 把 |
| （十八）纠纷调解室*1 |  |  |  |
| 1 | 专用调解一体桌 | 1 | 套 |
| 2 | 高清审讯主机 | 1 | 台 |
| 3 | 4T监控级硬盘 | 1 | 块 |
| 4 | 声光警示灯 | 1 | 个 |
| 5 | 总线制单防区模块 | 1 | 个 |
| （十九）其它配套设备 |  |  |  |
| 1 | 智能行为分析服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数据网关服务器（含办案区数据采集服务软件） | 1 | 台 |
| 3 | 报警主机（含办案区报警联动功能软件接口） | 1 | 套 |
| 4 | UPS不间断电源 | 1 | 台 |
| 5 | 人脸轨迹算法服务器 | 1 | 台 |
| 6 | 服务器网络机柜42U | 2 | 台 |
| （二十）执法管理室（三层） |  |  |  |
| 1 | 异常出库监测设备 | 1 | 套 |
| 2 | 超高频RFID标签读写卡器 | 1 | 个 |
| 3 | 温湿度显示屏 | 1 | 块 |
| 4 | RFID物品标签 | 200 | 个 |
| 5 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) | 2 | 台 |
| 6 | 智能联网储物柜（16门副柜） | 8 | 台 |
| 7 | 高拍仪 | 1 | 套 |
| 8 | 高速扫描仪 | 1 | 台 |
| 9 | 二维码、面单复刻机 | 1 | 台 |
| 10 | 无线二维码扫描器 | 1 | 套 |
| （二十一）涉案财物室（三层） |  |  |  |
| 1 | 异常出库监测设备 | 1 | 套 |
| 2 | RFID库位标签（抗金属） | 100 | 个 |
| 3 | RFID物品标签 | 200 | 个 |
| 4 | RFID物品标签-防撕毁 | 100 | 个 |
| 5 | 无线二维码扫描器 | 1 | 台 |
| 6 | 物管一体桌（增强版） | 1 | 台 |
| 7 | 保险柜 | 2 | 个 |
| 8 | 防磁信息安全柜 | 2 | 台 |
| 9 | 冷冻柜 | 2 | 个 |
| 10 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) | 2 | 台 |
| 11 | 智能联网储物柜（16门副柜） | 4 | 台 |
| 12 | 智能物品密集货架 | 24 | 组 |
| 13 | 温湿度显示屏 | 1 | 块 |
| （二十一）涉案物品室（二层） |  |  |  |
| 1 | 异常出库监测设备 | 2 | 套 |
| 2 | RFID库位标签（抗金属） | 100 | 个 |
| 3 | RFID物品标签 | 200 | 个 |
| 4 | RFID物品标签-防撕毁 | 100 | 个 |
| 5 | 无线二维码扫描器 | 1 | 台 |
| 6 | 物管一体桌（增强版） | 1 | 台 |
| 7 | 智能物品密集货架 | 24 | 组 |
| 8 | 温湿度显示屏 | 1 | 块 |
| 九、 联合作战中心 |  |  |  |
| 一 | 情报中心 |  |  |
| -1 | 大屏部分 |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏单元 | 12 | 台 |
| 2 | 拼接控制器主机 | 1 | 台 |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 |
| 4 | 钢结构 | 1 | 项 |
| -2 | KVM坐席节点 |  |  |
| 1 | KVM输入节点 | 4 | 台 |
| 2 | 显控拼接节点 | 4 | 台 |
| 3 | KVM坐席输出节点 | 4 | 台 |
| 4 | 控制终端 | 1 | 台 |
| 5 | 网络中控主机 | 1 | 台 |
| -3 | 音响系统 |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 2 | 台 |
| 2 | 支架 | 2 | 只 |
| 3 | 专业功放 | 1 | 只 |
| 4 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1 | 台 |
| 8 | 电源管理器 | 1 | 台 |
| 9 | 会议系统主机 | 1 | 台 |
| 10 | 主席会议话筒 | 1 | 只 |
| 11 | 会议话筒 | 7 | 只 |
| 12 | 连接线1 | 1 | 条 |
| 13 | 连接线2 | 8 | 个 |
| 14 | 抑制器 | 1 | 台 |
| 二 | 合成作战中心 |  |  |
| 1 | 86寸触摸一体机 | 1 | 套 |
| 三 | 线材与配件及辅材 |  |  |
| 1 | 电源线 | 100 | 米 |
| 2 | 电源线 | 150 | 米 |
| 3 | 音箱线 | 300 | 米 |
| 4 | 网络机柜 | 1 | 台 |
| 5 | PDU电源 | 4 | 个 |
| 6 | 安装辅材 | 1 | 批 |
| 四 | 装饰工程 |  |  |
| -1 | 地面工程 |  |  |
| 1 | 地面找平 | 241 | m2 |
| 2 | 防静电地毯 | 228 | m2 |
| 3 | 门槛石铺贴 | 2 | m2 |
| 4 | 踢脚线 | 179 | m |
| 5 | 地面刷防尘漆处理 | 13 | m2 |
| 6 | 地面保温处理 | 13 | m2 |
| 7 | 抗静电地板 | 13 | m2 |
| -2 | 天花工程 |  |  |
| 1 | 铝单板吊顶 | 124 | m2 |
| 2 | 微孔铝合金活动天花 | 77 | m2 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 42 | m2 |
| 4 | 窗帘盒 | 11 | m |
| 5 | 遮光卷帘 | 36 | m2 |
| 6 | 附加式灯槽 | 29 | m |
| 7 | 天花面乳胶漆 | 47 | m2 |
| -3 | 墙面工程 |  |  |
| 1 | 砌体隔墙 | 303.8 | m2 |
| 2 | 墙面铝单板 | 135.36 | m2 |
| 3 | 墙面吸音板 | 90.72 | m2 |
| 4 | 墙面硬包 | 133.92 | m2 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 323.6 | m2 |
| 6 | 背景广告字 | 1 | 项 |
| 7 | 窗台石 | 2.25 | m2 |
| 8 | 铝合金推拉窗 | 3 | m2 |
| 9 | 单开木门 | 7 | 樘 |
| 10 | 双开木门 | 4 | 樘 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 1 | 配管 | 258.63 | m |
| 2 | 配线 | 320 | m |
| 3 | 配线 | 650 | m |
| 4 | 电缆 | 35 | m |
| 5 | 电缆头 | 2 | 个 |
| 6 | 配电箱 | 1 | 套 |
| 7 | 桥架 | 30 | m |
| 8 | 灯具 | 18 | 套 |
| 9 | 筒灯 | 65 | 套 |
| 10 | 开关 | 10 | 个 |
| 11 | 插座 | 72 | 个 |
| 12 | 空调安装工程 | 1 | 项 |
| 三 | 家私工程 |  |  |
| 1 | 办公卡座 | 8 | 个 |
| 2 | 三抽活动柜(配拉手） | 8 | 个 |
| 3 | 办公椅 | 8 | 个 |
| 4 | 研判室条桌 | 9 | 张 |
| 5 | 研判室工作椅 | 9 | 个 |
| 6 | 会议桌 | 1 | 张 |
| 7 | 会议椅 | 12 | 个 |
| 8 | 保密室工作椅 | 2 | 个 |
| 9 | 保密室工作台 | 3.9 | m |
| 10 | 保密室三抽活动柜(配拉手） | 2 | 个 |
| 十、 接警大厅 |  |  |  |
| （一）信息发布系统 |  |  |  |
| -1 | 屏体部分 |  |  |
| 1 | 音视频终端 | 2 | 台 |
| -2 | 支架及布线 |  |  |
| 1 | 电源线 | 300 | 米 |
| 2 | 音箱线 | 100 | 米 |
| 3 | HDMI线 | 20 | 米 |
| （二）体温测量系统 |  |  |  |
| 1 | 视频红外体温测量系统 | 1 | 套 |
| （三）安全检测系统 |  |  |  |
| 1 | 金属探测安检门 | 1 | 套 |
| 2 | 手持金属探测器 | 1 | 把 |

四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 招标文件中带“★”的技术要求、商务需求或其他要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

五、技术要求

说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 设备名称 |  | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 综合布线系统 |  |  |  |
| （一）综合布线系统 |  |  |  |
| -1 | 工作区子系统 |  |  |
| 1 | 双口面板 |  | 六类非屏蔽双口面板； |
| 2 | 单口面板 |  | 六类非屏蔽单口面板； |
| 3 | 电视面板 |  | 86型 TV面板 |
| 4 | 86底盒 |  | 塑料暗盒，86型通用明装暗装底盒开关插座面板底盒，白色 |
| 5 | 六类非屏蔽模块 |  | 带宽：≥ 250MHz，绝缘阻抗：≥500ＭΩ，连接部镀金层 ≥50 微英寸，接触电阻：≤20mW，电流：1.5A，直流电阻：≤0.1W，接头承受力≥89N，卡接线规范围：实心 23-26AWG，插拔寿命≥750 次； |
| 6 | 非屏蔽数据跳线 |  | 规格：六类，非屏蔽，RJ45-RJ45，不少于2米，采用多股铜导体，插头带彩色护套；标准：ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1，ISO/IEC 11801 |
| 7 | 非屏蔽语音跳线 |  | 2芯单股纯铜座机跳线，带电话水晶头成品线，不少于2米 |
| -2 | 水平区子系统 |  |  |
| 1 | 非屏蔽6类双绞线（网络） |  | 6类非屏蔽双绞线， 23AWG |
| 2 | 非屏蔽6类双绞线（设备） |  | 6类非屏蔽双绞线， 23AWG |
| 3 | 有线电视线 |  | 同轴电缆SYWV-75-5(RG6)/48+96 |
| 4 | PVC线管 |  | 白色，D=25±0.5，S（圆管壁厚）=1.7±0.4，长2±0.01米/根 |
| 5 | 镀锌铁管 |  | KBG25镀锌线管(含配套直通、弯头、等配件） |
| 6 | 弱电镀锌线槽 |  | 200*100mm镀锌线槽(含桥架槽夹、弯头等配件) |
| 7 | 拾音器电源线 |  | RVV3*1.5²电源线，为拾音器供电 |
| 8 | 门禁主机电源线 |  | RVVP3*1.5²电源线，为门禁主机供电 |
| 9 | 门禁控制线 |  | RVVP2*0.5门禁控制箱线 |
| 10 | 门禁、报警控制信号线 |  | RVVP4*0.5平方门禁、报警控制信号线 |
| 11 | 报警主机电源线 |  | RVVP3*1.5电源线，为报警主机电源线 |
| -3 | 管理区子系统 |  |  |
| 1 | 24口网络配线架（含满配模块） |  | 材质：镀金；工艺：组装；插拔次数：不低于1000（次）；类型：六类 |
| 2 | 理线架 |  | 规格：24口；材质：铁；工艺：金属冲压 |
| 3 | 6类非屏蔽数据跳线 |  | 规格：六类，非屏蔽，RJ45-RJ45，不少于2米，采用多股铜导体，插头带彩色护套；标准：ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1，ISO/IEC 11801 |
| 4 | 24口光纤配线架（含满配耦合器） |  | 机架式，结构牢固；涂覆层表面光洁，采用冷轧钢板静电喷塑制成； |
| 5 | FC-LC双芯跳线 |  | 9/125μ单模尾纤 LC-FC 3米 |
| 6 | 电视1分6分配器 |  | 表面镀镍处理、5-1000MHZ带宽-130dB |
| 7 | 网络机柜（含PDU) |  | 42U服务器机柜，黑色，尺寸：600*600*2055mm |
| 8 | 壁挂机柜(含PDU) |  | 12U壁挂机柜 |
| 9 | 24口语音配线架 |  | 一体式语音配线架 24口 |
| -4 | 干线系统 |  |  |
| 1 | 50对大对数电缆 |  | 符合国际YD/T 1019-2001; ANSI/EIA/TIA-568-B.2-2001; ISO/IEC11801，导体由26AWG单股裸铜线组成 |
| 2 | 有线电视线 |  | 同轴电缆SYWV-75-5(RG6)/48+96 |
| 3 | 电视信号放大器 |  | (1)双向功率放大器 |
|  |  |  | (2)频率范围4-2200MHZ,双模块 |
| 4 | 12芯室内单模光缆 |  | 12芯单模光纤 |
| 5 | 24口光纤配线架（含满配耦合器） |  | 机架式，结构牢固；涂覆层表面光洁，采用冷轧钢板静电喷塑制成； |
| 6 | FC-LC双芯跳线 |  | 9/125μ单模尾纤 LC-FC 不少于3米 |
| 7 | 110配线架 |  | 110型语音配线架 100对/含模块 |
| 8 | 6类非屏蔽数据跳线 |  | 规格：六类，非屏蔽，RJ45-RJ45，不少于3米，采用多股铜导体，插头带彩色护套；标准：ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1，ISO/IEC 11801 |
| 二、 网络及语音通讯 |  |  |  |
| （一）互联网 |  |  |  |
| -1 | 网络安全部分 |  |  |
| 1 | 互联网-出口路由器 |  | 1、整机交换容量≥640Gbps，转发性能≥60Mpps；端口数量：不少于14*10GE光+10*GE电；USB接口≥1； |
|  |  |  | ▲2、芯片CPU支持国产自研，提供通过第三方权威检测机构出具的或具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖投标人或制造商公章，原件备查。 |
|  |  |  | 3、支持主控冗余，支持电源冗余，业务插槽≥10个；支持板卡热插拔，保证业务连续稳定； |
|  |  |  | 4、支持国密算法，SAC应用阻断，URL过滤，防火墙功能。 |
|  |  |  | 5、整机高度≤3U； |
|  |  |  | 6、支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP； |
|  |  |  | 7、支持高性能多核处理器，支持高速WAN连接； |
|  |  |  | 8、实配：≥2个万兆多模模块，≥2个万兆单模模块； |
| -2 | 交换设备部分 |  |  |
| 1 | 互联网-核心交换机 |  | 1、交换容量≥70Tbps，包转发率≥8000Mpps： |
|  |  |  | ▲2、主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6；芯片CPU支持国产自研。投标文件中须提供通过第三方权威检测机构出具的或具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖投标人或制造商公章，原件备查。 |
|  |  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例；支持路由协议多实例；支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 |
|  |  |  | ▲4、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4。投标文件须提供设备功能界面截图并加盖制造商公章，原件备查。 |
|  |  |  | 5、支持整机MAC地址≥512K；MAC学习速率>8000/s； |
|  |  |  | 6、支持IPv4路由转发FIB表项≥512K； |
|  |  |  | 7、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备； |
|  |  |  | 8、实配：双主控，双电源，≥24个千兆光口，≥24个万兆光口，≥48个千兆电口，≥8个千兆单模模块，≥8个万兆单模模块； |
| 2 | 48口POE接入交换机 |  | 1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥400Mpps； |
|  |  |  | 2、支持48个10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE++），4个万兆SFP+； |
|  |  |  | 3、支持802.3at POE++功能，单端口最大输出90W； |
|  |  |  | 4、支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议；设备要求支持4核CPU。 |
|  |  |  | 5、实配：≥2个万兆单模模块； |
| （二）公安网 |  |  |  |
| 1 | 公安网核心交换机 |  | 1、交换容量≥70Tbps，包转发率≥8000Mpps： |
|  |  |  | 2、主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6；芯片CPU支持国产自研。 |
|  |  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例；支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗。 |
|  |  |  | 4、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4。 |
|  |  |  | 5、支持整机MAC地址≥512K；MAC学习速率>8000/s； |
|  |  |  | 6、支持IPv4路由转发FIB表项≥512K； |
|  |  |  | 7、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备； |
|  |  |  | 8、实配：双主控，双电源，≥24个千兆光口，≥24个万兆光口，≥48个千兆电口，≥8个千兆单模模块，≥8个万兆单模模块； |
| 2 | 核心板卡 |  | 1块光接口板（24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板）、1张电口板（48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板)，与现网S7706兼容 |
| 3 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； |
|  |  |  | 2、支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口，不少于4个万兆SFP+； |
|  |  |  | 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； |
|  |  |  | 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥4个万兆单模模块 |
| 4 | 48口接入交换机 |  | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥144Mpps； |
|  |  |  | 2、支持不少于48个10/100/1000BASE-T以太网端口,不少于4个万兆SFP+,； |
|  |  |  | 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； |
|  |  |  | 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥4个万兆单模模块 |
| （三）视频监控专网 |  |  |  |
| 1 | 核心板卡 |  | 1、1块光接口板（24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板），与现网S7706兼容 |
| （四）政务网 |  |  |  |
| 1 | 政务网核心交换机 |  | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥700Mpps； |
|  |  |  | 2、支持24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP28； |
|  |  |  | 3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。 |
|  |  |  | 4、支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥2个万兆单模模块； |
| 2 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； |
|  |  |  | 2、支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+； |
|  |  |  | 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； |
|  |  |  | 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥4个万兆单模模块 |
| （五）技侦网/网警网 |  |  |  |
| 1 | 网核心交换机 |  | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥700Mpps； |
|  |  |  | 2、支持24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP28； |
|  |  |  | 3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。 |
|  |  |  | 4、支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥2个万兆单模模块； |
| 2 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； |
|  |  |  | 2、支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+； |
|  |  |  | 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； |
|  |  |  | 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥4个万兆单模模块 |
| （六）智能化设备网 |  |  |  |
| 1 | 设备网核心交换机 |  | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥700Mpps； |
|  |  |  | 2、支持24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP28； |
|  |  |  | 3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。 |
|  |  |  | 4、支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥2个万兆单模模块； |
| 2 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； |
|  |  |  | 2、支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+； |
|  |  |  | 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； |
|  |  |  | 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； |
|  |  |  | 5、实配：≥4个万兆单模模块 |
| 3 | 24口全千兆非网管POE交换机 |  | 1. 24口全千兆二层WEB网管POE企业级网络交换机。 |
|  |  |  | 2. 传输速率 10/100/1000Mbps。 |
|  |  |  | 3. 交换容量： 192Gbps。 |
|  |  |  | 4. 包转发率:42Mpps。 |
|  |  |  | 5. 整机最大输出:190W. |
|  |  |  | 6. 24个千兆电口+4个千兆光口 |
| （七）网络安全部分 |  |  |  |
| 1 | 国密身份认证网关 |  | 1.可以同时支持国密标准 SM2 算法以及 RSA1024~2048 算法。支持 SHA1、SHA256 等算法，支持 SM3、SM4 国密算法 2.支持验证不同 CA 的用户证书，兼容支持国际通用、国内商密厂商密产品数字证书及权威第三方 CA 运营商标准 3.支持链路加密功能，支持创建多个链路加密服务，保护不同的应用服务，也可支持通过客户端建立加密链路，保护多个应用服务 4.应用支持：支持 B/S 应用，支持 FTP、Telnet、远程桌面以及通用的 C/S 应用；系统可以创建多个 SSL 服务，保护不同的应用服务，也可以采用同一个 SSL 服务保护多个应用服务（支持客户端）； 5.吞吐率:800Mbps;接口:4千兆电口 |
| 2 | 图形数据准入系统 |  | 1、视频网吞吐量：5Gb；每秒新建连接数：3万；最大并发连接数：180万;接口:4千兆电口，硬盘:128G SSD 2、网络功能 支持静态路由功能、本地DNS配置、支持源地址转换，端口映射，一对一映射。 3、单向通信控制 支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全，控制视频单向传输。 4、NVR接入管理 支持主流品牌的NVR接入设备，进行NVR视频接入通道管理 5、非标接入转码 支持海康，大华等主流品牌私有编码、行标编码向GB28181/GB35114编码转换 6、视频终端黑/白名单 支持根据VLAN、IP网段、时效等对视频终端进行黑白名单设置。 7、资产链路质量探测功能检查 支持对终端网络延时和丢包率进行探测 8、视频终端漏洞扫描 内置可在线或本地升级的视频终端漏洞库，支持主动扫描发现视频监控终端的安全漏洞，能够扫描出大华，海康威视等主流品牌的安全漏洞 9、视频终端弱口令扫描 支持FTP，TELNET，SSH，RTP等协议的弱口令扫描 10、▲病毒防护支持对FTP、HTTP、POP3、SMTP下载，上传中的文件进行病毒查杀防护；历史数据重放检测，支持对存在历史数据重放攻击的终端进行阻断；服务端漏洞防护，支持对服务器漏洞进行防护、加固。投标文件中须提供通过第三方权威检测机构出具的或具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖投标人或制造商公章，原件备查。 11、WEB防护 支持对提供WEB服务的NVR/CVR/监控中心平台/摄像头等进行Web安全防护。 |
| 3 | 国密SSL VPN |  | 1、标准2U机架式设备，6千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP，,设备标配提供冗余电源，内存大小：8G，硬盘容量：64GB SSD 2、▲架构要求：完全自主研发、设计加密卡，内置密码卡厂家与设备厂家一致，并提供密码卡商用密码产品型号证书并加盖原厂公章，原件备查。支持对设备日志信息和访问控制信息，进行基于商用密码算法的完整性保护，并提供密钥、算法的配置功能截图加盖原厂公章，原件备查。 3、支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法 4、支持多种认证方式(账号+口令、USBkey、数字证书等) 5、负载均衡及热备：支持双活部署模式,支持负载均衡，支持多种均衡模式 6、支持在客户端与服务端建立国密https安全通道，提供国密SSL卸载服务，保证数据传输的机密性与完整性 7、支持IPSEC隧道和传输模式 8、支持远程管理软件，管理软件采用C/S或B/S架构模式 9、具有完善的系统监测功能，可监测硬件及软件的运行状态，至少包括运行状态显示、CPU温度、风扇转速、CPU占用率等状态，并可对故障进行自动恢复或者报警（提供证明文件截图） 10、具备客户端访问密码机IP地址过滤功能(白名单),并支持IP、端口组合过滤 11、SSL最大并发用户数≥3000 个 12、SSL最大并发连接数≥150000个 13、SSL每秒新建连接数≥4000 个/秒 14、SSL加密吞吐率≥950Mbps 15、IPSEC加密速率≥950Mbps 16、IPSEC最大并发隧道数≥3000 个 17、具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书，且生产企业和申请型号的企业保持一致，并提供非OEM产品、非联合申报产品承诺函。 18、具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 4 | 漏洞扫描系统 |  | ▲1、产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，近三年市场占有率排名在不应低于前3名。须提供知名第三方机构（如IDC）出具的市场占有率排名有效证明材料并加盖原厂公章。 2、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证(增强级)》，提供产品有效证书的复印件。 3、中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书(增强级)》(CCC证书)，提供产品有效证书的复印件。 4、中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL3+级)》，提供产品有效证书的复印件。 5、产品需使用专门的硬件，有自主知识产权的安全操作系统，采用B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程方便的对产品进行管理。 6、1U机架式设备，含1个RJ45串口，4个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，1个网络接口扩展槽位，1T硬盘，可配千兆光口。 7、支持检测的漏洞数大于240000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准 8、提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中。 9、支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统，提供详细漏洞列表。 10、支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测 ▲11、支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞；提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务；支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务。请提供功能截图并加盖原厂公章，原件备查。 12、支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行。 13、支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务，请提供功能截图。 14、具备应急漏洞响应能力，可在紧急漏洞爆发后第一时间提供检测插件个。请提供截图和链接。 |
| 5 | 防火墙 |  | 1、具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书－EAL4+（千兆）》；（提供证书扫描件，原件备查） 2、具备国家信息安全漏洞库（CNNVD） 技术支撑一级单位；（提供认证证书扫描件，原件备查） ▲3、具备《IECQ证书有害物质过程管理》证书（符合IECQ QC 080000标准）（提供证书扫描件并加盖原厂公章，原件备查。 4、千兆电口≥4个，千兆光口≥2个，扩展槽位≥2个；配置冗余双电源；防火墙吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥5万，最大并发连接数≥300万； ▲5、支持统一管理平台自动生成的安全策略下发给防火墙的功能；设备在特征库升级时不影响系统的转发；支持MPLS组网环境；支持ipV4 internet访问IPV6网络内部服务器与 IpV6 internet访问IPV4；支持虚拟化功能、安全防护、组网能力、设备维护、ipv4和ipv6互通。投标文件中须提供通过第三方权威检测机构出具的或具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖投标人或制造商公章，原件备查。 6、支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。 7、支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查。 |
| （八）服务 |  |  |  |
| 1 | 搬迁改造服务 |  | 1.搬迁辅助材料准备； |
|  |  |  | 2.工勘复核，与各方签订三授权； |
|  |  |  | 3.制订应急预案（提前部署好迁移环境无缝割接） |
|  |  |  | 4.新旧机房搬迁手续办理，含物资准备 |
|  |  |  | 5.搬迁后服务协助各项检查工作 |
| （九）程控电话 |  |  |  |
| 1 | 座机 |  | 1.入门级黑白屏SIP话机(默认含电源) |
|  |  |  | 2.2 SIP账号，128*64 显示， 4个可编程键，自动配置，双网口，可接耳机RJ9口、支持TR069/三方会议 |
| 2 | 语音网关 |  | 支持不少于32路电话接入，支持标准SIP/MGCP协议，支持语音协议G.711A、G.729A，支持静音检测、舒适噪音生成、回声抑制、丢包补偿，支持注册服务器主备含电源模块及2条16路ADSL屏蔽-10m-0.4mm-32芯配套线缆 |
| 三、无线信号覆盖 |  |  |  |
| 1 | 直放站近端机 |  | 频率范围：350-370MHz；增益调节范围：上行：≥30dB、下行：≥30dB；上行噪声系数：NF≤5dB（最大增益）；驻波比：≤1.5 |
| 2 | 直放站远端机 |  | 频率范围：350-370MHz；增益调节范围：上行：≥30dB、下行：≥30dB；上行噪声系数：NF≤5dB（最大增益）；驻波比：≤1.5 |
| 3 | 功分器 |  | 350兆频段专用，阻抗：50Ω |
| 4 | 耦合器 |  | 350兆频段专用，阻抗：50Ω |
| 5 | 定向天线 |  | 350兆频段专用，方向角：定向，驻波比：≤1.5 |
| 6 | 全向天线 |  | 350兆频段专用，方向角：全向，驻波比：≤1.5 |
| 7 | 1/2射频电缆 |  | 护套：低烟无卤阻燃；电压驻波比：≤1.3 |
| 8 | 天馈系统接头及配件 |  | 含天线支架、馈线接头、馈线夹等 |
| 9 | 电源设备 |  | 含电表、电源箱、电源线、光缆、接地线、接地卡等 |
| 10 | 信号测试及优化 |  | 对覆盖区域进行信号测试及优化 |
| 11 | 其它辅材辅料 |  | 包括ODB、接地线、接地铜排、避雷器、3M胶带、PVC线槽等 |
| 四、 安全防范系统 |  |  |  |
| （一）视频监控系统 |  |  |  |
| -1 |  | 大厅 |  |
| 1 | 网络防爆半球型摄像机 |  | 1.400万 1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 |
|  |  |  | 3.焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°；支持电动变焦 |
|  |  |  | 4.补光灯类型: 红外灯；补光距离: 最远可达30 m |
|  |  |  | 5.最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） |
|  |  |  | 6.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |
|  |  |  | 7.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 |
|  |  |  | 8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 9.音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 |
|  |  |  | 10.报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 拾音器 |  | 1.全向数字降噪拾音器，音频传输距离3000米 |
|  |  |  | 2.拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围 |
|  |  |  | 3.内置DSP降噪处理技术，降噪能力不小于10dB； |
|  |  |  | 4.电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； |
|  |  |  | 5.安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘） |
|  |  |  | 6.连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频） |
| 3 | 32路高清硬盘录像机（8盘位） |  | 1.2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 2.2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 3.2个10M/100M/1000Mbps网口 4.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口 5.报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 6.串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 7.输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps 8.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 9.解码能力：最大支持16×1080P 10.▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。投标文件须提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明并加盖原厂公章，原件备查。 |
| 4 | 8T企业硬盘 |  | 8TB，7200RPM，3.5寸，SATA |
| -2 | 枪弹库监控 |  |  |
| 1 | 网络防爆半球型摄像机 |  | 1.400万 1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 |
|  |  |  | 3.焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°；支持电动变焦 |
|  |  |  | 4.补光灯类型: 红外灯；补光距离: 最远可达30 m |
|  |  |  | 5.最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） |
|  |  |  | 6.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |
|  |  |  | 7.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 |
|  |  |  | 8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 9.音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 |
|  |  |  | 10.报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 32路高清硬盘录像机（8盘位） |  | 1.2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 2.2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 3.2个10M/100M/1000Mbps网口 4.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口 5.报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 6.串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 7.输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps 8.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 9.解码能力：最大支持16×1080P 10.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 |
| 3 | 8T企业硬盘 |  | 8TB，7200RPM，3.5寸，SATA |
| 4 | PDU |  | 8位国标五孔10A插座 |
| 5 | 机柜 |  | 尺寸：宽:600mm,深度:600mm,高:637mm；容量：12U，壁挂 |
| -3 | 公共区内部监控 |  |  |
| 1 | 网络防爆半球型摄像机 |  | 1.400万 1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 |
|  |  |  | 3.焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°；支持电动变焦 |
|  |  |  | 4.补光灯类型: 红外灯；补光距离: 最远可达30 m |
|  |  |  | 5.最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） |
|  |  |  | 6.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |
|  |  |  | 7.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 |
|  |  |  | 8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 9.音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 |
|  |  |  | 10.报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 高清网络枪机 |  | 1.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|  |  |  | 2.最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调 |
|  |  |  | 3.设备内置电动变焦镜头，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm |
|  |  |  | 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 |
|  |  |  | 5.支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 |
|  |  |  | 6.标配2个内置麦克风 |
|  |  |  | 7.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 8.具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）、1个音频输入接口、1个音频输出接口 |
|  |  |  | 9.▲摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。投标文件须提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明并加盖原厂公章，原件备查。 |
|  |  |  | 10.补光距离：暖白光：最远可达30 m，红外灯：最远可达50 m |
| 3 | 64路高清硬盘录像机（16盘位） |  | 1.3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 2.2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出 3.2个10M/100M/1000Mbps网口 4.2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 5.1个eSATA接口 6.报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 7.串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 8.输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps 9.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 10.解码能力：最大支持24×1080P 11.▲HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。投标文件须提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明并加盖原厂公章，原件备查。 |
| 4 | 128路高清硬盘录像机（24盘位） |  | 1.4U机箱 24盘位，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 2.2路HDMI，1路VGA，2路DP，2路V-DP，四异源输出 3.4个10M/100M/1000Mbps 4.2个USB2.0接口、4个USB3.0接口 5.1个eSATA接口 6.报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 7.串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 8.输入带宽：1024Mbps，输出带宽：1024Mbps 9.接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 10.解码能力：最大支持36×1080P 11.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| 5 | 8T企业硬盘 |  | 8TB，7200RPM，3.5寸，SATA |
| -4 | 执法办案场所 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 |  | 1.400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 网络硬盘录像机（24盘位）NVR |  | 1.4U机箱 24盘位，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 |
|  |  |  | 2.2路HDMI，1路VGA，2路DP，2路V-DP，四异源输出 |
|  |  |  | 3.4个10M/100M/1000Mbps |
|  |  |  | 4.2个USB2.0接口、4个USB3.0接口 |
|  |  |  | 5.1个eSATA接口 |
|  |  |  | 6.报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 |
|  |  |  | 7.串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 |
|  |  |  | 8.输入带宽：1024Mbps，输出带宽：1024Mbps |
|  |  |  | 9.接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 |
|  |  |  | 10.解码能力：最大支持36×1080P |
|  |  |  | 11.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| 3 | 8T监控级硬盘 |  | 8TB，7200RPM，3.5寸，SATA |
| 4 | 拾音器 |  | 1.全向数字降噪拾音器，音频传输距离3000米 |
|  |  |  | 2.拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围 |
|  |  |  | 3.内置DSP降噪处理技术，降噪能力不小于10dB； |
|  |  |  | 4.电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； |
|  |  |  | 5.安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘） |
|  |  |  | 6.连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频） |
| -5 | 执法管理室、涉案财物室 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 |  | 1.400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 网络硬盘录像机（24盘位）NVR |  | 1.4U机箱 24盘位，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 |
|  |  |  | 2.2路HDMI，1路VGA，2路DP，2路V-DP，四异源输出 |
|  |  |  | 3.4个10M/100M/1000Mbps |
|  |  |  | 4.2个USB2.0接口、4个USB3.0接口 |
|  |  |  | 5.1个eSATA接口 |
|  |  |  | 6.报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 |
|  |  |  | 7.串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 |
|  |  |  | 8.输入带宽：1024Mbps，输出带宽：1024Mbps |
|  |  |  | 9.接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 |
|  |  |  | 10.解码能力：最大支持36×1080P |
|  |  |  | 11.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| 3 | 8T监控级硬盘 |  | 8TB，7200RPM，3.5寸，SATA |
| 4 | 拾音器 |  | 1.全向数字降噪拾音器，音频传输距离3000米 |
|  |  |  | 2.拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围 |
|  |  |  | 3.内置DSP降噪处理技术，降噪能力不小于10dB； |
|  |  |  | 4.电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； |
|  |  |  | 5.安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘） |
|  |  |  | 6.连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频） |
| -6 | 档案室保密室 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 |  | 1.400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 拾音器 |  | 1.全向数字降噪拾音器，音频传输距离3000米 |
|  |  |  | 2.拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围 |
|  |  |  | 3.内置DSP降噪处理技术，降噪能力不小于10dB； |
|  |  |  | 4.电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； |
|  |  |  | 5.安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘） |
|  |  |  | 6.连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频） |
| 3 | 网络硬盘录像机（16盘位）NVR |  | 1.3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 |
|  |  |  | 2.2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出 |
|  |  |  | 3.2个10M/100M/1000Mbps网口 |
|  |  |  | 4.2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 |
|  |  |  | 5.1个eSATA接口 |
|  |  |  | 6.报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 |
|  |  |  | 7.串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 |
|  |  |  | 8.输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps |
|  |  |  | 9.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 |
|  |  |  | 10.解码能力：最大支持24×1080P |
|  |  |  | 11.HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 |
| 4 | 8T监控级硬盘 |  | 8TB，7200RPM，3.5寸，SATA |
| -7 | 联合作战中心 |  |  |
| 1 | 高清全景摄像机 |  | 1.400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 网络硬盘录像机（16盘位）NVR |  | 1.3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 |
|  |  |  | 2.2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出 |
|  |  |  | 3.2个10M/100M/1000Mbps网口 |
|  |  |  | 4.2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 |
|  |  |  | 5.1个eSATA接口 |
|  |  |  | 6.报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 |
|  |  |  | 7.串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 |
|  |  |  | 8.输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps |
|  |  |  | 9.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 |
|  |  |  | 10.解码能力：最大支持24×1080P |
|  |  |  | 11.HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 |
| 3 | 8T监控级硬盘 |  | 8TB，7200RPM，3.5寸，SATA |
| -8 | 后台管理 |  |  |
| 1 | 后台管理平台硬件 |  | 1.2U双路标准机架式服务器 |
|  |  |  | 2.CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz |
|  |  |  | 3.内存：配置32G DDR4，具备16根内存插槽最大支持扩展至2TB内存 |
|  |  |  | 4.硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； |
|  |  |  | 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; |
|  |  |  | 6.PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 |
|  |  |  | 7.网口：板载2个千兆电口; |
|  |  |  | 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 |
| 2 | 监视器 |  | 1.55寸3.5mm拼缝低亮液晶拼接屏 |
|  |  |  | 2.物理分辨率≥1920 × 1080。 |
|  |  |  | 3.亮度：500 cd/m² |
|  |  |  | 4.可视角：178°(水平) / 178°(垂直) |
|  |  |  | 5.边框宽度：3.5 mm |
|  |  |  | 6.对比度：1200 :1 |
|  |  |  | 7.音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 |
|  |  |  | 8.音视频输出接口：无 |
|  |  |  | 9.控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 |
|  |  |  | 10.电源：100～240 VAC，50/60 Hz |
|  |  |  | 11.功耗：≤ 190 W |
|  |  |  | 12.待机功耗：≤ 0.5 W |
| 3 | 管理系统软件 |  | 1.系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 |
|  |  |  | 2.图上监控：图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 |
|  |  |  | 3.事件联动：事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 |
|  |  |  | 4.视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 |
|  |  |  | 5.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 |
| （二）人脸门禁系统 |  |  |  |
| -1 | 执法办案区域门禁 |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 |  | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
|  |  |  | 2.屏幕参数：≥ 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； |
|  |  |  | 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； |
|  |  |  | 4.认证方式：支持人脸认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； |
|  |  |  | 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |
|  |  |  | 6.存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； |
|  |  |  | 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 8.通信方式及网络协议：有线网络； |
|  |  |  | 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； |
|  |  |  | 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； |
| 2 | 门禁管控与状态显示一体机 |  | 1.设备外观：采用≥10.1英寸LCD触摸显示屏，200万像素星光级双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； |
|  |  |  | 2.设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条记录； |
|  |  |  | 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式，支持多人同时识别（3人）；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； |
|  |  |  | 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； |
|  |  |  | 5.视频对讲：支持与云平台、客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； |
|  |  |  | 6.输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 7.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； |
|  |  |  | 8.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； |
| 3 | 门禁控制设备—电磁锁版 |  | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 |
|  |  |  | 2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； |
|  |  |  | 3.断电开锁，满足消防要求； |
|  |  |  | 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； |
|  |  |  | 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； |
|  |  |  | 6.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； |
|  |  |  | 7.锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； |
|  |  |  | 8.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； |
|  |  |  | 9.使用环境：室内（不防水）； |
|  |  |  | 10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |
| -2 | AB门门禁 |  |  |
| 1 | 门禁控制主机 |  | 1.处理器：32位处理器 |
|  |  |  | 2.管控门数：2门 |
|  |  |  | 3.通讯方式：上行TCP/IP |
|  |  |  | 4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 |
|  |  |  | 5.存储容量：10万张卡和30万记录存储 |
|  |  |  | 6.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 |
|  |  |  | 7.支持消防功能，支持蓄电池功能 |
|  |  |  | 8.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |
| 2 | 电插锁 |  | 1.断电开锁 |
|  |  |  | 2.锁体205x35x40mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径 |
|  |  |  | 3.支持延时0,3,6,9秒可调 |
|  |  |  | 4.锁状态信号输出:NO/NC/COM |
|  |  |  | 5.门状态信号输出:NO/COM |
|  |  |  | 6.使用环境：室内 |
| 3 | 人脸门禁一体机 |  | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
|  |  |  | 2.屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； |
|  |  |  | 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； |
|  |  |  | 4.认证方式：支持人脸认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； |
|  |  |  | 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |
|  |  |  | 6.存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； |
|  |  |  | 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 8.通信方式及网络协议：有线网络； |
|  |  |  | 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； |
|  |  |  | 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； |
| 4 | 闭门器 |  | 1.适装门重：60-85KG |
|  |  |  | 2.适装门宽 ≤ 1100mm |
|  |  |  | 3.闭门力量：EN4 |
|  |  |  | 4.开门角度 ≤ 180° |
|  |  |  | 5.尺寸：长宽高 248x44.5x72mm |
|  |  |  | 6.双段速度可调：锁门速度：0°--15°范围内可调，闭门速度：15°--180°范围内可调 |
|  |  |  | 7.建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 |
| 5 | 门铃 |  | 定制 |
| 6 | 人脸门禁一体机电源 |  | 1.输入电压：100-240VAC； |
|  |  |  | 2.输出电压：12VDC； |
|  |  |  | 3.输出电流：4.17A； |
|  |  |  | 4.输出功率：50W； |
| -3 | 执法管理室、涉案财物室、档案室门禁 |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 |  | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
|  |  |  | 2.屏幕参数：≥ 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； |
|  |  |  | 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； |
|  |  |  | 4.认证方式：支持人脸认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； |
|  |  |  | 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |
|  |  |  | 6.存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； |
|  |  |  | 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 8.通信方式及网络协议：有线网络； |
|  |  |  | 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； |
|  |  |  | 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； |
| 2 | 门禁控制设备—电磁锁版 |  | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 |
|  |  |  | 2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%； |
|  |  |  | 3.断电开锁，满足消防要求； |
|  |  |  | 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； |
|  |  |  | 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； |
|  |  |  | 6.工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； |
|  |  |  | 7.锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； |
|  |  |  | 8.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； |
|  |  |  | 9.使用环境：室内（不防水）； |
|  |  |  | 10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |
| -4 | 接警大厅门禁 |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 |  | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
|  |  |  | 2.屏幕参数：≥ 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； |
|  |  |  | 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； |
|  |  |  | 4.认证方式：支持人脸认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； |
|  |  |  | 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |
|  |  |  | 6.存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； |
|  |  |  | 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 8.通信方式及网络协议：有线网络； |
|  |  |  | 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； |
|  |  |  | 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； |
| 2 | 门锁 |  | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 |
|  |  |  | 2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； |
|  |  |  | 3.断电开锁，满足消防要求； |
|  |  |  | 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； |
|  |  |  | 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； |
|  |  |  | 6.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； |
|  |  |  | 7.锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； |
|  |  |  | 8.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； |
|  |  |  | 9.使用环境：室内（不防水）； |
|  |  |  | 10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |
| 3 | 开门按钮 |  | 1.结构：塑料面板； |
|  |  |  | 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； |
|  |  |  | 3.输出：常开； |
|  |  |  | 4.类型：适合埋入式电器盒使用； |
|  |  |  | 5.尺寸：86*86mm，安装后露出13mm |
| 4 | 人脸门禁一体机电源 |  | 1.输入电压：100-240VAC； |
|  |  |  | 2.输出电压：12VDC； |
|  |  |  | 3.输出电流：4.17A； |
|  |  |  | 4.输出功率：50W； |
| -5 | 公共区域门禁 |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 |  | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
|  |  |  | 2.屏幕参数： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； |
|  |  |  | 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； |
|  |  |  | 4.认证方式：支持人脸认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； |
|  |  |  | 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |
|  |  |  | 6.存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； |
|  |  |  | 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 8.通信方式及网络协议：有线网络； |
|  |  |  | 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； |
|  |  |  | 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； |
| 2 | 开门按钮 |  | 1.结构：塑料面板； |
|  |  |  | 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； |
|  |  |  | 3.输出：常开； |
|  |  |  | 4.类型：适合埋入式电器盒使用； |
|  |  |  | 5.尺寸：86*86mm，安装后露出13mm |
| 3 | 门禁控制设备—电磁锁版 |  | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 |
|  |  |  | 2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； |
|  |  |  | 3.断电开锁，满足消防要求； |
|  |  |  | 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； |
|  |  |  | 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； |
|  |  |  | 6.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； |
|  |  |  | 7.锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； |
|  |  |  | 8.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； |
|  |  |  | 9.使用环境：室内（不防水）； |
|  |  |  | 10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |
| （三）出入口与访客管理系统 |  |  |  |
| -1 | 民警、辅警食堂出入口管理系统 |  |  |
| 1 | 速通门 |  | 综合性能 |
|  |  |  | 1.设备采用直流有刷电机加编码盘，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； |
|  |  |  | 2.设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； |
|  |  |  | 通行控制 |
|  |  |  | 1.设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； |
|  |  |  | 2.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； |
|  |  |  | 3.设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； |
|  |  |  | 4.设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； |
|  |  |  | 安全设计 |
|  |  |  | 1. 上置式电机设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性； |
|  |  |  | 2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； |
|  |  |  | 3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； |
|  |  |  | 技术参数 |
|  |  |  | 1、产品尺寸：≥1200mm*200mm*1020mm |
|  |  |  | 2、通道宽度：550mm-1400mm |
|  |  |  | 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 |
|  |  |  | 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) |
|  |  |  | 5、电机类型：有刷电机 |
|  |  |  | 6、红外对数：6对 |
|  |  |  | 7、使用环境：IP54 室内外 |
|  |  |  | 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 |
|  |  |  | 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 |
|  |  |  | 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W |
|  |  |  | 11、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 |
| 2 | 双目平板人脸刷卡一体机 |  | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
|  |  |  | 2.屏幕参数： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； |
|  |  |  | 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； |
|  |  |  | 4.认证方式：支持人脸认证方式； |
|  |  |  | 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |
|  |  |  | 6.存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； |
|  |  |  | 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 8.通信方式：有线网络、WiFi； |
|  |  |  | 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； |
|  |  |  | 10.安装方式：配合人员通道安装； |
| 3 | IC卡发卡器 |  | 1.≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； |
|  |  |  | 2.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； |
|  |  |  | 3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； |
|  |  |  | 4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； |
|  |  |  | 5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； |
|  |  |  | 6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； |
| 4 | 音视频显示终端 |  | 1.物理分辨率：≥3840 × 2160 @60 Hz |
|  |  |  | 2.显示尺寸：≥55 inch LED背光源 |
|  |  |  | 3.对比度：≥4500：1（Typ.） |
|  |  |  | 4.CPU：≥A72*2+A53*4，主频≥1.8 GHz |
|  |  |  | 5.内置存储：≥64 GB |
|  |  |  | 6.内存：≥4 GB |
|  |  |  | 7.操作系统：Android 11.0 |
|  |  |  | 8.网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 |
| -2 | 车牌识别管理系统 |  |  |
| 1 | 智能快速道闸（椭圆胶条直杆） |  | 1.全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 |
|  |  |  | 2.快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） |
|  |  |  | 3.支持红外，地感，雷达等多种防砸 |
|  |  |  | 4.手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 |
|  |  |  | 5.接口参数：开/关到位输出接口：各1组，485控制接口：1组，开/关/停控制信号接口：各1组，红外/地感防砸信号接口：1组，保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组，手柄控制接口：1组 |
|  |  |  | 6.尺寸(mm)：≥299*349*1028 |
|  |  |  | 7.运行速度：0.9s、1.2s、2s |
|  |  |  | 8.机箱材质：SECC |
|  |  |  | 9.工作电压：AC220V |
|  |  |  | 10.电机类型：直流无刷 |
|  |  |  | 11.杆子类型：直杆 |
| 2 | 四行屏车牌识别系统（含软件） |  | 1.集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、拾音器、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； |
|  |  |  | 2.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； |
|  |  |  | 3.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； |
|  |  |  | 4.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 |
|  |  |  | 5.镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 |
|  |  |  | 7.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG |
|  |  |  | 8.支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 |
|  |  |  | 9.通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 |
|  |  |  | 10.图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 |
|  |  |  | 11.通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 |
|  |  |  | 12.补光灯：内置9颗LED补光灯 |
|  |  |  | 13.功耗：≤38W |
|  |  |  | 【显示屏参数】 |
|  |  |  | 14.显示分辨率 ：64*64 |
|  |  |  | 15.显示亮度： 最大1000cd/m2 |
|  |  |  | 16.屏幕类型： LED |
|  |  |  | 17.显示屏尺寸：≥256mm*256mm |
| （四）报警系统 |  |  |  |
| -1 | 1F接警窗口、大厅各1套 |  |  |
| 1 | 报警主机 |  | 1.总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； |
|  |  |  | 2.8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） |
|  |  |  | 3.4个板载触发器输出，可扩展至256个 |
|  |  |  | 4.支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志，支持定时布撤防（日常计划、优先计划） |
|  |  |  | 5.支持CID 报告，支持话机复用 |
|  |  |  | 6.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 |
|  |  |  | 7.支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） |
|  |  |  | 8.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 |
|  |  |  | 9.支持远程升级,远程导入导出配置参数 |
|  |  |  | 10.支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） |
| 2 | 控制键盘 |  | 1.LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， |
|  |  |  | 2.可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； |
|  |  |  | 3.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； |
|  |  |  | 4.键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； |
|  |  |  | 5.支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； |
|  |  |  | 6.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； |
|  |  |  | 7.防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； |
|  |  |  | 8.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； |
| 3 | 主机蓄电池 |  | 1.充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） |
|  |  |  | 2.标准电压 12V |
|  |  |  | 3.额定容量 7.0Ah |
| 4 | 声光报警器 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
|  |  |  | 6.外壳材质：PC+ABS |
|  |  |  | 7.尺寸(宽x高x深)：≥140*134*33mm |
| 5 | 紧急求助按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 6 | 单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| -2 | 1F枪弹库 |  |  |
| 1 | 报警主机 |  | 1.总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； |
|  |  |  | 2.8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） |
|  |  |  | 3.4个板载触发器输出，可扩展至256个 |
|  |  |  | 4.支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志，支持定时布撤防（日常计划、优先计划） |
|  |  |  | 5.支持CID 报告，支持话机复用 |
|  |  |  | 6.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 |
|  |  |  | 7.支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） |
|  |  |  | 8.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 |
|  |  |  | 9.支持远程升级,远程导入导出配置参数 |
|  |  |  | 10.支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） |
| 2 | 控制键盘 |  | 1.LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， |
|  |  |  | 2.可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； |
|  |  |  | 3.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； |
|  |  |  | 4.键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； |
|  |  |  | 5.支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； |
|  |  |  | 6.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； |
|  |  |  | 7.防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； |
|  |  |  | 8.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； |
| 3 | 主机蓄电池 |  | 1.充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） |
|  |  |  | 2.标准电压 12V |
|  |  |  | 3.额定容量 7.0Ah |
| 4 | 声光报警器 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 5 | 单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 6 | 探测器 |  | 1.三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)， |
|  |  |  | 2.吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)， |
|  |  |  | 3.CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力 |
| 五、数据机房 |  |  |  |
| 机房装修工程 |  |  |  |
| 一、 | 机房天面基础工程 |  |  |
| 1 | 机房天面防潮漆 |  | 机房天面刷涂防尘、防潮乳胶漆（≥三遍） |
| 2 | 机房天面保温处理 |  | ≥15mm厚橡塑保温棉保温装饰处理 |
| 3 | 保温棉胶水、胶带 |  | 保温棉粘贴使用胶水及拼缝粘贴胶带 |
| 4 | 微孔铝扣天花板 |  | 机房专用金属微孔铝扣天花板，尺寸≥600×600×0.8mm，标准孔，带吸音纸 |
| 5 | 天花龙骨及收边 |  | 天花配套龙骨，吊杆，角铁等安装辅材 |
| 二、 | 机房地面基础工程 |  |  |
| 1 | 机房地面防潮漆 |  | 机房地面刷涂防尘、防潮乳胶漆（≥三遍） |
| 2 | 机房地面保温处理 |  | ≥15mm厚橡塑保温棉保温装饰处理 |
| 3 | 保温棉胶水、胶带 |  | 保温棉粘贴使用胶水及拼缝粘贴胶带 |
| 4 | 防静电架高地板 |  | 600×600×35mm全钢制防静电架高地板，地板架高高度250mm |
| 5 | 地板支架地板支架及收边处理 |  | 配套地板支架及横担、收边 |
| 6 | 地板开孔及保护 |  | 地板开孔及护套保护，根据设计图纸施工 |
| 7 | 不锈钢地脚线 |  | 不锈钢地脚线,根据设计图纸进行施工 |
| 8 | 吸板器 |  | 三爪立防静电通用型吸板器 |
| 9 | 防水围堰 |  | 尺寸≥宽度100mm×厚度50mm，根据设计图纸进行施工 |
| 10 | 排水管 |  | 不小于32mm排水管，国产优质管路 |
| 11 | 给水管 |  | 不小于20mm给水管，国产优质管路 |
| 三、 | 机房墙面基础工程 |  |  |
| 1 | 机房墙面防潮漆 |  | 机房墙面刷涂防尘、防潮乳胶漆（≥三遍） |
| 2 | 机房墙面保温处理 |  | ≥20mm厚橡塑保温棉保温装饰处理 |
| 3 | 保温棉胶水、胶带 |  | 保温棉粘贴使用胶水及拼缝粘贴胶带 |
| 4 | 机房墙面彩钢板装饰 |  | 彩钢板，单片规格：≥1200×3000mm |
| 5 | 彩钢板配件 |  | 彩钢板配套安装龙骨及支架 |
| 6 | 彩钢板墙面支架 |  | 槽钢定制地面安装支架，支架表面三防处理 |
| 四、 | 砌墙 |  |  |
| 1 | 墙体砌筑 |  | 轻质砖，水泥沙浆批荡处理。墙体3米处用水泥钢筋倒注横梁立柱，内侧封堵等 |
| 2 | 墙体批荡 |  | 定制，水泥沙浆批荡处理。 |
| 3 | 门洞开挖 |  | 双开门门洞开挖 |
| 4 | 机房防火门 |  | 钢制双开防火门，规格：≥1500×2100mm |
| 5 | 防火门及配件 |  | 定制 |
| 6 | 玻璃隔墙 |  | 走廊区域及配电室,12mm铯钾防火+12A+(6+PVB+6mm铯钾防火)中空玻璃 |
| 五、 | 机房承重基础工程 |  |  |
| 1 | 微模块机柜散力架 |  | 材料规格≥50×40mm方钢按照产品规程进行现场制作焊接，尺寸约600mm×1200mm×250mm,具体根据实际尺寸调整。 |
| 2 | 主机房精密空调承重散力架 |  | 材料规格≥50×40mm方钢按照产品规程进行现场制作焊接，尺寸,600×1200×250mm,具体根据实际尺寸调整。 |
| 3 | 配电柜散力架 |  | 材料规格≥50×40mm方钢按照产品规程进行现场制作焊接，尺寸约800mm×850mm×250mm,具体根据实际尺寸调整。 |
| 4 | UPS散力架 |  | 材料规格≥50×40mm方钢按照产品规程进行现场制作焊接，尺寸约1200mm×850mm×200mm,具体根据实际尺寸调整。 |
| 5 | 电池承重散力架 |  | 材料规格≥50×40mm方钢按照产品规程进行现场制作焊接，电池柜尺寸约定制具体根据实际尺寸调整。高度250mm,具体根据实际尺寸调整。 |
| 6 | 房间级精密空调散力架 |  | 材料规格≥50×40mm方钢按照产品规程进行现场制作焊接，尺寸约900mm×900mm×200mm,具体根据实际尺寸调整。 |
| 7 | 室外机墩位砌筑或支架制作 |  | 现场砌筑空调室外机水泥墩位或者焊接支架固定、含四周简易金属围挡栅栏制作安装，包括配电间精密空调室外机和主机房区域精密空调室外机。 |
| 六、 | 机房其它基础工程 |  |  |
| 1 | 机房入口制作 |  | 货物出入口为斜坡口，人员进出口为阶梯，根据实际情况定制。 |
| 2 | 机房内宣传展板定制 |  | 根据需要定制机房内宣传展板，包括机房管理制度展板、信息安全管理制度展板、机房分布展板、机房管理联系人展板、机房名称标识铭牌等。 |
| 3 | 移动液晶显示器 |  | 用于机房运维，屏幕≥23英寸，含移动工作架，键盘和鼠标。 |
| 4 | 防鼠封堵板 |  | 机房出入门均需安装不低于600mm的封堵板 |
| 5 | 储物柜 |  | 定制。根据场地条件定制日常工具储藏柜。 |
| 微模块系统 |  |  |  |
| 一、 | 双排微模块A |  |  |
| 1 | IT机柜 |  | 1、服务器机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm |
|  |  |  | 2、机柜预制密封底板，盲板，侧板，束线圈，轻载滑轨，水平理线架，固定托盘等。 |
|  |  |  | 3、机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 |
|  |  |  | 4、机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 |
|  |  |  | 5、机柜门和侧板为可拆卸式结构。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，以满足设备的安装要求。 |
|  |  |  | 6、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程。 |
|  |  |  | 7、机架内应设置统一接地装置或横截面积不小于36mm2的接地铜排。 |
|  |  |  | 8、单柜含两条标准配电排，输入32A/1P，输出20×10A+4×16A，共24个接口。 |
|  |  |  | 9、▲要求静态承载能力不小于1800kg，要求带载500kg测试连续通过9级烈度结构抗地震考核。需提供CMA或CNAS标识的第三方权威机构检验报告。检测报告复印件加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
| 2 | 网络机柜 |  | 1、网络机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm |
|  |  |  | 2、机柜预制密封底板，盲板，侧板，束线圈，轻载滑轨，水平理线架，固定托盘等。 |
|  |  |  | 3、机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 |
|  |  |  | 4、机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 |
|  |  |  | 5、机柜门和侧板为可拆卸式结构。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，以满足设备的安装要求。 |
|  |  |  | 6、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程。 |
|  |  |  | 7、机架内应设置统一接地装置或横截面积不小于36mm2的接地铜排。 |
|  |  |  | 8、要求静态承载能力不小于1800kg。 |
|  |  |  | 9、要求带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 |
|  |  |  | 10、单柜含两条标准配电排，输入32A/1P，输出20×10A+4×16A，共24个接口。 |
| 3 | 通道组件（双排微模块） |  | 1、与机柜系统同一品牌，外观保持一致风格。密闭通道由端门、天窗、密封板及其他安装附件构成。密闭通道为1200mm。 |
|  |  |  | 2、顶部隔板采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，旋转天窗密封。当消防系统启动时，电磁铁通电使旋转天窗开启，以实现消防气体喷放的要求。顶部天窗开启后应不妨碍冷通道内人员通行。 |
|  |  |  | 3、微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 |
|  |  |  | 4、固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm。同时为保证通道亮度及美观性，要求钢化玻璃透光率应不小于90%。 |
|  |  |  | 5、微模块采用密闭冷通道方案。密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。通道地面（地板）上应保证通过性优异，不允许有地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。 |
|  |  |  | 6、微模块通道内照明应采用LED灯管，满足GB50174《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。 |
|  |  |  | 7、走线方式：机柜同时支持上下两种走线方式。 |
|  |  |  | 8、▲密闭冷通道模块整体支架产品抗震强度要求，应符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005) 的要求，抗震烈度为8、9烈度。需提供CMA或CNAS标识的第三方权威机构检验报告。检测报告复印件加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
| 4 | 微模块强电电缆 |  | 模块内的精密配电柜到IT输出电缆、接地电缆等 |
| 5 | 微模块信号电缆 |  | 模块内系统监控电缆（智能插座、烟感、温湿度、门禁、照明、PAD电源线、天窗等部件连接信号电缆） |
| 二、 | 双排微模块B |  |  |
| 1 | IT机柜 |  | 1、服务器机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm |
|  |  |  | 2、机柜预制密封底板，盲板，侧板，束线圈，轻载滑轨，水平理线架，固定托盘等。 |
|  |  |  | 3、机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 |
|  |  |  | 4、机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 |
|  |  |  | 5、机柜门和侧板为可拆卸式结构。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，以满足设备的安装要求。 |
|  |  |  | 6、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程。 |
|  |  |  | 7、机架内应设置统一接地装置或横截面积不小于36mm2的接地铜排。 |
|  |  |  | 8、单柜含两条标准配电排，输入32A/1P，输出20×10A+4×16A，共24个接口。 |
|  |  |  | 9、要求静态承载能力不小于1800kg。 |
|  |  |  | 10、要求带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 |
| 2 | 网络机柜 |  | 1、网络机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm |
|  |  |  | 2、机柜预制密封底板，盲板，侧板，束线圈，轻载滑轨，水平理线架，固定托盘等。 |
|  |  |  | 3、机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 |
|  |  |  | 4、机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 |
|  |  |  | 5、机柜门和侧板为可拆卸式结构。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，以满足设备的安装要求。 |
|  |  |  | 6、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程。 |
|  |  |  | 7、机架内应设置统一接地装置或横截面积不小于36mm2的接地铜排。 |
|  |  |  | 8、要求静态承载能力不小于1800kg。 |
|  |  |  | 9、要求带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 |
|  |  |  | 10、单柜含两条标准配电排，输入32A/1P，输出20×10A+4×16A，共24个接口。 |
| 3 | 通道组件（双排微模块） |  | 1、与机柜系统同一品牌，外观保持一致风格。密闭通道由端门、天窗、密封板及其他安装附件构成。密闭通道为1200mm。 |
|  |  |  | 2、顶部隔板采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，旋转天窗密封。当消防系统启动时，电磁铁通电使旋转天窗开启，以实现消防气体喷放的要求。顶部天窗开启后应不妨碍冷通道内人员通行。 |
|  |  |  | 3、微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 |
|  |  |  | 4、固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm。同时为保证通道亮度及美观性，要求钢化玻璃透光率应不小于90%。 |
|  |  |  | 5、微模块采用密闭冷通道方案。密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。通道地面（地板）上应保证通过性优异，不允许有地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。 |
|  |  |  | 6、微模块通道内照明应采用LED灯管，满足GB50174《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。 |
|  |  |  | 7、走线方式：机柜同时支持上下两种走线方式。 |
|  |  |  | 8、密闭冷通道模块整体支架产品抗震强度要求，应符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005) 的要求，抗震烈度为8、9烈度。 |
| 4 | 微模块强电电缆 |  | 模块内的精密配电柜到IT输出电缆、接地电缆等 |
| 5 | 微模块信号电缆 |  | 模块内系统监控电缆（智能插座、烟感、温湿度、门禁、照明、PAD电源线、天窗等部件连接信号电缆） |
| 供配电系统 |  |  |  |
| 一、 | 配电柜 |  |  |
| 1 | 市电配电柜1 |  | 尺寸：≥800×600×2000，不少于ATS 1000A输入,2个400A输出，按设计图定制，含各类仪表、防雷，项目所必须的连接件、辅助件。 |
|  |  |  | 1.柜体表面喷粉,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 |
|  |  |  | 2.双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，以保障人身安全。 |
|  |  |  | 3.柜体应具有中性线排和保护接地排，两者应单独设置。 |
|  |  |  | 4.柜体内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。 |
| 2 | 市电配电柜2 |  | 尺寸：≥800×600×2000，不少于4路800A，含旁路，按设计图定制，含项目所必须的连接件、辅助件。 |
|  |  |  | 1.柜体表面喷粉,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 |
|  |  |  | 2.双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，以保障人身安全。 |
|  |  |  | 3.柜体应具有中性线排和保护接地排，两者应单独设置。 |
|  |  |  | 4.柜体内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。 |
| 3 | UPS输出配电柜 |  | 尺寸：≥600×600×2000，不少于1路800A/3P输入，3路250A输出，输出至列头柜，按设计图定制，含各类仪表、防雷，项目所必须的连接件、辅助件。 |
|  |  |  | 1.柜体表面喷粉,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 |
|  |  |  | 2.双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，以保障人身安全。 |
|  |  |  | 3.柜体应具有中性线排和保护接地排，两者应单独设置。 |
|  |  |  | 4.柜体内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。 |
| 4 | 动力配电柜 |  | 尺寸：≥600×600×2000，不少于1路400A/3P输入，多路63A3P、403P等输出至精密空调，按设计图定制，含各类仪表、防雷，项目所必须的连接件、辅助件。 |
|  |  |  | 1.柜体表面喷粉,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 |
|  |  |  | 2.双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，以保障人身安全。 |
|  |  |  | 3.柜体应具有中性线排和保护接地排，两者应单独设置。 |
|  |  |  | 4.柜体内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。 |
| 5 | 排烟风机控制箱 |  | 定制，排烟机房控制箱,按设计图定制 |
| 二、 | UPS供电系统 |  |  |
| 1 | 模块化UPS |  | 500KVA 高频模块化结构。所配功率模块不少于350KVA |
|  |  |  | 1、500KVA主机外形尺寸高×宽×深(mm）：2000mm×1200mm×850mm |
|  |  |  | 2、模块化UPS类型应为在线式双变换式 ，制式为三相输入，三相输出。 |
|  |  |  | 3、模块化UPS系统可支持多机架并联；单功率模块的额定输出功率应介于30kVA-50kVA之间，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 |
|  |  |  | 4、模块化UPS系统应采用集中旁路方式 ，旁路模块应支持热插拔 ，应内置维修旁路。应支持SELF-LOAD功能，以便在未接到设备之前实现自测。 |
|  |  |  | 5、市电模式下，UPS系统效率在50%负载时应达到96% 。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。 |
|  |  |  | 6、风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计。 |
|  |  |  | 7、系统可用性（MTBF与MTTR）应满足如下要求:系统平均无故障间隔时间：UPS系统在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于43万小时（不含蓄电池）。系统平均维修时间（MTTR）：UPS系统在正常使用环境条件下，平均维修时间应不大于小于5min（不含蓄电池）。 |
|  |  |  | 8、输入方式:三相四线+PE；额定频率（Hz）:50Hz/60Hz；输入电压范围vac:138-485VAC。 |
|  |  |  | 9、输出功率因数：1。 |
|  |  |  | 10、负载适应性：对于PF>0.5的感性容性负载不降额。 |
|  |  |  | 11、UPS系统应支持电池节数可调；电池冷启动：具备电池冷启动功能；12、UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求 |
|  |  |  | 13、当UPS系统输入电压超出允许变化范围时，UPS系统应自动转为电池供电；当输入电压恢复到正常范围之内时，UPS系统应自动从电池逆变转为正常工作方式。 |
|  |  |  | 14、功率模块内部温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作。 |
|  |  |  | 15、机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠，重要开关如旁路控制开关、紧急关机开关要有防护装置和警示标志。 |
|  |  |  | 16、▲市电模式下，UPS模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应该达到96%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。需提供CMA或CNAS标识的第三方权威机构检验报告。检测报告复印件加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
| 2 | 电池柜及电池 |  | 1.电池模块规格为：48V80AH，每套不少于8个电池模块。 |
|  |  |  | 2、电池柜尺寸：外形尺寸600mm(W)×850mm(D)×2000mm(H)。电池柜应由电池模块、智能电池管理模块、配电柜组成，电池组之间的充电、放电控制以及电池的自管理。电池柜配电单元提供系统输出断路器，以方便电池接入或断开，并实现电池可靠保护。 |
|  |  |  | 3、电池电芯材料应为磷酸铁锂，确保电芯的稳定性。 |
|  |  |  | 4、电池模块应自带监控，负责电池采样、均压、通信等功能，支持多个电池模块串联。电池模块为自然散热设计。电池模块支持多个串联以调整系统电压，模块所有对外接口位于前面，便于安装和维护。 |
|  |  |  | 5、智能电池管理模块支持拔插功能，提供电池组和BMS管理。 |
|  |  |  | 6、电池柜分带显示屏和不带显示屏两种，单柜时带显示屏，多柜并联时只有主机柜带显示屏。所有并联电池柜的信息通过一个显示屏进行显示和告警，北向通讯由主柜实现。 |
|  |  |  | 7、监控显示和通信信息 |
|  |  |  | UPS监控显示：锂电系统信息（系统电芯电压极值等模拟量）、机架系统信息（机架电芯电压极值等模拟量）、电池系统各机架内各BMU告警（故障定位到最小可更换模块）；电池监控显示：单体电芯数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据。 |
|  |  |  | 8、电池柜消防：需标配柜内消防组件，确保在失火情况下能够快速精准灭火，防止火灾扩散到柜外。且消防动作或者失效可监控，确保消防可靠；消防组件应采用感温式火探管，在温度上升到动作阈值时能够自动破裂，释放消防气体。 |
|  |  |  | 9、电芯具备针刺测试，并提供TUV等知名第三方报告； |
| 3 | 列头柜 |  | 支持IT双路MCCB输入，外形尺寸600×1200×2000（42U） |
|  |  |  | 1、满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz。规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，颜色与机柜保持一致。 |
|  |  |  | 2、支持双路电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态。 |
|  |  |  | 3、精密配电柜通过9烈度抗震测试。 |
|  |  |  | 4、母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%,需提供第三方检测报告以证明铜排纯度符合要求。 |
|  |  |  | 5、智能监控板：投标方应提供对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现可视化界面，触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 |
|  |  |  | 6、 进线主断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，采用ABB、施耐德、西门子品牌，分断能力不低于36kA。支路断路器应采用知名品牌的微型塑壳断路器，采用ABB、施耐德、西门子品牌，分断能力不低于6kA。 |
|  |  |  | 7、浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥20KA，并配置后备保护。 |
|  |  |  | 8、支持多回路智能监控，采用彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。双母线系统柜体中，两条母线共用一套人机操作显示系统。 |
|  |  |  | 9、母线监测参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流。 |
|  |  |  | 10、主路开关状态、负载百分比；主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1% |
|  |  |  | 11、支路监测参数：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量。 支路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2% |
|  |  |  | 12、报警信号：支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。 |
|  |  |  | 13、表面处理：柜体表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 |
|  |  |  | 14、柜体采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装。 |
| 三、 | 机房照明 |  |  |
| 1 | LED机房照明灯 |  | 机房专用，LED直发光平板灯，正白光，尺寸：1200×600 |
| 2 | LED应急照明灯 |  | 机房专用，LED直发光平板灯，正白光，尺寸：1200×600 |
| 3 | 安全出口指示灯 |  | 安全出口指示灯，LED光源 |
| 4 | 应急疏散指示灯 |  | 全铝壁挂，功率≥3W |
| 5 | 开关面板 |  | 单控或三控，根据现场实际需求定制 |
| 6 | 维修插座 |  | GB二三插、10A |
| 7 | 电缆辅材 |  | ZC-RVV-3×2.5mm |
| 8 | 电气管 |  | 电气电缆管φ20 |
| 四、 | 电缆材料 |  |  |
| 1 | 主干电缆 |  | 3×ZR-YJV-4×240+1×120mm2 |
| 2 | 配电间内部市电柜、UPS输出柜线缆 |  | 市电柜到UPS电缆、UPS到输出柜电缆、市电柜到动力配电柜电缆等，实际规格数量根据现场情况定制 |
| 3 | 电池开关箱输入输出电缆 |  | BVR-1×185mm² |
| 4 | 列头柜IT输入电缆 |  | ZA-YJV-4×120+1×70mm2 |
| 5 | 行级精密空调输入电缆 |  | YJV-5×10mm² |
| 6 | 室外机空调输入电缆 |  | RVV-5×2.5mm²，含室外保护管路 |
| 7 | 机房内强电桥架 |  | 根据电缆配套配置，含材料和施工。≥400×100mm |
| 8 | 电气管 |  | 电气电缆管φ25 |
| 空调系统 |  |  |  |
| 一、 | 机房空调系统 |  |  |
| 1 | 行级精密空调-单冷 |  | 1.精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式，支持深度及高度可调节，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。精密空调通过增加选配组件，可兼容T1/T3工况，能在≤95%RH的工况下正常工作； |
|  |  |  | 2.单台精密空调总冷量≥46kW，显冷量≥46kW，风量≥9000m³/h； |
|  |  |  | 3、▲可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能；支持提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警。投标文件中须提供具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
|  |  |  | 4.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。可支持制冷量20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗 |
|  |  |  | 5.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。 |
|  |  |  | 6.精密空调控制器应采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能 |
|  |  |  | 7.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； |
|  |  |  | 8.精密空调应可前后维护，且可在距前、后门600mm的空间内完成部件维护，部署灵活，维护方便。； |
|  |  |  | 9. 与机柜尺寸匹配600×1200×2000mm(W×D×H)，兼容上下走管，双路市电输入，单冷。含室外机。 |
| 2 | 行级精密空调-带加热加湿 |  | 1.精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式，支持深度及高度可调节，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。精密空调通过增加选配组件，可兼容T1/T3工况，能在≤95%RH的工况下正常工作； |
|  |  |  | 2.单台精密空调总冷量≥46kW，显冷量≥46kW，风量≥9000m³/h； |
|  |  |  | 3、可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能。 |
|  |  |  | 4.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。可支持制冷量20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗 |
|  |  |  | 5.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。 |
|  |  |  | 6.精密空调控制器应采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能 |
|  |  |  | 7.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； |
|  |  |  | 8.精密空调应可前后维护，且可在距前、后门600mm的空间内完成部件维护，部署灵活，维护方便。； |
|  |  |  | 9.▲带加热加湿功能的精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性，加热器功率应不小于4kW。采用节能型的加湿器 ，具备显著的节能效果，加湿量不小于1.5kg/h，投标文件中须提供具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
|  |  |  | 10.支持提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警。 |
|  |  |  | 12. 与机柜尺寸匹配600×1200×2000mm(W×D×H)，兼容上下走管，双路市电输入，支持加热加湿，含室外机。 |
| 3 | 精密空调安装辅材1 |  | 精密空调内外机连接铜管（路由距离预估），R410A制冷剂、保温棉等安装辅材 |
| 4 | 房间级精密空调 |  | 1.精密空调必须通过ISO9001,14001, 27001 和OHSAS 18001系列认证，并提供认证证书。 |
|  |  |  | 2.风冷房间级上送风精密空调，要求风量≥11250 m3/h，室内机尺寸≤900×900×2000（mm，W×D×H），制冷量≥45KW。 |
|  |  |  | 5.产品符合8~9级抗震要求。 |
|  |  |  | 6.产品符合中国节能产品认证。 |
|  |  |  | 7.要求机组平均无故障时间要达到MTBF≥10万小时。整机连续运行设计寿命不小于10年 |
|  |  |  | 8.输入电压允许波动范围：380~415V 10%， 频率：50/60Hz 3Hz |
|  |  |  | 9.温度调节范围：+18℃~ +40℃ |
|  |  |  | 10.空调室内机应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀、控制器、干燥过滤器、蒸发器、加湿器（可选）、加热器（可选）等主要部件组成。 |
|  |  |  | 11.为提高机组能效，精密空调应采用直流变频涡旋压缩机，支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 |
|  |  |  | 12.空调蒸发器应采用铜管和亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。 |
|  |  |  | 13.空气过滤器应便于更换，所安装的过滤器应保证机房的洁净度，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。 |
|  |  |  | 14.配置加热功能机组应采用PTC电阻型电加热器，可自适应调节加热量，提高系统可靠性。 |
|  |  |  | 15.精密空调控制器应采用不低于7英寸LCD屏，人机交互好。 |
|  |  |  | 16.应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1500条 |
|  |  |  | 17.具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 |
|  |  |  | 18.空调产品应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 |
| 5 | 精密空调安装辅材2 |  | 45KW精密空调内外机连接铜管（路由距离预估），R410A制冷剂、保温棉等安装辅材 |
| 6 | 控制线缆 |  | 室外机和室内机通信控制电缆 |
| 7 | 室外机和室内机管路连接保护 |  | 室外机和室内机连接保护，含开孔，立柱，油弯等 |
| 二、 | 新排风系统 |  |  |
| 1 | 新风空调机 |  | 风量≥2000m³/h，三级过滤，标配安装附件 |
| 2 | 排烟机 |  | 风量≥800m³/h，标配安装附件 |
| 2 | 控制器 |  | 支持RS485接口和协议，控制新风等机器 |
| 3 | 防火阀 |  | ≥500×350mm；24V；70℃常开，消防联动；手动复位；无硬性认证，可根据指导手册选用 |
| 4 | 外墙百叶风口 |  | ≥500×350mm，可根据指导手册选用，可根据各厂家指导手册选用 |
| 5 | 风管制作 |  | 材质：镀锌钢板，尺寸：500×350mm，保温：20橡塑板，可根据指导手册选用 |
| 6 | 单摆风口 |  | ≥300×300mm，可根据指导手册选用 |
| 7 | 打墙孔及封堵 |  | 根据现场情况，进行打墙孔及封堵，含封堵、管道辅材 |
| 气体消防系统 |  |  |  |
| 一、 | 设备部分 |  |  |
| 1 | 灭火装置1 |  | 1、120L灭火装置，含根据设计填充的HFC-227ea； |
|  |  |  | 2、灭火剂充装密度：≤1120kg/m³ |
|  |  |  | 3、贮存压力（20℃）：2.5Mpa； |
|  |  |  | 4、工作压力（50℃）：4.2Mpa； |
|  |  |  | 5、启动电压/电流：DC24V/1.8A； |
|  |  |  | 6、工作温度范围：0℃~50℃； |
| 2 | 灭火装置2 |  | 1、90L灭火装置，根据设计填充HFC-227ea； |
|  |  |  | 2、灭火剂充装密度：≤1120kg/m³ |
|  |  |  | 3、贮存压力（20℃）：2.5Mpa； |
|  |  |  | 4、工作压力（50℃）：4.2Mpa； |
|  |  |  | 5、启动电压/电流：DC24V/1.8A； |
|  |  |  | 6、工作温度范围：0℃~50℃； |
| 3 | 驱动机构及瓶架 |  | 根据现场，定制，驱动机构及瓶架 |
| 二、 | 电器材料部分 |  |  |
| 1 | 泄压口 |  | 配套定制泄压装置，开口尺寸：≥400×400mm，可根据指导手册选用 |
| 2 | 气体灭火系统控制盘 |  | 1、保护区气体灭火控制器； |
|  |  |  | 2、烟感/温感探测器同时探测报警； |
|  |  |  | 3、对电磁阀连接线进行短路、断路故障检测； |
|  |  |  | 4、 保护现场可连接手动立即启动和手动/自动切换盒，保证在紧急情况发生或现场维护时系统工作完全受控； |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 适用于火灾发生时有烟雾产生，正常情况下无烟雾的场所 |
|  |  |  | 接线方式：无极性二线制 |
|  |  |  | 安装方式：天花板外露式 |
|  |  |  | 工作指示：红色LED指示，巡检时闪烁，报警时常亮 |
| 4 | 点型感温火灾探测器 |  | 接线方式：无极性二线制 |
|  |  |  | 安装方式：天花板外露式 |
|  |  |  | 工作指示：红色LED指示，巡检时闪烁，报警时常亮 |
| 5 | 输出模块（智能型） |  | 工作电压--总线24V |
|  |  |  | 接线方式：四线制 |
|  |  |  | 状态：巡检闪亮，动作常亮 |
| 6 | 火灾声光警报器（智能型） |  | 无极性智能二总线工作模式（编码型）； |
|  |  |  | 用于报警时发出区域声/光报警信号； |
|  |  |  | 采用超高亮红色发光二极管作为光源，醒目、功耗低； |
| 7 | 气体释放警报器（智能型） |  | 当气体灭火系统放气时，警示现场人员不要进入放气保护区；安装在气体保护现场的出口外面。底边距门楣高度0.2m |
| 8 | 警铃 |  | 外壳为钢制红色喷涂件； |
|  |  |  | 输出声级：﹥90db； |
| 9 | 紧急启动/停止盒（智能型） |  | 气体灭火控制器提供紧急启动/停止控制信号，同时具有运行指示和火警指示的功能 |
| 11 | 辅材 |  | 消防系统所涉及的阻燃电线、镀锌铁线管、金属软管、接线盒等辅材 |
| 安防系统 |  |  |  |
| 一、 | 监控系统 |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 |  | 1.400万 1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 3.焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°；支持电动变焦 4.补光灯类型: 红外灯；补光距离: 最远可达30 m 5.最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 6.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 7.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 10.报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
| 2 | 硬盘录像机 |  | 1.3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 2.2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出 3.2个10M/100M/1000Mbps网口 4.2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 5.1个eSATA接口 6.报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 7.串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 8.输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps 9.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 10.解码能力：最大支持24×1080P 11.HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 |
| 3 | 专用硬盘 |  | 8T专用硬盘，总容量不小于40T即可 |
| 4 | POE交换机 |  | 1.提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量 ≥52 Gbps 3.包转发率 ≥38.688 Mpps |
| 5 | 非屏蔽双绞线 |  | 6类非屏蔽双绞线， 23AWG |
| 6 | 电气管 |  | 电气电缆管φ25 |
| 动环系统 |  |  |  |
| 1 | 微模块动环监控组件 |  | 1、要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维。 |
|  |  |  | 2、为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，请提供组网系统图和权威机构第三方测试报告证明。 |
|  |  |  | 3、为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。需要提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书。 |
|  |  |  | 4、为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控系统须与微模块同一品牌。 |
|  |  |  | 5、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，请提供微模块监控系统组网图。 |
|  |  |  | 6、供电链路可视：设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流等），提供功能截图和第三方测试报告证明 |
| 2 | 微模块视频监控组件 |  | 可选集成管理卡，集成智能检测功能，实现微模块内部视频监控、空调、门禁、天窗、照明等功能监控与模块内部核心控制器之间的组网监控，实现强、弱电融合管理，简化监控组网。 |
| 3 | 微模块通道门禁组件 |  | 1、为简化运维，提升客户体验，微模块通道门禁还可选配支持人脸识别认证功能，通过人脸识别认证登录本地管理系统，并根据人脸用户的门禁关联配置，决定是开启通道端门。 |
|  |  |  | 2、微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 |
|  |  |  | 3、微模块门禁系统应支持指纹、IC卡的权限设置，保证机房设备的安全性。 |
| 4 | 运维硬件 |  | 1、服务器参数应不低于 CPU：2*Intel XEON SLIVER 4208, 8核, 2.1GHz主频；内存：≥2*32GB DDR4 RDIMM；硬盘：≥2T，HDD，10000RPM；具备RAID备份；电源性能：2路900W热插拔电源，支持1+1冗余备份；支持100~240V AC，240V DC；产品尺寸：2U机架式； |
|  |  |  | 2、含服务器、数据库许可、汇聚交换机、数据采集器及底部传感器等 |
| 5 | 运维软件平台 |  | 1、要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维 |
|  |  |  | 2、系统应提供有详细巡检内容的巡检模板和巡检条目，以供日常巡检使用。提供不少于10种常用模板，包括但不限于UPS、空调、变压器、配电柜等设备类巡检，以及地板、机房等机房类巡检；提供常用巡检项条目，数量至少500条。 |
|  |  |  | 3、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。 |
|  |  |  | 4、微模块监控系统须与微模块同一品牌。 |
|  |  |  | 5、供电链路可视：设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流等） |
|  |  |  | 7、系统应对以上内容进行测试，提供中国国家认证认可监督管理委员会批准的公安部直属机构的测试合格报告并加盖原厂公章，原件备查。 |
|  |  |  | 8、▲使用至少3种主流杀毒软件对系统进行病毒扫描，并提供扫描报告并加盖原厂公章，原件备查。（例如：AppScan、Nessus、BurpSuite、NGS、Symantec、McAfee等）。 |
|  |  |  | 9、支持40英寸以上的大屏显示，使用安卓或ios等智能系统并自带本地管理系统APP，并通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 |
| 6 | 液晶面板温湿度传感器 |  | 多功能传感器是集成烟雾传感器、温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器。 |
| 7 | 电源线 |  | RVVP4×0.5 |
| 8 | 非屏蔽双绞线 |  | 6类非屏蔽双绞线， 23AWG |
| 9 | 电气管 |  | 20线管 |
| 10 | 开槽 |  | 室内开槽30×40mm，含恢复 |
| 11 | 附件 |  | 螺丝、端子、连接件等 |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 理线器 |  | 1U理线架 金属/机架式 |
| 2 | 24芯光纤配线架 |  | 1U，抽屉式配线架，选用冷扎钢板，表面喷涂塑粉，防锈美观；模块式设计，组合式结构，适用SC、ST、LC等适配器，安装操作方便； |
|  |  |  | 1U可实现24芯SC/ST光纤接入； |
| 3 | 光纤耦合器 |  | 配套光纤耦合器 |
| 4 | 1米LC/PC多模万兆尾纤 |  | 1米LC/PC多模万兆尾纤 |
| 5 | 12芯室内光纤 |  | 12芯室内光纤 |
| 6 | 光纤熔接 |  | 定制，光纤熔接 |
| 7 | 光纤测试 |  | 定制，光纤测试 |
| 8 | 上走线梯形桥架（弱电） |  | 配电房UPS输入输出电缆采用上走线，梯形桥架≥400mm，符合国标要求 |
| 9 | 2米六类网络跳线 |  | 2米六类网络跳线，成品跳线 |
| 10 | 10米六类网络跳线 |  | 10米六类网络跳线，成品跳线 |
| 11 | 3米光纤跳线 |  | 3米光纤跳线，LC-LC成品跳线 |
| 12 | 10米光纤跳线 |  | 10米光纤跳线，LC-LC成品跳线 |
| 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地紫铜排 |  | 规格30×3mm |
| 2 | 等电位接地箱 |  | 尺寸：≥200mm×300mm×80mm,含端子排 |
| 3 | 绝缘接地端子 |  | 配套绝缘接地端子 |
| 4 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘电缆 |  | BVR 16mm2，主干接地线 |
| 5 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘电缆 |  | BVR 6mm2，防静电地板、钢架、彩钢板及门接地线 |
| 7 | 防雷接地接入 |  | 根据机房实际情况定制 |
| 8 | 辅材 |  | 螺丝、铜耳等辅材 |
| 旧机房光纤汇聚割接 |  |  |  |
| 1 | 旧机房光缆割接 |  | 旧机房光纤链路资源割接至新机房，根据运营商设计实施，机房割接，设备利旧 |
| 六、 多媒体会议系统 |  |  |  |
| 三层小会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 |  | 1.处理器：Quad-Core A55四核 1.9GHz |
|  |  |  | 2.系统版本：Android 9.0 |
|  |  |  | 3.内存：4GB |
|  |  |  | 4.存储空间：32GB |
|  |  |  | 5.显示屏尺寸：75英寸（16：9） |
|  |  |  | 6.画面显示尺寸：1652.5（H）×930.5（V）mm |
|  |  |  | 7.物理分辨率：3840（H）×2160（V） |
|  |  |  | 8.响应时间：8ms |
|  |  |  | 9.对比度：1200：1 |
|  |  |  | 10.背光灯寿命：≥50000h |
|  |  |  | 11.摄像头像素：≥1200W |
|  |  |  | 12.摄像头数量：1个 |
|  |  |  | 13.麦克风拾音距离：≥8m |
|  |  |  | 14.麦克风数量：8个 |
|  |  |  | 15.输入端口：HDMI端口:3组；VGA端口:1组；USB端口:4组；TOUCH端口：1组；RJ45端口:1组；AUDIO端口:1组；(Mini)CVBS/AUDIO IN端口：1组；(Mini)YPbPr端口：1组； |
|  |  |  | 16.触摸感应技术：红外感应识别触摸技术：PC：20点/安卓：16点（5点书写） |
|  |  |  | 17.书写方式：手指、触摸笔等不透光物体（最小识别物2mm） |
|  |  |  | 18.标准功耗：≤320W |
| 2 | 操作终端 |  | 1.操作系统：Windows®7.0/Windows®8.1/Windows®10/linux |
|  |  |  | 2.处理器：≥I5八代 |
|  |  |  | 3.内存：≥DDR4-8G |
|  |  |  | 4.硬盘：≥SSD-256G |
| 3 | 发射器 |  | 1.操作系统：Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.12及以上 |
|  |  |  | 2.最大连接数量：1个接收端能同时连接4个发射端 |
|  |  |  | 3.连接距离：30m |
|  |  |  | 4.传输延迟：30ms |
|  |  |  | 5.输入输出接口：USB 2.0*2，HDMI out*1,Audio out*1,RJ45*1,5V DC*1 |
|  |  |  | 6.频率：2.4GHz/5GHz |
|  |  |  | 7.电源：DC 5V |
|  |  |  | 8.功耗：≤0.8W |
| 4 | 红外智能笔 |  | 1.电源：内置150mAh锂电池 |
|  |  |  | 2.通讯距离：15m |
|  |  |  | 3.接收器支持的操作系统：XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android |
|  |  |  | 4.笔身长度：160±2mm |
|  |  |  | 5.笔身直径：14±0.5mm |
| 5 | 移动支架 |  | 1、尺寸：1172mm*663mm*1602mm |
|  |  |  | 2.最大承重：100kg |
|  |  |  | 3.适用安装：65-86英寸交互平板 |
| 四层中会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 投影机 |  | 1、分辨率：（物理）实际分辨率≥1920×1200； |
|  |  |  | 2、光源技术：激光二极管 |
|  |  |  | 3、产品技术：驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵 |
|  |  |  | 4、成像系统：3LCD液晶技术,液晶面板尺寸≤0.67英寸，含微透镜； |
|  |  |  | 5、亮度：白色亮度≥4000流明（ISO21118标准），色彩亮度≥4000流明（未标识色彩亮度的视为不满足）； |
|  |  |  | 6、对比度≥2,500,000:1； |
|  |  |  | 7、镜头焦距:1.35倍数字变焦，手动聚焦，F=1.60，f=4.2mm |
|  |  |  | 8、整机最大功耗:标准模式下≤423W,ECO模式下≤322W |
|  |  |  | 9、内置扬声器声音输出：功率≥16w； |
|  |  |  | 10、光源使用寿命20,000*3小时 |
|  |  |  | 11、输入接口：VGA输入 x 1；HDMIx3 （注：HDMI1=MHL），USB-Ax2，USB-Bx1，RJ-45x1，RS-232C×1； |
|  |  |  | 12、内置反射镜投射方式；投射出130寸画面镜头离屏幕距离≤78cm； |
|  |  |  | 13、1路HDMI接口适用于MHL，可连接Andriod系统智能手机和操作终端，轻松实现高清视频的传输；可选配无线网卡，实现无线投影功能； |
|  |  |  | 14、直接开关机功能；启动时间≤9秒；快速启动模式≤5秒； |
|  |  |  | 15、其他功能：支持智能设备网络化管理；通过直接操作智能设备即可调整投影机的设置； |
|  |  |  | 16、支持无PC投影，只需将USB存储设备插入投影机接口，无需连接电脑即可播放图片、视频等文件。 |
| 2 | 电动幕 |  | 正投光学融合幕，150寸投影幕布16:9，3321×1868 |
| 3 | 无线传屏器 |  | 1.支持系统类型：Windows 7/8/10,Apple Mac |
|  |  |  | 2.整体延迟：100~200ms |
|  |  |  | 3.传输距离：无遮挡的情况下30m |
|  |  |  | 4.显示模式：支持扩展桌面（Windows 7/8/10） |
|  |  |  | 5.触摸反控：支持10点触摸回传（Windows 7/8/10）；支持鼠标模式回传（Mac） |
|  |  |  | 6.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac |
|  |  |  | 7.会议模式：主持人模式：主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏 |
|  |  |  | 8.与会人员模式：当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 |  | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W |
|  |  |  | 2.连接座：RCA接口 |
|  |  |  | 3.输入灵敏度：500mv |
|  |  |  | 4.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 |
|  |  |  | 5.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 |
|  |  |  | 6.指示灯：电源 、保护、失真 |
|  |  |  | 7.冷却方式：风扇冷却 |
|  |  |  | 8.最大功耗：≤900W |
| 2 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω |
|  |  |  | 2.频响：70Hz~20KHz |
|  |  |  | 3.额定功率：150W |
|  |  |  | 4.峰值功率：600W |
|  |  |  | 5.灵敏度：95dB/W/M |
| 3 | 支架 |  | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm |
|  |  |  | 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |
| 4 | 天花喇叭 |  | 1.额定功率：120W |
|  |  |  | 2.阻抗：8Ω |
|  |  |  | 3.灵敏度(1W/1M)：92dB |
|  |  |  | 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz |
| 5 | 调音台 |  | 1.麦克风输入：10路（10个XLR接口） |
|  |  |  | 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 |
|  |  |  | 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 |
|  |  |  | 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 |
|  |  |  | 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 |
|  |  |  | 6.USB接口：外接U盘播放音乐 |
|  |  |  | 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 |
|  |  |  | 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 |
|  |  |  | 9.幻象电源：+48V带开关 |
|  |  |  | 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB |
| 6 | 音频处理器 |  | 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 |
|  |  |  | 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 |
|  |  |  | 3. 幻象供电：DC 48V |
|  |  |  | 4. 频率响应：20Hz-20KHz |
|  |  |  | 5. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； |
|  |  |  | 6.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； |
|  |  |  | 7.最大输出电平：+24dBu，平衡 |
|  |  |  | 8.最大输入电平：+24dBu，平衡 |
| 7 | 无线话筒 |  | 系统指标 |
|  |  |  | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 |
|  |  |  | 2.频道数目：100-200个在每个频率段 |
|  |  |  | 3.频道间隔：25KHz的倍数 |
|  |  |  | 4.动态范围：100dB |
|  |  |  | 5.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 |
|  |  |  | 接收机指标 |
|  |  |  | 1．接收机方式：二次变频超外差 |
|  |  |  | 2．中频频率：110MHz，10.7MHz |
|  |  |  | 3．无线接口：BNC/50Ω |
|  |  |  | 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) |
|  |  |  | 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV |
|  |  |  | 6．离散抑制：≥75dB |
|  |  |  | 7．最大输出电平：+10dBV |
|  |  |  | 发射机指标 |
|  |  |  | 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） |
|  |  |  | 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 |
|  |  |  | 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW |
|  |  |  | 4.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 |
|  |  |  | 5.插入式高能量聚合物电池，每只话筒配2只电池，可交替充电使用。 |
| 8 | 充电器 |  | 1.电池规格：锂电池 |
|  |  |  | 2.输入电源：DC 3.7V / 500mA |
|  |  |  | 3.充电方式：恒压PWM方式和涓流方式 |
|  |  |  | 4.充电电流：约500mA |
| 9 | 电源管理器 |  | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz |
|  |  |  | 2.额定输出电流：30A |
|  |  |  | 3.可控制电源：8路 |
|  |  |  | 4.每路动作延时时间：1秒 |
|  |  |  | 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A |
|  |  |  | 6.单路额定输出电源：10A |
| 3、数字会讨系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 |  | 1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台 |
|  |  |  | 2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH |
|  |  |  | 3.频率响应：20Hz~20KHz |
|  |  |  | 4.信噪比：>85dB(A) |
|  |  |  | 5.动态范围：>80dB |
|  |  |  | 6.总谐波失真：<0.05% |
|  |  |  | 7.功放输出：2×25W/4Ω |
|  |  |  | 8.连接方式：专用电缆（6芯） |
|  |  |  | 9.接头可靠性：可靠 |
|  |  |  | 10.触屏控制：≥4.3英寸TFT触控彩屏 |
| 2 | 会议话筒 |  | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 |
|  |  |  | 2.频率响应：80Hz-16KHz |
|  |  |  | 3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ |
|  |  |  | 4.信噪比：>80dB(A) |
|  |  |  | 5.耳机接口：3.5mm插口 |
|  |  |  | 6.连接头：自带1.8米航空6芯 |
|  |  |  | 7.供电方式：主机供电 |
|  |  |  | 8.颜色：黑色 |
|  |  |  | 9.签到功能：触摸按键签到 |
|  |  |  | 10.咪杆高度：409mm |
| 3 | 会议话筒 |  | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 |
|  |  |  | 2.频率响应：80Hz-16KHz |
|  |  |  | 3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ |
|  |  |  | 4.信噪比：>80dB(A) |
|  |  |  | 5.耳机接口：3.5mm插口 |
|  |  |  | 6.连接头：自带1.8米航空6芯 |
|  |  |  | 7.供电方式：主机供电 |
|  |  |  | 8.颜色：黑色 |
|  |  |  | 9.签到功能：触摸按键签到 |
|  |  |  | 10.咪杆高度：409mm |
| 4 | 抑制器 |  | 1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入 |
|  |  |  | 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 |
|  |  |  | 3.输入阻抗：平衡：10KΩ |
|  |  |  | 4.输出阻抗：平衡：470Ω |
|  |  |  | 5.动态范围：110dB |
|  |  |  | 6.信噪比：103dB @1kHz 0dBu |
|  |  |  | 7.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB |
|  |  |  | 8.通讯接口：RS-485，双RJ45插座并联，波特率：115200 |
| 5 | 连接线 |  | 20米延长线（一公一母） |
| 6 | 插座 |  | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计。 |
|  |  |  | 2.防锈处理。 |
|  |  |  | 3.美观实用。 |
|  |  |  | 4.一进三出。 |
|  |  |  | 5.采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 |
|  |  |  | 6.开孔尺寸：102*102*80mm |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 |  | 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ |
|  |  |  | 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash |
|  |  |  | 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 |
|  |  |  | 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 |
|  |  |  | 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 |
|  |  |  | 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 |
|  |  |  | 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 |
|  |  |  | 8.封装方式：金属机箱，支持机架安装 |
|  |  |  | 9.软件：Control System Builder,中英文界面 |
| 2 | 影音控制终端 |  | ≥10.4英寸影音控制终端4GB+128GB WIFI |
| 3 | 无线路由器 |  | 全千兆无线路由器，支持双宽带，无线速率：1200M，5G双频智能无线路由 |
| 4 | 控制器 |  | 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动） |
|  |  |  | 2.载入容量：单路电流20A |
|  |  |  | 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） |
|  |  |  | 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 |
|  |  |  | 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 |
|  |  |  | 6.网络接口：RJ-45，100M |
| 5、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端 |  | 1.采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构。 |
|  |  |  | 2. 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 |
|  |  |  | 3. 支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 |
|  |  |  | 4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。 |
|  |  |  | 5.支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力。 |
|  |  |  | 6. 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 |
|  |  |  | 7. 支持H.239和BFCP双流协议。 |
|  |  |  | 8. 支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 |
|  |  |  | 9. 支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 |
|  |  |  | 10. 提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口。 |
|  |  |  | 11. 提供至少5路音频输入接口、至少7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 |
|  |  |  | 12. 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi- Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 |
| 2 | 摄像机 |  | 1.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 |
|  |  |  | 2. 支持4K30fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 |
|  |  |  | 3. 支持不小于12倍光学变焦。 |
|  |  |  | 4. 支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 |
|  |  |  | 5. 水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 |
| 3 | 全向智能有线阵列麦克风 |  | 采样率：48kHz |
|  |  |  | 频响：100Hz – 22kHz |
|  |  |  | 灵敏度：38±2dB |
|  |  |  | 拾音距离：6m |
|  |  |  | 拾音范围 ：360° |
| 四层小会议室（01） |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 |  | 1.处理器：Quad-Core A55四核 1.9GHz |
|  |  |  | 2.系统版本：Android 9.0 |
|  |  |  | 3.内存：4GB |
|  |  |  | 4.存储空间：32GB |
|  |  |  | 5.显示屏尺寸：75英寸（16：9） |
|  |  |  | 6.画面显示尺寸：1652.5（H）×930.5（V）mm |
|  |  |  | 7.物理分辨率：3840（H）×2160（V） |
|  |  |  | 8.响应时间：8ms |
|  |  |  | 9.对比度：1200：1 |
|  |  |  | 10.背光灯寿命：≥50000h |
|  |  |  | 11.摄像头像素：≥1200W |
|  |  |  | 12.摄像头数量：1个 |
|  |  |  | 13.麦克风拾音距离：≥8m |
|  |  |  | 14.麦克风数量：8个 |
|  |  |  | 15.输入端口：HDMI端口:3组；VGA端口:1组；USB端口:4组；TOUCH端口：1组；RJ45端口:1组；AUDIO端口:1组；(Mini)CVBS/AUDIO IN端口：1组；(Mini)YPbPr端口：1组； |
|  |  |  | 16.触摸感应技术：红外感应识别触摸技术：PC：20点/安卓：16点（5点书写） |
|  |  |  | 17.书写方式：手指、触摸笔等不透光物体（最小识别物2mm） |
|  |  |  | 18.标准功耗：≤320W |
| 2 | 操作终端 |  | 1.操作系统：Windows®7.0/Windows®8.1/Windows®10/linux |
|  |  |  | 2.处理器：≥I5八代 |
|  |  |  | 3.内存：≥DDR4-8G |
|  |  |  | 4.硬盘：≥SSD-256G |
| 3 | 发射器 |  | 1.操作系统：Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.12及以上 |
|  |  |  | 2.最大连接数量：1个接收端能同时连接4个发射端 |
|  |  |  | 3.连接距离：30m |
|  |  |  | 4.传输延迟：30ms |
|  |  |  | 5.输入输出接口：USB 2.0*2，HDMI out*1,Audio out*1,RJ45*1,5V DC*1 |
|  |  |  | 6.频率：2.4GHz/5GHz |
|  |  |  | 7.电源：DC 5V |
|  |  |  | 8.功耗：≤0.8W |
| 4 | 红外智能笔 |  | 1.电源：内置150mAh锂电池 |
|  |  |  | 2.通讯距离：15m |
|  |  |  | 3.接收器支持的操作系统：XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android |
|  |  |  | 4.笔身长度：160±2mm |
|  |  |  | 5.笔身直径：14±0.5mm |
| 5 | 移动支架 |  | 1、尺寸：1172mm*663mm*1602mm |
|  |  |  | 2.最大承重：≥100kg |
|  |  |  | 3.适用安装：65-86英寸交互平板 |
| 四层大会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| LED主屏体部分 |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 |  | 1、P1.906全彩LED显示屏 |
|  |  |  | 2、大屏幕显示系统拼接墙以7（行）×9（列）的方式拼接而成 |
|  |  |  | 3、单屏面积：610mm(宽) *343mm(高)≈ 0.2092㎡ |
|  |  |  | 4、整屏面积：610mm(宽) ×9×343mm(高) ×7=5490mm(宽) ×2401mm(高)≈13.18㎡, |
|  |  |  | 5 、整屏实现分辨率：2880*1260 |
|  |  |  | 6、前维护 |
| 2 | 发送卡 |  | 标准1u机箱;4网口输出 最大支持2560X960显卡分辨率 |
|  |  |  | 单卡带载像素面积230万像素 |
| 3 | 配电箱 |  | 15KW配电箱 |
| 4 | 多屏拼接处理器 |  | 4路输入4路输出，支持网络、串口、面板按键、红外、中控，IPAD及平板等多种控制方式；支持HDMI,DVI,SDI,VGA,CVBS等各种信号源，可自定义输出分辨率，单口输出最高1920×1200@60Hz及4画面。 |
| 5 | 辅材及线缆 |  | 工程线缆 |
| 6 | 钢架结构 |  | 钢材，钢制材料组成的结构 |
| 7 | 屏体包边 |  | 铝塑板或根据现场包边 |
| 8 | 安装调试 |  | 大屏及配套设备安装及调试 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 |  | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：600W×2；立体声/并联4Ω×2：100W×2；桥接8Ω：1800W |
|  |  |  | 2.连接座：XLR 、TRS接口 |
|  |  |  | 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB |
|  |  |  | 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V |
|  |  |  | 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 |
|  |  |  | 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB |
|  |  |  | 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ |
|  |  |  | 8.信噪比 (A计权)：≥95dB |
| 2 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω |
|  |  |  | 2.频响：55Hz-20KHz |
|  |  |  | 3.额定功率：300W |
|  |  |  | 4.峰值功率：1200W |
|  |  |  | 5.灵敏度：98dB/W/M |
| 3 | 支架 |  | 整体伸缩长度：760mm~1260mm（每节增减50mm） |
|  |  |  | 角度调节：170度~370度（每孔位调节10度） |
| 4 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω |
|  |  |  | 2.频响：55Hz-20KHz |
|  |  |  | 3.额定功率：300W |
|  |  |  | 4.峰值功率：1200W |
|  |  |  | 5.灵敏度：98dB/W/M |
| 5 | 调音台 |  | 1.麦克风输入：10路（10个卡侬接口） |
|  |  |  | 2.线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口 |
|  |  |  | 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 |
|  |  |  | 4.输出通路：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 |
|  |  |  | 5.INSERT：1组主混音断点插入、8个断点插入 |
|  |  |  | 6.USB接口：接U盘播放音乐 |
|  |  |  | 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 |
|  |  |  | 8.USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过CH13/14通道回放 |
|  |  |  | 9.幻象电源：+48V带开关 |
|  |  |  | 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB |
| 6 | 音频处理器 |  | 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 |
|  |  |  | 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 |
|  |  |  | 3. 幻象供电：DC 48V |
|  |  |  | 4. 频率响应：20Hz-20KHz |
|  |  |  | 5. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； |
|  |  |  | 6.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； |
|  |  |  | 7.最大输出电平：+24dBu，平衡 |
|  |  |  | 8.最大输入电平：+24dBu，平衡 |
| 7 | 无线话筒 |  | 系统指标 |
|  |  |  | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 |
|  |  |  | 2.频道数目：100-200个在每个频率段 |
|  |  |  | 3.频道间隔：25KHz的倍数 |
|  |  |  | 4.动态范围：100dB |
|  |  |  | 5.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 |
|  |  |  | 接收机指标 |
|  |  |  | 1．接收机方式：二次变频超外差 |
|  |  |  | 2．中频频率：110MHz，10.7MHz |
|  |  |  | 3．无线接口：BNC/50Ω |
|  |  |  | 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) |
|  |  |  | 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV |
|  |  |  | 6．离散抑制：≥75dB |
|  |  |  | 7．最大输出电平：+10dBV |
|  |  |  | 发射机指标 |
|  |  |  | 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） |
|  |  |  | 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 |
|  |  |  | 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW |
|  |  |  | 4.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 |
|  |  |  | 5.插入式高能量聚合物电池，每只话筒配2只电池，可交替充电使用。 |
| 9 | 天线分配器 |  | 1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。 |
|  |  |  | 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 |
|  |  |  | 3.频带范围：640~960MHz |
|  |  |  | 4.输出/入增益：+1.0dB(频段中心) |
|  |  |  | 5.输出/入阻抗：50Ω |
|  |  |  | 6.频宽：320MHz |
| 10 | 话筒天线 |  | 1.频率范围：550MHz～850MHz |
|  |  |  | 2.极化方式：45° |
|  |  |  | 3.增益：8dBi |
|  |  |  | 5.前后比：≥23dB |
|  |  |  | 6.输入阻抗：50Ω |
|  |  |  | 7.最大功率：≤50W |
|  |  |  | 8.雷电保护：直流接地DC |
|  |  |  | 9.电缆长度：0.3米 |
| 11 | 电源管理器 |  | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz |
|  |  |  | 2.额定输出电流：30A |
|  |  |  | 3.可控制电源：8路 |
|  |  |  | 4.每路动作延时时间：1秒 |
|  |  |  | 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A |
|  |  |  | 6.单路额定输出电源：10A |
| 3、WIFI会讨系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 |  | 1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台 |
|  |  |  | 2.通道数量：5CH |
|  |  |  | 3.频率响应：20Hz~20KHz |
|  |  |  | 4.信噪比：>85dB(A) |
|  |  |  | 5.动态范围：>80dB |
|  |  |  | 6.总谐波失真：<0.05% |
|  |  |  | 7.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡 |
|  |  |  | 8.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡 |
|  |  |  | 9.功放输出：2×25W/4Ω |
|  |  |  | 10.连接方式：专用电缆（6芯） |
|  |  |  | 11.触屏控制：≥4.3英寸TFT触控彩屏 |
| 3 | 会议话筒 |  | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 |
|  |  |  | 2.频率响应：70Hz~12KHz |
|  |  |  | 3.灵敏度：-36±1.5dB |
|  |  |  | 4.最大SPL：100dB(THD>3%) |
|  |  |  | 5.信噪比：>80dB(A) |
|  |  |  | 6.串扰：>70dB |
|  |  |  | 7.动态范围：>80dB |
|  |  |  | 8.5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； |
|  |  |  | 9.显示屏：LCD屏 |
|  |  |  | 10.咪杆长度：380mm（黑色） |
| 5 | 会议话筒 |  | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 |
|  |  |  | 2.频率响应：70Hz~12KHz |
|  |  |  | 3.灵敏度：-36±1.5dB |
|  |  |  | 4.最大SPL：100dB(THD>3%) |
|  |  |  | 5.信噪比：>80dB(A) |
|  |  |  | 6.串扰：>70dB |
|  |  |  | 7.动态范围：>80dB |
|  |  |  | 8.5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； |
|  |  |  | 9.显示屏：LCD屏 |
|  |  |  | 10.咪杆长度：380mm（黑色） |
| 7 | 发射器 |  | 1.供电/安装：POE（IEEE 802.3at） |
|  |  |  | 2.安装方式：吸顶、放装、壁挂 |
|  |  |  | 3.功耗：<13W |
| 9 | 充电箱 |  | 1．输入电压：100-240V AC 50/60Hz |
|  |  |  | 2．充电接口（USB）：16 |
|  |  |  | 3．充电电压：5V |
|  |  |  | 4．充电电流：2A（最大） |
| 10 | 交换机 |  | 1.端口描述：8个10/100/1000Mbps 以太网端口，支持PoE功能；1个千兆上行端口 |
|  |  |  | 2.交换容量≥18Gbps,包转发率≥13.39Mpps |
|  |  |  | 3.整机最大PoE输出功率≥70W |
| 11 | 抑制器 |  | 1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入 |
|  |  |  | 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 |
|  |  |  | 3.输入阻抗：平衡：10KΩ |
|  |  |  | 4.输出阻抗：平衡：470Ω |
|  |  |  | 5.动态范围：110dB |
|  |  |  | 6.信噪比：103dB @1kHz 0dBu |
|  |  |  | 7.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB |
|  |  |  | 8.通讯接口：RS-485，双RJ45插座并联，波特率：115200 |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 |  | 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ |
|  |  |  | 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash |
|  |  |  | 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 |
|  |  |  | 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 |
|  |  |  | 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 |
|  |  |  | 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 |
|  |  |  | 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 |
|  |  |  | 8.封装方式：金属机箱，支持机架安装 |
|  |  |  | 9.软件：Control System Builder,中英文界面 |
| 3 | 影音控制终端 |  | ≥10.4英寸影音控制终端4GB+128GB WIFI |
| 4 | 无线路由器 |  | 全千兆无线路由器，支持双宽带，无线速率：1200M，5G双频智能无线路由 |
| 5 | 控制器 |  | 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动） |
|  |  |  | 2.载入容量：单路电流20A |
|  |  |  | 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） |
|  |  |  | 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 |
|  |  |  | 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 |
|  |  |  | 6.网络接口：RJ-45，100M |
| 5、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端 |  | 1.采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构。 |
|  |  |  | 2. 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 |
|  |  |  | 3. 支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 |
|  |  |  | 4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。 |
|  |  |  | 5.支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力。 |
|  |  |  | 6. 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 |
|  |  |  | 7. 支持H.239和BFCP双流协议。 |
|  |  |  | 8. 支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 |
|  |  |  | 9. 支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 |
|  |  |  | 10. 提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口。 |
|  |  |  | 11. 提供至少5路音频输入接口、至少7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 |
|  |  |  | 12. 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi- Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 |
| 2 | 摄像机 |  | 1.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 |
|  |  |  | 2. 支持4K30fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 |
|  |  |  | 3. 支持不小于12倍光学变焦。 |
|  |  |  | 4. 支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 |
|  |  |  | 5. 水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 |
| 3 | 全向智能有线阵列麦克风 |  | 1.采样率：48kHz |
|  |  |  | 2.频响：100Hz – 22kHz |
|  |  |  | 3.灵敏度：38±2dB |
|  |  |  | 4.拾音距离：6m |
|  |  |  | 5.拾音范围 ：360° |
| 五层小会议室 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 |  | 1.处理器：Quad-Core A55四核 1.9GHz |
|  |  |  | 2.系统版本：Android 9.0 |
|  |  |  | 3.内存：4GB |
|  |  |  | 4.存储空间：32GB |
|  |  |  | 5.显示屏尺寸：75英寸（16：9） |
|  |  |  | 6.画面显示尺寸：1652.5（H）×930.5（V）mm |
|  |  |  | 7.物理分辨率：3840（H）×2160（V） |
|  |  |  | 8.响应时间：8ms |
|  |  |  | 9.对比度：1200：1 |
|  |  |  | 10.背光灯寿命：≥50000h |
|  |  |  | 11.摄像头像素：≥1200W |
|  |  |  | 12.摄像头数量：1个 |
|  |  |  | 13.麦克风拾音距离：≥8m |
|  |  |  | 14.麦克风数量：8个 |
|  |  |  | 15.输入端口：HDMI端口:3组；VGA端口:1组；USB端口:4组；TOUCH端口：1组；RJ45端口:1组；AUDIO端口:1组；(Mini)CVBS/AUDIO IN端口：1组；(Mini)YPbPr端口：1组； |
|  |  |  | 16.触摸感应技术：红外感应识别触摸技术：PC：20点/安卓：16点（5点书写） |
|  |  |  | 17.书写方式：手指、触摸笔等不透光物体（最小识别物2mm） |
|  |  |  | 18.标准功耗：≤320W |
| 2 | 操作终端 |  | 1.操作系统：Windows®7.0/Windows®8.1/Windows®10/linux |
|  |  |  | 2.处理器：≥I5八代 |
|  |  |  | 3.内存：≥DDR4-8G |
|  |  |  | 4.硬盘：≥SSD-256G |
| 3 | 发射器 |  | 1.操作系统：Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.12及以上 |
|  |  |  | 2.最大连接数量：1个接收端能同时连接4个发射端 |
|  |  |  | 3.连接距离：30m |
|  |  |  | 4.传输延迟：30ms |
|  |  |  | 5.输入输出接口：USB 2.0*2，HDMI out*1,Audio out*1,RJ45*1,5V DC*1 |
|  |  |  | 6.频率：2.4GHz/5GHz |
| 4 | 红外智能笔 |  | 1.电源：内置150mAh锂电池 |
|  |  |  | 2.通讯距离：15m |
|  |  |  | 3.接收器支持的操作系统：XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android |
|  |  |  | 4.笔身长度：160±2mm |
|  |  |  | 5.笔身直径：14±0.5mm |
| 5 | 移动支架 |  | 1.尺寸：1172mm*663mm*1602mm |
|  |  |  | 2.最大承重：≥100kg |
|  |  |  | 3.适用安装：65-86英寸交互平板 |
| 辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 42U机柜，尺寸不小于600*800*2055mm |
| 2 | 机柜 |  | 32U机柜，尺寸不小于600*800*1610mm |
| 4 | 电源线 |  | ZR-RVV3*4.0电源线，为音响和会议系统供电 |
| 5 | 音箱线 |  | RVV2*2.5双芯双层护套专业音箱线，无氧铜多芯软线 |
| 6 | 卡侬转卡侬音频信号线 |  | 不锈钢外壳，纯铜镀金触点，防氧化处理，双芯双层屏蔽无氧铜芯线，长度按现场实际需求定制 |
| 7 | 50欧通讯同轴线缆 |  | 50欧通讯用纯铜同轴线缆，长度按现场实际需求定制 |
| 8 | 音箱壁挂支架 |  | 专业隐藏式壁挂音箱支架，水平和垂直方向角度可调 |
| 9 | 音箱吊挂件 |  | 大功率吸顶音箱吊挂装置 |
| 10 | 地面信息盒 |  | 多媒体信息盒、HDMI、音频、网络、电源等，根据现场实际需求定制 |
| 11 | 桌面信息盒 |  | 多媒体信息盒、HDMI、音频、网络、电源等，根据现场实际需求定制 |
| 12 | 镀锌线槽 |  | 200*100mm镀锌线槽(含桥架槽夹、弯头等配件) |
| 13 | 镀锌线管 |  | KBG20镀锌线管(含配套直通、弯头、等配件） |
| 14 | 辅材 |  | 含信息面板、模块、网线等 |
| 七、 档案室 |  |  |  |
| （1）档案室（三楼） |  |  |  |
| 1 | 超高频RFID标签读写卡器 |  | 1、读写单个电子标签EPC码及用户区； |
|  |  |  | 2、良好的防冲撞性能，可同时读取多个电子标签； |
|  |  |  | 3、物理接口可实现供电和USB/串口通信方式； |
|  |  |  | 4、电源及工作状态指示； |
|  |  |  | 5、超高频（840~960MHz，多国频率标准可按需要定制）默认频率920~925MHz； |
|  |  |  | 6、通讯方式：USB； |
| 2 | 温湿度显示屏 |  | 1、 接口：以太网网络数据10M/100M/10G以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 |
|  |  |  | 2、 电气特性：电源110~220V, 50Hz |
|  |  |  | 3、 功耗：5W |
| 3 | RFID物品标签 |  | 900 MHzRFID无源电子标签,普通涉案物品用 |
| 4 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) |  | 1、整体尺寸1890（高）×830（宽）×390（深）mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 2、单体柜子存储位不少于6格，格子尺寸（高×宽×深）275×300×370mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 3、配备触控面板≥21.5寸 |
|  |  |  | 4、主板：工业主板，≥4核CPU，内存≥4GB DDR3 硬盘≥64GB SSD |
| 5 | 智能联网储物柜（16门副柜） |  | 1、整体尺寸1890（高）×870（宽）×390（深）mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 2、单体格子存储位≥12格，单格尺寸（高×宽×深）275×300×370mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 3、开门方向：水平 |
| 6 | 异常出库监测设备 |  | 1、通讯方式：韦根 26 / 34、RS485； |
|  |  |  | 2、尺寸：280mm*280mm*40mm； |
|  |  |  | 3、安装方式：万向墙装支架立杆安装卡具； |
|  |  |  | 4、电源输入：DC12V，1.5A； |
|  |  |  | 5、功耗：15W（典型）； |
| 7 | 高拍仪 |  | 1.主摄像头：500W像素（支持升级到1000W像素），定焦； |
|  |  |  | 2.副摄像头：200W像素，广角镜头自动变焦，支持水平270度和上下45度旋转； |
|  |  |  | 3.感光元件：CMOS传感器，符合UVC标准； |
|  |  |  | 4.补光光源：5颗LED补光灯，支持三级触控调节亮度； |
|  |  |  | 5.扫描方式：定时/手动扫描； |
|  |  |  | 6.拍照速度：1秒； |
|  |  |  | 7.拍摄尺寸：A3、A4及以下； |
|  |  |  | 8.图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、TIF、PDF、TGA、PCX、RAS； |
|  |  |  | 9.视频格式：AVI、WMV； |
|  |  |  | 10.兼容系统：Windows2013、Windows XP、Windows7、8、10，UOS、中标麒麟； |
| 8 | 二维码、面单打印机 |  | 1.高速打印，经久耐用、可靠性高、撕纸方便 |
|  |  |  | 2.打印方式： 热转印及热敏 |
|  |  |  | 3.字符集：中文GB18030 |
|  |  |  | 4.分辨率：203dpi |
|  |  |  | 5.打印宽度： 108mm |
|  |  |  | 6.进纸宽度： 120mm |
|  |  |  | 7.条形码：二维码 |
|  |  |  | 8.纸卷外径：127mm |
|  |  |  | 9.碳带长度：74m |
|  |  |  | 10.标配接口：USB接口 |
|  |  |  | 11.含打印机碳带（碳带 110mm*70m）以及标签纸（70mm*40mm 1000张/卷）*5 |
| 9 | 无线二维码扫描器 |  | 1. 分辨率：640 X 480； |
|  |  |  | 2. 光源：白光LED； |
|  |  |  | 3. 扫描介质：PDF417、QR Code、Data Matrix Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11； |
| 10 | 智能物品密集货架 |  | 1. 单组货架尺寸：≥2400高*955宽*600深（毫米），单组体积1.375m³。底盘3.0mm冷轧钢板；立柱1.5mm冷轧钢板；挂板、隔板、侧挡板为1.2mm冷轧钢板； |
|  |  |  | 2. 基本功能：架体手动操作、电动控制、智能控制互相不影响，自动切换。 |
|  |  |  | 3. 集中控制：固定列中可以控制每一列移动列。 |
|  |  |  | 4. 远程控制：在局域网内任何一台电脑都可以对密集架控制和档案位置查询。 |
|  |  |  | 5. 系统节电功能：在长时间无操作屏幕进入待机模式。 |
|  |  |  | 6. 屏幕保护功能：架体在设定的时间内没有人操作就会进入屏保状态，可延长屏幕的寿命。 |
|  |  |  | 7. 智能灯光：每一列移动列上都安装照明灯，照明灯采用24V LED冷光源条状照明灯，该灯在架体打开时自动点亮, 人员离开或关闭架体时自动关闭。 |
|  |  |  | 8. 系统模块自检：开机过程中系统自动检测每一个模块接口的使用状态。 |
|  |  |  | 9. 电子锁保护：每区的边列上装有机械锁，可把整个区锁住，防止旁人误操作，造成安全事故，使档案达到专人专管的目的。 |
|  |  |  | 10. 电机安全保护：电机由于机械故障而卡住或架体超载，保护装置会切断电机的电源进入保护，当电机的温度过高时，控制系统切断电机的电源，直到恢复故障。 |
|  |  |  | 11. 测速、调速：密集架在移动时必须要达到匀速运行避免发生碰撞现象，用调速电机使其达到缓启动缓着陆效果。 |
|  |  |  | 12. 电机驱动方式：电机的控制方式是采用全封闭式继电器的驱动，在整个控制系统中无明火产生，控制可靠、稳定保证了档案安全。 |
|  |  |  | 13. 触摸液晶屏：每列移动列上都配置有7吋触摸液晶彩色显示屏。固定列上配置11吋液晶彩色显示屏，显示密集架的状态和档案的查询信息。 |
| 11 | 智能印控机（公章管理系统） |  | 满足公安需求 |
| 12 | 智能钥匙柜 |  | 1.24位置的智能钥匙柜体：钥匙系统机柜需采用钢制的坚固外壳和智能化控制系统可以保证钥匙的安全； |
|  |  |  | 2.RFID智能钥匙栓：智能钥匙栓需内置独有的RFID射频感应智能芯片能对所保管的钥匙具有记忆功能。并且被管理的钥匙通过一次性铅封扣入智能钥匙栓上,便不能取出,从而保证钥匙不被替换。 |
|  |  |  | 3.智能控制模块：智能控制模块由独立的CPU\flash存储器\射频感应线圈\电插锁等元器件组成。主要用来识别电子标签，通过验证后驱动电插锁工作，并记录下来每次工作数据信息。 |
|  |  |  | 4.智能控制终端：智能控制终端采用中文液晶显示（人员姓名、钥匙名称、工作状态等）、防水触摸键盘设计。具有刷卡、密码、指纹(采用高端活体指纹模块)三种身份识别方式，尤其是指纹技术采用的是生物活体指纹采集仪。单认证、多认证自由组合。 |
| （1）办案大厅 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 2 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 3 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 4 | 执法办案一体机 |  | 1、不小于21.5寸1080P高清显示，电容触摸屏，支持触摸操作； |
|  |  |  | 2、不小于200万双目人脸摄像头，支持人脸识别； |
|  |  |  | 3、支持二代身份证读取，可读取身份证信息； |
|  |  |  | 4、触摸屏交互方式，方便办理业务； |
|  |  |  | 5、支持远程语音协助指导； |
|  |  |  | 6、双网口设计，支持局域网或互联网通信接入； |
|  |  |  | 7、支持打印服务，支持热敏凭条和A4激光打印； |
|  |  |  | 8、人脸登录：支持民警刷脸登录终端； |
|  |  |  | 9、入区登记（搭配执法办案平台使用）； |
|  |  |  | 10、出区登记（搭配执法办案平台使用）； |
|  |  |  | 11、登记表打印（搭配执法办案平台使用）； |
|  |  |  | 12、信息展示：支持显示当前在区涉案人数，当前讯问室个数及正在使用的讯问室个数（搭配执法办案平台使用）； |
|  |  |  | 13、硬件参数：处理器≥5 CPU；内存≥ 8G DDR3 1333MHz ；存储容量：≥128G SSD。 |
| 5 | 智能交互终端 |  | 1.设备外观：采用不小于10.1英寸LCD触摸显示屏，不小于200万像素星光级双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； |
|  |  |  | 2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条记录； |
|  |  |  | 3.认证方式：支持人脸认证方式，支持多人同时识别（3人） |
|  |  |  | 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器； |
|  |  |  | 5.输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 6.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； |
|  |  |  | 7.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； |
| 6 | 刻录机 |  | 1.一个BD/DVD/CD蓝光刻录机 |
|  |  |  | 2.50片光盘容量 |
|  |  |  | 3.USB 3.0接口 |
|  |  |  | 4.最高4800dpi 喷墨打印 |
|  |  |  | 5.100-240 VAC |
| 7 | 可打印专用光盘 |  | 1.BD-R DL 50GB 1-6X |
|  |  |  | 2.50片桶装 |
| 8 | 音视频小型终端 |  | 1.物理分辨率：≥3840 × 2160 @60 Hz |
|  |  |  | 2.显示尺寸：≥55 inch LED背光源 |
|  |  |  | 3.对比度：≥4500：1（Typ.） |
|  |  |  | 4.CPU：≥A72*2+A53*4，主频≥1.8 GHz |
|  |  |  | 5.内置存储：≥64 GB |
|  |  |  | 6.内存：≥4 GB |
|  |  |  | 7.操作系统：Android 11.0 |
|  |  |  | 8.网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 |
| 9 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.▲内置GPU芯片。投标文件须提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明并加盖原厂公章，原件备查。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| 10 | 视频红外体温测量系统 |  | 一、测温参数 |
|  |  |  | 1.热成像：分辨率：160×120，焦距：3mm；视场角：50°×37.2° |
|  |  |  | 2.可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：4mm |
|  |  |  | 3.测温范围：30℃~45℃; |
|  |  |  | 4.测温精度：±0.5℃ |
|  |  |  | 二、显示参数 |
|  |  |  | 6.触控屏：≥15.6 寸、分辨率 200万 |
|  |  |  | 7.显示屏：≥27寸、分辨率200万 |
|  |  |  | 三、配件参数 |
|  |  |  | 8.身份证/IC读卡器：感应式二代身份证/IC卡识别，读卡响应速度<1S，读卡距离 0～30mm； |
|  |  |  | 四、基础功能 |
|  |  |  | 1.操作系统：安卓7.1操作系统及以上 |
|  |  |  | 2.网络通信：WIFI/4G(移动物联网卡) |
|  |  |  | 3.拾音方式：线性四麦克风阵列，有效拾音距离3米； |
|  |  |  | 4.语音文本：测温正常及异常提示、支持自定义文本播报； |
| （二）轮候区 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 2 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 3 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 4 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （三）人身检查区、物品登记 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 2 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 3 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 4 | 金属探测安检门 |  | 1.显示屏规格≥ 7寸LCD屏 |
|  |  |  | 2.输出接口 1个RJ45网口、1个2路报警输出 |
|  |  |  | 3.联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置； |
|  |  |  | 4.金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； |
|  |  |  | 5.门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据； |
|  |  |  | 6.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节； |
|  |  |  | 7.模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 |
|  |  |  | 8.具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 |
|  |  |  | 9.超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 |
|  |  |  | 10.开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 |
| 5 | 手持金属探测器 |  | 1.电源: 标配充电电池 |
|  |  |  | 2.频率: 约25KHz |
|  |  |  | 3.电压：9V |
| 6 | 人身安全检查规范器 |  | 硬件配置： |
|  |  |  | 1、工作电压：DC12V； 支持接口RJ45网口； 功耗：≤10瓦； |
|  |  |  | 2、传感器数量*2；安装方式：嵌入式； |
|  |  |  | 3.含《人身检查规范器控制软件【简称：检查规范控制软件】V1.2》软件 |
|  |  |  | 实现功能： |
|  |  |  | 1. 满足四个一律要求，自动播报人身安全检查规定及注意事项； |
|  |  |  | 2. 与办案区管理系统“手护感应器”模块对接，实现人身安全检查操作指导。 |
| 7 | 伤痕拍照摄像头 |  | 1.200万USB电视摄像机 |
|  |  |  | 2.内置麦克风，拾音清晰 |
|  |  |  | 3.支持自动电子增益功能，亮度自适应 |
|  |  |  | 4.支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 |
|  |  |  | 5.支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 |
|  |  |  | 6.镜头: 定焦：3.6 mm |
|  |  |  | 7.线缆长度: 2 m |
|  |  |  | 8.视频输出: USB 2.0 |
|  |  |  | 9.推荐操作系统：Windows 7/8/10/11，Android 8.1及以上版本，Linux 4.14及以上版本，macOS 10.12及以上版本 |
| 8 | 高拍仪 |  | 1.主摄像头：500W像素（支持升级到1000W像素），定焦； |
|  |  |  | 2.副摄像头：200W像素，广角镜头自动变焦，支持水平270度和上下45度旋转； |
|  |  |  | 3.感光元件：CMOS传感器，符合UVC标准； |
|  |  |  | 4.补光光源：5颗LED补光灯，支持三级触控调节亮度； |
|  |  |  | 5.扫描方式：定时/手动扫描； |
|  |  |  | 6.拍照速度：1秒； |
|  |  |  | 7.拍摄尺寸：A3、A4及以下； |
|  |  |  | 8.图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、TIF、PDF、TGA、PCX、RAS； |
|  |  |  | 9.视频格式：AVI、WMV； |
|  |  |  | 10.兼容系统：Windows2013、Windows XP、Windows7、8、10，UOS、中标麒麟； |
| 9 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) |  | 1.材质:≥1.0mm的冷轧板；整体尺寸（不含轮子高度）：（高*宽*深）≥1800*900*450mm |
|  |  |  | 2.单体存储位置≥12格， |
|  |  |  | 格子尺寸（高*宽*深）≥160*340*450mm，不少于8格 |
|  |  |  | 格子尺寸（高*宽*深）≥340*340*450mm，不少于2格 |
|  |  |  | 格子尺寸（高*宽*深）≥700*340*450mm，不少于2格" |
|  |  |  | 3.配备≥8英寸1280x800多点触摸显示屏；需配备双目摄像头，具有RGB≥200W(1920*1080)，IR≥130W (1280x960)摄像头，对距离0.5-1.5m范围内的人脸可进行清晰拍照； |
|  |  |  | 4.支持开柜方式：需支持刷脸开柜、远程开柜、密码开柜、刷卡开柜或手环开柜； |
|  |  |  | 5.支持在紧急情况下，可进行机械应急开柜； |
|  |  |  | 6.支持通过执法办案中心平台查看柜格的使用状态和存放物品名称； |
|  |  |  | 7.锁控板具备≥12个端口，相应端口有指示灯； |
|  |  |  | 8.支持管理员注册，绑定管理员卡号和密码，对所有柜格有开柜权限。支持临时卡注册和注销。 |
| 10 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （四）女士检查区 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 2 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 3 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 4 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （五）物证室 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 2 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 3 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 4 | 人脸单机储物主柜（8门） |  | 1.规格（高*宽*深） ≥1890mm*830mm*390mm |
|  |  |  | 2.单仓尺寸（高*宽*深）：≥275mm*300mm*370mm，≥6仓 |
|  |  |  | 3.硬盘≥64G SSD |
|  |  |  | 4.配备≥21.5寸触控面板 |
|  |  |  | 5.配置≥1个双目摄像头 |
|  |  |  | 6.配备扫码器，支持条形码、二维码 |
| 5 | 人脸单机储物副柜（8门） |  | 1.开门方向：水平 |
|  |  |  | 2.规格：高*宽*深≥1890mm*830mm*390mm |
|  |  |  | 3.单仓尺寸（高*宽*深）：≥275mm*300mm*370mm |
|  |  |  | 4.功能：≥12仓可堆叠副柜。 |
| （六）信息采集区 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| 2 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 3 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 4 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 5 | 标准化人员信息采集系统-警采通 |  | 一、采集工作台： |
|  |  |  | 1.柜体含漏电、空开、排插等低压电源设备、音箱、报警灯等。 |
|  |  |  | 2.配件含软件载入、测试、系统安装以及所有DC线、数据线。 |
|  |  |  | 3.控制台外部尺寸：不大于L1900mm×W1000mm×H1000mm（高度为桌面高度） |
|  |  |  | 二、工控机及配件： |
|  |  |  | 1.专业工控设计采集操作终端，配备不少于18个USB接口。I7 CPU、16G内存、2个独立存储盘(系统存储240G SSD、数据存储1T)。 |
|  |  |  | 三、非接触式指掌纹采集仪： |
|  |  |  | 1.活体指纹、掌纹一体化的采集设备，指纹采用非接触式指纹采集方式，一次伸手即可采集平面指纹和三面捺印指纹图像。掌纹采集模块可采集双手掌纹、侧掌纹等类型的指掌纹。具备10寸触摸液晶屏，可同步显示和控制应用软件界面。 |
|  |  |  | 四、人像采集设备： |
|  |  |  | 1.采集三面人像信息，1000W像素摄像头。 |
|  |  |  | 2.规 格：1/3”、接口方式：CS、焦距f（mm）：9.0-22、光圈范围：F1.4 |
|  |  |  | 3.软件控制拍照并自动采集照片；提供正面、左右侧面采集、存储功能；提供姓名牌自动合成功能 |
|  |  |  | 4.提供人脸检测、图像质量判断、阴阳脸判断、眼睛闭合检测、计算出人脸综合质量评分，对不合格照片进行提示。 |
|  |  |  | 五、自动升降杆及配件： |
|  |  |  | 1.自动升降摄像杆(含推杆控制器和自动推杆)；数据线1根、弹簧补光灯DC线2根、支架；补光灯x2 |
|  |  |  | 六、条码输出终端： |
|  |  |  | 1.打印DNA信息条码（含1卷标签纸60mm X 40mm、碳带一条110mm X 70mm） |
|  |  |  | 七、DNA条码读取仪： |
|  |  |  | 1.已实现将DNA样品袋条码号导入采集系统中； |
|  |  |  | 2.感光组件：2048像素CCD； |
|  |  |  | 3.扫描密度：100次/秒； |
|  |  |  | 4.扫描角度：前40度,后70度,左右各25度； |
|  |  |  | 5.光源:660nm 红光LED;分辨率:0.125mm;扫描景深:0—30mm;光照环境:1200lux(阳光直射),2500lux(莹光) |
|  |  |  | 八、DNA干燥箱： |
|  |  |  | 1.电子干燥箱、用于存储DNA血样，具备防潮功能。 |
|  |  |  | 九、指纹卡输出终端： |
|  |  |  | 1.黑白激光复刻机 |
|  |  |  | 2.打印速度：<10秒， |
|  |  |  | 3.最高分辨率（dpi）：600×600 |
|  |  |  | 4.最大打印幅面：A4；最高打印速度(ppm)：17 |
|  |  |  | 十、二代证采集仪： |
|  |  |  | 1.实现将二代身份证内个人信息资料读出，并可导入采集系统中； |
|  |  |  | 2.通讯接口：USB/RS232接口可选 |
|  |  |  | 3.阅读距离：0-5cm |
|  |  |  | 4.操作系统：WIN98/2000/XP/NT |
|  |  |  | 十一、随身物品采集仪： |
|  |  |  | 1.用于采集随身物品信息。 |
|  |  |  | 十二、身高体重足长自动测量仪： |
|  |  |  | 1.实现身高、体重、足长体重的自动测量： |
|  |  |  | 2.身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)； |
|  |  |  | 3.体重测量范围：20—200Kg (分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg)； |
|  |  |  | 4.足长测量范围：80mm—400mm (分度值：2mm，误差度：±2mm)。通信方式:与PC机串行通信； |
|  |  |  | 5.通信距离:小于20米； |
|  |  |  | 十三、手机信息采集仪： |
|  |  |  | 1. 智能采集：该功能通过多种连接通道（数据线、蓝牙、物理读取），可智能读取出品牌机和智能机型号、操作系统等信息，自动侦测智能平台操作系统类别及部分山寨机芯片类型。可采集手机通讯录、通话记录、短信息、日历、内存文件（文字、语音、视频、图片文件）、QQ账号、QQ好友信息及聊天记录、QQ群信息、微信好友及微信聊天记录（文字、语音、视频、图片文件）、已删除数据(部分手机)、飞信、米聊、陌陌、Skype、微博、line信息、易信信息、来往、facebook信息、Twitter信息、旺信信息、人人信息、YY信息、Talkbox信息、Voxer信息、Viber信息、WhatsApp信息、DiDi信息、遇见、上网日志、邮件、WIFI热点记录、照片位置信息、地图位置信息、蓝牙信息、电子商务（淘宝、QQ网购、京东商城、支付宝、财付通）信息、第三方安全软件（来电通、QQ通讯录）信息、SIM卡串号和SIM卡识别码、手机串号、MAC地址、本机号码等数据。 |
|  |  |  | 2.查询统计：该功能设计简洁的查询、统计功能，可方便的对采集的手机数据进行简单查询，通过授权进行查看数据详细信息。 |
|  |  |  | 3.系统日志：设备能自动记录相关采集日志，包括采集日期、帐号、姓名、操作、内容等。 |
|  |  |  | 4.设备管理：包含系统参数设置、服务器设置、用户权限、修改密码、授权文件配置、应用权限等。 |
|  |  |  | 5.应用权限：用户可根据实际需要自定义采集内容。 |
|  |  |  | 6.数据同步：同步方式包括全量、增量、特定时间段等三种方式。支持网络同步、二维码同步、USB连接线同步和U盘同步。 |
|  |  |  | 7.采集助手：能根据型号检索该型号手机操作系统类别、上市时间、CPU类型、读取方式、支持读取内容、手机图片、对应数据线图片及采集过程手机设置信息，便于民警快速进行采集操作。 |
|  |  |  | 十四、活体足迹采集仪： |
|  |  |  | 1.动态采集嫌疑人足迹，清楚体现嫌疑人的鞋底重压特征； |
|  |  |  | 2.配备自带采集软件，可独立应用于各地的信息采集室、实验室，方便收集管理嫌疑人足迹； |
|  |  |  | 3.通过软件可对硬件性能进行调解适应各类足迹的采集； |
|  |  |  | 4.与传统油墨捺印方式相比更方便、准确、卫生；每片成像膜可重复使用2000次以上，并且更换方便； |
|  |  |  | 5.与《恒锐足迹自动识别系统》结合，采集的图像直接提取花纹特征并可入库倒查比对，提高破案效率；利用软件相应功能实现足迹重压分析。 |
|  |  |  | 6.配备高清鞋样采集摄像头，可采集鞋面信息。 |
|  |  |  | 十五、声纹采集矩阵： |
|  |  |  | 1.多通道多信道采集、智能人声检测VAD、语音质量实时检测、前端智能语音处理、人声智能分割。符合采集规范要求，含综采系统对接和电源改造。 |
|  |  |  | 十六、虹膜信息采集仪： |
|  |  |  | 1.采用镜面视觉反馈的双目虹膜识别仪；内置陀螺仪，可进行设备翻转提示；符合 IEC 62471、IEC60825-1用眼安全。符合采集规范要求，虹膜图像分辨率640*480；FAR＜0.0001% FRR＜0.1%。 |
| （七）缉毒检查室 |  |  |  |
| 1 | 毒品检测箱 |  | 配置清单：裸箱 1个；AB瓶 48个；指纹按捺盒 1盒；口罩 10个；手套 10个；AB防撕标签 24张；记录笔 1支；油性笔 3支（红蓝黑各1支）；剪刀 1把；物证袋 48个；消毒纸巾 10个； |
| 2 | 尿检台配套设备（人脸定位版） |  | 1. 复刻机 |
|  |  |  | 2. 集线器电源 |
|  |  |  | 3. 集线器 |
|  |  |  | 4. 警示灯 |
|  |  |  | 5. 电源适配器 |
|  |  |  | 6. 空开 20A 带漏保 |
|  |  |  | 7. PDU插排 |
|  |  |  | 8. USB延长线 |
|  |  |  | 9. 高拍仪 |
|  |  |  | 10. 高清网络摄像头 |
|  |  |  | 11. 主机不低于 i5-9500 不低于8G内存 不低于1T硬盘 不低于23.8英寸液晶显示器 |
|  |  |  | 12. 尿检台多功能集成面板（人脸版） |
|  |  |  | 功能列表： |
|  |  |  | 1. 实现尿检人员身份确认。 |
|  |  |  | 2. 实现尿检结果拍照录入。 |
|  |  |  | 3. 实现尿检指认场景拍照录入。 |
|  |  |  | 4. 生成尿检报告并打印 |
|  |  |  | 5. 定制一体化尿检台，方便操作使用 |
| 3 | 恒温冷藏柜 |  | 1. 符合GSP认证，冷藏2~8度，阴凉8-20度。 |
|  |  |  | 2. 温湿度智能控制。 |
|  |  |  | 3. USB数据导出。 |
|  |  |  | 4. 尺寸：≥525*580*1770毫米。 |
|  |  |  | 5. 有效容积：≥203升。 |
|  |  |  | 6. 湿度范围：35%-75%。 |
| 4 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 5 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 6 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 7 | 人脸摄像头 |  | 1.400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （八）辨认室 |  |  |  |
| 1 | 辨认对讲设备 |  | 1.窗口对讲（非可视）； |
|  |  |  | 2.采用嵌入式Linux操作系统 |
|  |  |  | 3.支持内机与外机之间全双工对讲。 |
|  |  |  | 4.支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； |
|  |  |  | 5.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱； |
|  |  |  | 内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； |
|  |  |  | 5.音频输入：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米； |
|  |  |  | 6.外机：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米； |
|  |  |  | 7.音频输出：内机：1路内置2W扬声器，1路3.5mm音频输出；外机：1路内置3W扬声器 |
| 2 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （九）侯问室x5 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 |  | 1.400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （十）看守区 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 2 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 3 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 4 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （十一）监控室 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 2 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 3 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 4 | 音视频大型终端 |  | 1.屏幕尺寸：≥75英寸 |
|  |  |  | 2.▲显示：3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，显示比例支持 16：9 ，兼容 4：3、16：10；屏幕占比大于 90%，可视角度≥178°，≥90%NTSC色域，≥350cd/m² 亮度，4K高清统一系统图标显示；解码能力：支持H.265/H.264，支持 UHD60，支持 4K(3840×2160)超高清视频。投标文件中须提供具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
|  |  |  | 3.触控技术：采用零贴合工艺，红外触控技术； |
|  |  |  | 4.双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写； |
|  |  |  | 5.CPU：CPU:Cortex-A73×4，最高主频1.8GHz；GPU: Mali-G52 |
|  |  |  | 6.内存及存储：RAM：8 GB，ROM：64 GB； |
|  |  |  | 7.操作系统：内置操作系统基于Android 9.0定制开发，支持多任务分屏协作，分屏显示时 |
|  |  |  | 8.无线通信模块 ：内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G和 5.8G双频段 |
|  |  |  | 9.蓝牙：内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持5.2协议,兼容 4.2、5.0协议 |
|  |  |  | 10.音箱：内置音箱：中高音10W*2，低音20W |
|  |  |  | 11.视频接口：视频输入接口 HDMI2.0 IN （4K@60Hz）*2路； 视频输出接口 HDMI OUT（4K@60Hz）*1 路； |
|  |  |  | 12.USB 接口功能：前置 USB type-A*2，USB Type-C*1，后置USB*2， |
|  |  |  | 13.接口功能：具有全功能 Type-C 接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器 |
|  |  |  | 14.OPS 接口功能：采用 OPS 标准 80pin 接口，支持抽拉插拔内置式 OPS 模块无需单独接线，可实现 Windows 操作系统； |
|  |  |  | 15.▲内置浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持双浏览器模式（分屏浏览两个网页）、主页设置、历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作；内置输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入、语音输入；支持键盘大小、位置自定义调节，满足不同尺寸下使用需求。投标文件中须提供具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
| 5 | 音视频解码器（单路） |  | 1.持HDMI、BNC输出口解码输出 |
|  |  |  | 2.HDMI输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） |
|  |  |  | 3.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 |
|  |  |  | 4.网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 |
|  |  |  | 5.语音对讲输入：1个，3.5mm音频接口 |
|  |  |  | 6.报警输出接口数：8路报警输出 |
|  |  |  | 7.串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 |
|  |  |  | 8.音频输出接口：1路 |
|  |  |  | 9.语音对讲输出：1个，3.5mm音频接口 |
|  |  |  | 10.报警输入接口数：8路报警输入 |
|  |  |  | 11.画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16 |
|  |  |  | 12.视频输出接口：1路HDMI 1.4，1路VGA，1路BNC |
| 6 | 可视对讲系统主机 |  | 1.≥10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 |
|  |  |  | 2.支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； |
|  |  |  | 3.支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； |
|  |  |  | 4.支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； |
|  |  |  | 5.话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 |
| （十二）讯问室x6 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| 2 | 智能集成审讯桌（翻转屏版） |  | 1、多屏同显：32寸1080P高清显示大屏，21.5寸液晶显示屏、10.1寸显示小屏，可以多屏同显； |
|  |  |  | 2、搭配平台支持将扫描文件、音视频、图片等文件导入，并进行示证屏展示，告知书宣读； |
|  |  |  | 3、搭配平台支持协同办案功能，可以实现请求同案笔录和接收同案笔录的功能，对于涉及多个犯罪嫌疑人的，提供同案犯罪嫌疑人笔录查看、交流的功能，对犯罪嫌疑人提供的信息进行综合分析；支持人案联动引用，可直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入； |
|  |  |  | 4、搭配平台支持远程指挥审讯功能，平台远程语音指令下达（可自备蓝牙耳机接收语音）； |
|  |  |  | 5、搭配审讯主机，支持音视频同步摄录功能、支持本地保存音视频文件，并刻录成多媒体文件；支持指挥员在指挥端调取审讯室的实时录音录像； |
|  |  |  | 6、集成签录一体机，支持指纹采集、支持电子签名功能，签名板采用电磁感应技术，并可实时显示签字内容； |
|  |  |  | 7、集成报警盒子，可支持紧急报警功能、语音播报、远程对讲、远程协助等功能； |
|  |  |  | 8、支持双网口，支持局域网或互联网通信接入； |
|  |  |  | 9、集成高速打印机，支持A4打印； |
|  |  |  | 10、边缘软橡胶，防止磕碰； |
|  |  |  | 11、符合公安网安全管理，符合保密标准，同时具有日志生产审计、日志存储审计、日志管理审计、检测非授权外联功能； |
| 3 | 控制侧耳机 |  | 1. 耳机材质: 塑料 |
|  |  |  | 2. 插头直径: 3.5mm |
|  |  |  | 3. 缆线长度: 2.3m |
|  |  |  | 4. 有无麦克风: 带麦 |
|  |  |  | 5. 佩戴方式: 头戴护耳式 |
|  |  |  | 6. 耳机插头类型: 直插型 |
| 4 | 高清审讯主机 |  | 1.支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入； |
|  |  |  | 2.支持最大800W网络摄像机接入； |
|  |  |  | 3.7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 |
|  |  |  | 4.支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 |
|  |  |  | 5.支持设置画中画通道，最大400W编码 |
|  |  |  | 6.支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式 |
|  |  |  | 7.支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； |
|  |  |  | 8.2路HDMI和VGA信号输入 |
|  |  |  | 9.2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 |
|  |  |  | 10.标配2个DVD光驱 |
|  |  |  | 11.支持4个SATA接口，单盘容量最大为10TB |
|  |  |  | 12.4个USB接口、2路RS-232接口、4路RS-485串行接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  |  |  | 13.支持智能视频分析，包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测 |
| 5 | 4T监控级硬盘 |  | 1.容量：4TB。 |
|  |  |  | 2.接口类型：SATA。 |
|  |  |  | 3.≥64M缓存。 |
|  |  |  | 4.3.5英寸。 |
| 6 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 7 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 8 | 智能分析摄像机（含电源） |  | 1.400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| 9 | 温湿度显示屏 |  | 1、 接口：以太网网络数据10M/100M/10G以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 |
|  |  |  | 2、 电气特性：电源110~220V, 50Hz |
|  |  |  | 3、 功耗：5W |
| 10 | 不锈钢软包审讯椅 |  | 1. 产品匀选用标号为国标304优质不锈钢材料，包括靠背、座面、椅腿、扶手及胸部约束环另外包括座椅前设有整体弧形开关装置。其桌面上方装有U型锁具，方便约束其手腕。椅腿下方装有直接与地面固定底盘。 |
|  |  |  | 2. 规格：本器械靠背高度为970mm,宽为600mm,椅腿长为850mm,伸缩退最长伸长至880mm,扶手高为720mm,弧形桌面长600mm,宽为350mm,U型锁最大伸缩距离为35-150mm,胸部约束带最大伸缩半径为280mm-450mm脚部约束环最大调节距离为108mm-148mm,座面宽为550mm |
| （十三）特殊讯问室x1 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| 2 | 智能集成审讯桌（翻转屏版） |  | 1、多屏同显：32寸1080P高清显示大屏，21.5寸液晶显示屏、10.1寸显示小屏，可以多屏同显； |
|  |  |  | 2、搭配平台支持将扫描文件、音视频、图片等文件导入，并进行示证屏展示，告知书宣读； |
|  |  |  | 3、搭配平台支持协同办案功能，可以实现请求同案笔录和接收同案笔录的功能，对于涉及多个犯罪嫌疑人的，提供同案犯罪嫌疑人笔录查看、交流的功能，对犯罪嫌疑人提供的信息进行综合分析；支持人案联动引用，可直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入； |
|  |  |  | 4、搭配平台支持远程指挥审讯功能，平台远程语音指令下达（可自备蓝牙耳机接收语音）； |
|  |  |  | 5、搭配审讯主机，支持音视频同步摄录功能、支持本地保存音视频文件，并刻录成多媒体文件；支持指挥员在指挥端调取审讯室的实时录音录像； |
|  |  |  | 6、集成签录一体机，支持指纹采集、支持电子签名功能，签名板采用电磁感应技术，并可实时显示签字内容； |
|  |  |  | 7、集成报警盒子，可支持紧急报警功能、语音播报、远程对讲、远程协助等功能； |
|  |  |  | 8、支持双网口，支持局域网或互联网通信接入； |
|  |  |  | 9、集成高速打印机，支持A4打印； |
|  |  |  | 10、边缘软橡胶，防止磕碰； |
|  |  |  | 11、符合公安网安全管理，符合保密标准，同时具有日志生产审计、日志存储审计、日志管理审计、检测非授权外联功能； |
| 3 | 控制侧耳机 |  | 1. 耳机材质: 塑料 |
|  |  |  | 2. 插头直径: 3.5mm |
|  |  |  | 3. 缆线长度: 2.3m |
|  |  |  | 4. 有无麦克风: 带麦 |
|  |  |  | 5. 佩戴方式: 头戴护耳式 |
|  |  |  | 6. 耳机插头类型: 直插型 |
| 4 | 高清审讯主机 |  | 1.支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入； |
|  |  |  | 2.支持最大800W网络摄像机接入； |
|  |  |  | 3.7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 |
|  |  |  | 4.支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 |
|  |  |  | 5.支持设置画中画通道，最大400W编码 |
|  |  |  | 6.支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式 |
|  |  |  | 7.支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； |
|  |  |  | 8.2路HDMI和VGA信号输入 |
|  |  |  | 9.2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 |
|  |  |  | 10.标配2个DVD光驱 |
|  |  |  | 11.支持4个SATA接口，单盘容量最大为10TB |
|  |  |  | 12.4个USB接口、2路RS-232接口、4路RS-485串行接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  |  |  | 13.支持智能视频分析，包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测 |
| 5 | 4T监控级硬盘 |  | 1.容量：4TB。 |
|  |  |  | 2.接口类型：SATA。 |
|  |  |  | 3.≥64M缓存。 |
|  |  |  | 4.3.5英寸。 |
| 6 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 7 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
|  |  |  | 6.外壳材质：PC+ABS |
|  |  |  | 7.尺寸(宽x高x深)：≤140*134*33mm |
| 8 | 智能分析摄像机（含电源） |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| 9 | 温湿度显示屏 |  | 1、 接口：以太网网络数据10M/100M/10G以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 |
|  |  |  | 2、 电气特性：电源110~220V, 50Hz |
|  |  |  | 3、 功耗：5W |
| 10 | 不锈钢软包审讯椅 |  | 1. 产品匀选用标号为国标304优质不锈钢材料，包括靠背、座面、椅腿、扶手及胸部约束环另外包括座椅前设有整体弧形开关装置。其桌面上方装有U型锁具，方便约束其手腕。椅腿下方装有直接与地面固定底盘。 |
|  |  |  | 2. 规格：本器械靠背高度为970mm,宽为600mm,椅腿长为850mm,伸缩退最长伸长至880mm,扶手高为720mm,弧形桌面长600mm,宽为350mm,U型锁最大伸缩距离为35-150mm,胸部约束带最大伸缩半径为280mm-450mm脚部约束环最大调节距离为108mm-148mm,座面宽为550mm |
| 13 | 隔离审讯对讲设备 |  | 1.窗口对讲（非可视）； |
|  |  |  | 2.采用嵌入式Linux操作系统 |
|  |  |  | 3.支持内机与外机之间全双工对讲。 |
|  |  |  | 4.支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； |
|  |  |  | 5.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱；内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； |
|  |  |  | 6.音频输入：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米； |
|  |  |  | 7.外机：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米； |
|  |  |  | 8.音频输出：内机：1路内置2W扬声器，1路3.5mm音频输出；外机：1路内置3W扬声器 |
| 14 | 紫外线消毒车 |  | 2个30W灯管，可定时，4个360度车轮，灯管可调角度0-180度 |
| （十四）卫生间 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （十五）办案区走廊 |  |  |  |
| 1 | 人脸摄像头 |  | 1.不低于400万像素 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机 |
|  |  |  | 2.人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 |
|  |  |  | 3.内置GPU芯片。 |
|  |  |  | 4.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 5.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
|  |  |  | 6网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  | 7.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  | 8.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  | 9.RS-485: 1路RS485接口 |
| （十六）信息采集室 |  |  |  |
| 1 | 智能交互终端 |  | 1、设备外观：采用不小于10.1英寸LCD触摸显示屏，不小于200万像素星光级双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； |
|  |  |  | 2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条记录； |
|  |  |  | 3、认证方式：支持人脸认证方式，支持多人同时识别（3人） |
|  |  |  | 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器； |
|  |  |  | 5、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； |
|  |  |  | 6、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； |
|  |  |  | 7、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； |
| 2 | 标准化人员信息采集系统-警采通 |  | 一、采集工作台： |
|  |  |  | 1.柜体含漏电、空开、排插等低压电源设备、音箱、报警灯等。 |
|  |  |  | 2.配件含软件载入、测试、系统安装以及所有DC线、数据线。 |
|  |  |  | 3.控制台外部尺寸：不大于L1900mm×W1000mm×H1000mm（高度为桌面高度） |
|  |  |  | 二、工控机及配件： |
|  |  |  | 1.专业工控设计采集操作终端，配备不少于18个USB接口。I7 CPU、16G内存、2个独立存储盘(系统存储240G SSD、数据存储1T)。 |
|  |  |  | 三、非接触式指掌纹采集仪： |
|  |  |  | 1.活体指纹、掌纹一体化的采集设备，指纹采用非接触式指纹采集方式，一次伸手即可采集平面指纹和三面捺印指纹图像。掌纹采集模块可采集双手掌纹、侧掌纹等类型的指掌纹。具备10寸触摸液晶屏，可同步显示和控制应用软件界面。 |
|  |  |  | 四、人像采集设备： |
|  |  |  | 1.采集三面人像信息，1000W像素摄像头。 |
|  |  |  | 2.规 格：1/3”、接口方式：CS、焦距f（mm）：9.0-22、光圈范围：F1.4 |
|  |  |  | 3.软件控制拍照并自动采集照片；提供正面、左右侧面采集、存储功能；提供姓名牌自动合成功能 |
|  |  |  | 4.提供人脸检测、图像质量判断、阴阳脸判断、眼睛闭合检测、计算出人脸综合质量评分，对不合格照片进行提示。 |
|  |  |  | 五、自动升降杆及配件： |
|  |  |  | 1.自动升降摄像杆(含推杆控制器和自动推杆)；数据线1根、弹簧补光灯DC线2根、支架；补光灯x2 |
|  |  |  | 六、条码输出终端： |
|  |  |  | 1.打印DNA信息条码（含1卷标签纸60mm X 40mm、碳带一条110mm X 70mm） |
|  |  |  | 七、DNA条码读取仪： |
|  |  |  | 1.已实现将DNA样品袋条码号导入采集系统中； |
|  |  |  | 2.感光组件：2048像素CCD； |
|  |  |  | 3.扫描密度：100次/秒； |
|  |  |  | 4.扫描角度：前40度,后70度,左右各25度； |
|  |  |  | 5.光源:660nm 红光LED;分辨率:0.125mm;扫描景深:0—30mm;光照环境:1200lux(阳光直射),2500lux(莹光) |
|  |  |  | 八、DNA干燥箱： |
|  |  |  | 1.电子干燥箱、用于存储DNA血样，具备防潮功能。 |
|  |  |  | 九、指纹卡输出终端： |
|  |  |  | 1.黑白激光复刻机 |
|  |  |  | 2.打印速度：<10秒， |
|  |  |  | 3.最高分辨率（dpi）：600×600 |
|  |  |  | 4.最大打印幅面：A4；最高打印速度(ppm)：17 |
|  |  |  | 十、二代证采集仪： |
|  |  |  | 1.实现将二代身份证内个人信息资料读出，并可导入采集系统中； |
|  |  |  | 2.通讯接口：USB/RS232接口可选 |
|  |  |  | 3.阅读距离：0-5cm |
|  |  |  | 4.操作系统：WIN98/2000/XP/NT |
|  |  |  | 十一、随身物品采集仪： |
|  |  |  | 1.用于采集随身物品信息。 |
|  |  |  | 十二、身高体重足长自动测量仪： |
|  |  |  | 1.实现身高、体重、足长体重的自动测量： |
|  |  |  | 2.身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)； |
|  |  |  | 3.体重测量范围：20—200Kg (分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg)； |
|  |  |  | 4.足长测量范围：80mm—400mm (分度值：2mm，误差度：±2mm)。通信方式:与PC机串行通信； |
|  |  |  | 5.通信距离:小于20米； |
|  |  |  | 十三、手机信息采集仪： |
|  |  |  | 1. 智能采集：该功能通过多种连接通道（数据线、蓝牙、物理读取），可智能读取出品牌机和智能机型号、操作系统等信息，自动侦测智能平台操作系统类别及部分山寨机芯片类型。可采集手机通讯录、通话记录、短信息、日历、内存文件（文字、语音、视频、图片文件）、QQ账号、QQ好友信息及聊天记录、QQ群信息、微信好友及微信聊天记录（文字、语音、视频、图片文件）、已删除数据(部分手机)、飞信、米聊、陌陌、Skype、微博、line信息、易信信息、来往、facebook信息、Twitter信息、旺信信息、人人信息、YY信息、Talkbox信息、Voxer信息、Viber信息、WhatsApp信息、DiDi信息、遇见、上网日志、邮件、WIFI热点记录、照片位置信息、地图位置信息、蓝牙信息、电子商务（淘宝、QQ网购、京东商城、支付宝、财付通）信息、第三方安全软件（来电通、QQ通讯录）信息、SIM卡串号和SIM卡识别码、手机串号、MAC地址、本机号码等数据。 |
|  |  |  | 2.查询统计：该功能设计简洁的查询、统计功能，可方便的对采集的手机数据进行简单查询，通过授权进行查看数据详细信息。 |
|  |  |  | 3.系统日志：设备能自动记录相关采集日志，包括采集日期、帐号、姓名、操作、内容等。 |
|  |  |  | 4.设备管理：包含系统参数设置、服务器设置、用户权限、修改密码、授权文件配置、应用权限等。 |
|  |  |  | 5.应用权限：用户可根据实际需要自定义采集内容。 |
|  |  |  | 6.数据同步：同步方式包括全量、增量、特定时间段等三种方式。支持网络同步、二维码同步、USB连接线同步和U盘同步。 |
|  |  |  | 7.采集助手：能根据型号检索该型号手机操作系统类别、上市时间、CPU类型、读取方式、支持读取内容、手机图片、对应数据线图片及采集过程手机设置信息，便于民警快速进行采集操作。 |
|  |  |  | 十四、活体足迹采集仪： |
|  |  |  | 1.动态采集嫌疑人足迹，清楚体现嫌疑人的鞋底重压特征； |
|  |  |  | 2.配备自带采集软件，可独立应用于各地的信息采集室、实验室，方便收集管理嫌疑人足迹； |
|  |  |  | 3.通过软件可对硬件性能进行调解适应各类足迹的采集； |
|  |  |  | 4.与传统油墨捺印方式相比更方便、准确、卫生；每片成像膜可重复使用2000次以上，并且更换方便； |
|  |  |  | 5.与《恒锐足迹自动识别系统》结合，采集的图像直接提取花纹特征并可入库倒查比对，提高破案效率；利用软件相应功能实现足迹重压分析。 |
|  |  |  | 6.配备高清鞋样采集摄像头，可采集鞋面信息。 |
|  |  |  | 十五、声纹采集矩阵： |
|  |  |  | 1.多通道多信道采集、智能人声检测VAD、语音质量实时检测、前端智能语音处理、人声智能分割。符合采集规范要求，含综采系统对接和电源改造。 |
|  |  |  | 十六、虹膜信息采集仪： |
|  |  |  | 1.采用镜面视觉反馈的双目虹膜识别仪；内置陀螺仪，可进行设备翻转提示；符合 IEC 62471、IEC60825-1用眼安全。符合采集规范要求，虹膜图像分辨率640*480；FAR＜0.0001% FRR＜0.1%。 |
| 3 | 报警按钮 |  | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒） |
|  |  |  | 2.钥匙复位 |
|  |  |  | 3.防火ABS阻燃外壳 |
|  |  |  | 4.报警输出：常闭;常开 |
| 4 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 5 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| （十七）询问室x2 |  |  |  |
| 1 | 软包审讯桌 |  | 集成审讯桌硬件配置： |
|  |  |  | 1.桌子尺寸：1600×700×760mm(长宽高) |
|  |  |  | 2.材质为木质外表全软包 |
|  |  |  | 3.配套不小于21.5寸显示设备，桌面摆放； |
|  |  |  | 3.内置嫌疑人特写补光灯*2； |
|  |  |  | 3.支持内置审讯主机（需另购）； |
|  |  |  | 7.内置43寸示证显示设备； |
|  |  |  | 9.支持内置A4激光打印机（需另购）； |
|  |  |  | 10.桌面嵌入安装控制拓展面板，面板中包括：电脑开机键、紧急报警开关、3.5mm音频输出输入接口、USB2.0插口*2、嫌疑人特写补光灯控制开关 |
|  |  |  | 11.intel I5 CPU； |
|  |  |  | 12.8G内存； |
|  |  |  | 13.500GB硬盘； |
|  |  |  | 14.支持示证仪、电子签字捺印板拓展（需另购） |
|  |  |  | 15.支持视频格式的多种告知书播报功能 |
|  |  |  | 配合软件实现的功能： |
|  |  |  | 1.多种权利义务告知书视频播报：通过审讯桌中的电脑，可以实现多种权利义务告知书的视频播报，播报文件在示证屏上进行滚动显示。 |
|  |  |  | 2.配合办案区管理系统，当审讯室中不满足“双人审讯”情景时，审讯电脑自动锁定屏幕，停止审讯过程。 |
|  |  |  | 3.配合笔录系统，可以实现笔录文档的电子签名捺印功能。 |
|  |  |  | 4.配合示证仪，可以通过示证屏进行本地示证。 |
|  |  |  | 5.配合笔录系统，可实现笔录展示功能。 |
| 2 | 高清审讯主机 |  | 1.支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入； |
|  |  |  | 2.支持最大800W网络摄像机接入； |
|  |  |  | 3.7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 |
|  |  |  | 4.支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 |
|  |  |  | 5.支持设置画中画通道，最大400W编码 |
|  |  |  | 6.支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式 |
|  |  |  | 7.支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； |
|  |  |  | 8.2路HDMI和VGA信号输入 |
|  |  |  | 9.2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 |
|  |  |  | 10.标配2个DVD光驱 |
|  |  |  | 11.支持4个SATA接口，单盘容量最大为10TB |
|  |  |  | 12.4个USB接口、2路RS-232接口、4路RS-485串行接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  |  |  | 13.支持智能视频分析，包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测 |
| 3 | 4T监控级硬盘 |  | 1.容量：4TB。 |
|  |  |  | 2.接口类型：SATA。 |
|  |  |  | 3.≥64M缓存。 |
|  |  |  | 4.3.5英寸。 |
| 4 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 5 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 6 | 温湿度显示屏 |  | 1.接口：以太网网络数据10M/100M/10G以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 |
|  |  |  | 2.电气特性：电源110~220V, 50Hz |
|  |  |  | 3.≤ 功耗：5W |
| 7 | 询问椅(软包) |  | 1、材料：耐摩耗耐腐蚀、耐光耐老化。经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。多层强力拉筋包背，座垫采用特硬棉底座，优质海绵居中，超软海棉外加喷塑垫底。 |
|  |  |  | 2、规格：720*800*950 |
|  |  |  | 3、无人身约束装置 |
| （十八）纠纷调解室*1 |  |  |  |
| 1 | 专用调解一体桌 |  | 1. 定制一体化询问三角圆桌含审讯主机和复刻机 |
|  |  |  | 2. 尺寸：铁质桌体，木质桌面，三角弧形桌面 |
|  |  |  | 3. 桌面投影尺寸为宽度1526毫米 高度为 750毫米 |
|  |  |  | 4. 内置17.3寸翻转显示设备 |
|  |  |  | 5. 自带一个底柜（收纳复刻机和审讯主机）尺寸为 600×350毫米 |
|  |  |  | 6. 桌面嵌入安装拓展面板，面板包括：usb拓展接口、电脑开关机键、报警按钮 |
|  |  |  | 7. 主机：CPU：intel i5 内存：8G 硬盘：500G |
| 2 | 高清审讯主机 |  | 1.支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入； |
|  |  |  | 2.支持最大800W网络摄像机接入； |
|  |  |  | 3.7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 |
|  |  |  | 4.支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 |
|  |  |  | 5.支持设置画中画通道，最大400W编码 |
|  |  |  | 6.支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式 |
|  |  |  | 7.支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； |
|  |  |  | 8.2路HDMI和VGA信号输入 |
|  |  |  | 9.2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 |
|  |  |  | 10.标配2个DVD光驱 |
|  |  |  | 11.支持4个SATA接口，单盘容量最大为10TB |
|  |  |  | 12.4个USB接口、2路RS-232接口、4路RS-485串行接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  |  |  | 13.支持智能视频分析，包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测 |
| 3 | 4T监控级硬盘 |  | 1.容量：4TB。 |
|  |  |  | 2.接口类型：SATA。 |
|  |  |  | 3.≥64M缓存。 |
|  |  |  | 4.3.5英寸。 |
| 4 | 声光警示灯 |  | 1.警号（红白色）； |
|  |  |  | 2.报警音量: 105dB at 30cm |
|  |  |  | 3.防护等级：IP54，室外防水 |
|  |  |  | 4.内置水平仪，便于辅助安装 |
|  |  |  | 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 5 | 总线制单防区模块 |  | 1.1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 |
|  |  |  | 2.1路防区扩展+1路继电器输出 |
| （十九）其它配套设备 |  |  |  |
| 1 | 智能行为分析服务器 |  | 1、支持≥24路1080P高清视频流接入 |
|  |  |  | 2、每路视频支持≥6路算法分析 |
|  |  |  | 3、配备专用异常行为分析算法：超高检测、打架检测、倒地检测、离岗检测、睡岗检测、玩手机检测等分析功能 |
|  |  |  | 4、设备支持在不改造原有监控设备的情况下，对监控音视频进行接入分析，利用深度学习等人工智能技术，对异常行为进行分析，并实时发出告警，防止安全意外事故的发生 |
|  |  |  | 5、设备支持对监控区域中出现异常行为发出告警 |
|  |  |  | 6、支持通过对候问室实时监控画面进行分析，异常情况发出告警 |
|  |  |  | 7、支持对实时监控画面进行分析，异常情况发出告警 |
| 2 | 数据网关服务器（含办案区数据采集服务软件） |  | 硬件配置： |
|  |  |  | 1、 双网卡，支持管理口，可实现远程开关机 |
|  |  |  | 2、H81芯片组 |
|  |  |  | 3、处理器：≥i5-4570T |
|  |  |  | 4、内存：≥16G 台式机内存 |
|  |  |  | 5、存储：≥1T硬盘； |
|  |  |  | 6、≤180W |
|  |  |  | 系统功能： |
|  |  |  | 1. 完成整个办案区硬件设备数据采集； |
|  |  |  | 2. 具备各功能区进出时间采集及计算功能； |
|  |  |  | 3. 应用网元包括：控制器、定位设备、门禁控制器、告警终端、一键刻录、随身物品智能柜等所有网络接口硬件设备； |
| 3 | 报警主机（含办案区报警联动功能软件接口） |  | 1.总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； |
|  |  |  | 2.8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） |
|  |  |  | 3.4个板载触发器输出，可扩展至256个 |
|  |  |  | 4.支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志，支持定时布撤防（日常计划、优先计划） |
|  |  |  | 5.支持CID 报告，支持话机复用 |
|  |  |  | 6.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 |
|  |  |  | 7.支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） |
|  |  |  | 8.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 |
|  |  |  | 9.支持远程升级,远程导入导出配置参数 |
|  |  |  | 10.支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） |
| 4 | UPS不间断电源 |  | 1. 额定功率：10KVA。 |
|  |  |  | 2. 延时≥60分钟。 |
|  |  |  | 3. 含12V 65AH蓄电池16只、C16电池箱1个。 |
|  |  |  | 4. 输入功率因数 ≧ 0.99 |
|  |  |  | 5. 输出 输出电压 220VAC |
| 5 | 人脸轨迹算法服务器 |  | 1、标准2U机箱 |
|  |  |  | 2、配备相当于或优3.4GHz/4核/8线程处理器 |
|  |  |  | 3、配备AI加速卡，≥1颗国产AI芯片，算力≥8GB LPDDR4X，22TOPS INT8，PCI-E 3.0≥4个，支持主动散热，单卡最大可支持2颗国产AI芯片 |
|  |  |  | 4、配备内存容量≥16GB DDR4 |
|  |  |  | 5、配备≥1T SATA 7200 转企业级硬盘 |
|  |  |  | 6、配备≥2个千兆以太网口 |
|  |  |  | 7、支持特定对象注册、特定对象检测、特定对象优选及特定对象识别 |
|  |  |  | 8、支持通过特定对象识别终端或办案自动终端抓拍到特定对象后，进行后台的比对及权限认证，比对成功后，返回信息；以及判断该人员是否具有相关权限，后台系统反馈人员权限校验结果 |
| 6 | 服务器网络机柜42U |  | 1. 容量 42U； |
|  |  |  | 2. 尺寸 600mm*1000mm*2000mm；配置 前后网孔门 后门双开； |
|  |  |  | 3. 颜色 黑； |
|  |  |  | 4. 类别 服务器机柜； |
|  |  |  | 5. 承载 静载≥800KG； |
|  |  |  | 6. 主要材料 SPCC优质冷扎钢板制作； |
| （二十）执法管理室（三层） |  |  |  |
| 1 | 异常出库监测设备 |  | 1、通讯方式：韦根 26 / 34、RS485； |
|  |  |  | 2、尺寸：280mm*280mm*40mm； |
|  |  |  | 3、安装方式：万向墙装支架立杆安装卡具； |
|  |  |  | 4、电源输入：DC12V，1.5A； |
|  |  |  | 5、功耗：15W（典型）； |
| 2 | 超高频RFID标签读写卡器 |  | 1、读写单个电子标签EPC码及用户区； |
|  |  |  | 2、良好的防冲撞性能，可同时读取多个电子标签； |
|  |  |  | 3、物理接口可实现供电和USB/串口通信方式； |
|  |  |  | 4、电源及工作状态指示； |
|  |  |  | 5、超高频（840~960MHz，多国频率标准可按需要定制）默认频率920~925MHz； |
|  |  |  | 6、通讯方式：USB； |
| 3 | 温湿度显示屏 |  | 1.支持温度、湿度信息检测； |
|  |  |  | 2.支持1路相机接入，分辨率最高支持400W |
|  |  |  | 3.显示时间精确到秒； |
|  |  |  | 4.支持RS485协议上传环境数据、校时； |
|  |  |  | 5.显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ |
|  |  |  | 6.检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） |
|  |  |  | 7.测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH |
| 4 | RFID物品标签 |  | 900 MHzRFID无源电子标签,普通涉案物品用 |
| 5 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) |  | 1、外观尺寸≥1890mm（高）×830mm（宽）×390mm（深）； |
|  |  |  | 2、单体≥6格； |
|  |  |  | 3、主板：工业主板， 内存≥4G DDR3； |
|  |  |  | 4、硬盘：≥64G SSD； |
|  |  |  | 5、配置≥21.5寸触控面板； |
|  |  |  | 6、每个仓内均具备RFID感应器； |
|  |  |  | 7、需具备断电保护功能，支持通过485连接线扩展从柜； |
|  |  |  | 8、需支持柜子上电系统启动完成后，自行进入案卷中心的首页界面，无需手动操作；每个仓内均需具备 RFID 感应器；（投标时须提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测报告证明文件扫描件） |
|  |  |  | 9、持通过密码或人脸识别验证通过扫描二维码方式或管理平台远程控制方式打开柜门； |
|  |  |  | 10、对接执法闭环平台：可以与执法闭环平台对接，实现将执法闭环平台产生的警情信息、案件信息与相关案卷信息关联。 |
| 6 | 智能联网储物柜（16门副柜） |  | 1、采用高强度冷轧钢材质，外观尺寸1890（高）×830（宽）×390（深）mm，高×宽×深误差≤5mm； |
|  |  |  | 2、单体不少于12格； |
|  |  |  | 3、工艺：钣金厚度≥0.8mm，表面喷粉处理，可防潮、防锈、防静电； |
|  |  |  | 4、电控锁具可接收开锁信号，可通过各个柜格内置的白光、红光LED指示灯给出电控锁具处于开启或关闭状态的指示； |
|  |  |  | 5、需支持配合主柜实现采用人脸识别或密码验证后，通过二维码扫描或管理平台远程控制方式开启电控锁具，也可紧急情况下机械开锁； |
|  |  |  | 6、具备断电保护功能，支持通过485连接线扩展从柜; |
| 7 | 高拍仪 |  | 1.主摄像头：500W像素（支持升级到1000W像素），定焦； |
|  |  |  | 2.副摄像头：200W像素，广角镜头自动变焦，支持水平270度和上下45度旋转； |
|  |  |  | 3.感光元件：CMOS传感器，符合UVC标准； |
|  |  |  | 4.补光光源：5颗LED补光灯，支持三级触控调节亮度； |
|  |  |  | 5.扫描方式：定时/手动扫描； |
|  |  |  | 6.拍照速度：1秒； |
|  |  |  | 7.拍摄尺寸：A3、A4及以下； |
|  |  |  | 8.图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、TIF、PDF、TGA、PCX、RAS； |
|  |  |  | 9.视频格式：AVI、WMV； |
|  |  |  | 10.兼容系统：Windows2013、Windows XP、Windows7、8、10，UOS、中标麒麟； |
| 8 | 高速扫描仪 |  | 1. 系统具有高速扫描仪联动，实现实体卷宗扫描成电子卷并进行关联的功能； |
|  |  |  | 2. 系统具有OCR识别的功能，将实体卷扫描电子卷时自动整理目标名称和页面，实现目录自动归目； |
|  |  |  | 3. 系统具有电子卷电子书查阅功能，实现翻页预览、页码查询、目录查询等功能，具有电子卷导出的功能； |
|  |  |  | 4. 扫描技术 馈纸式加平板扫描、自动进纸双面彩 |
|  |  |  | 5. 色光敏传感器 CIS |
|  |  |  | 6. 图像采集 ADF 最大：216 x 3000mm（A4 加长） |
|  |  |  | 7. ADF 最小：50 x 50mm |
|  |  |  | 8. 光学分辨率：600dpi |
|  |  |  | 9. 进纸容量 100 张 |
|  |  |  | 10. 重张检测 超声波重张检测，长度重张检测 |
|  |  |  | 11. 处理速度 A4 幅面，60ppm，120ipm 双面扫描 |
|  |  |  | 12. A4 幅面，6 秒/张 |
|  |  |  | 13. 输出文件格式 支持 jpg, tiff，bmp |
|  |  |  | 14. 光源 LED |
|  |  |  | 15. 数据通信 提供 USB2.0 接口线，一个 ADF 分纸垫片 |
|  |  |  | 16. 驱动接口 TWAIN Driver |
|  |  |  | 17. 扫描模式 黑白，灰阶，彩色三种扫描输出 |
| 9 | 二维码、面单复刻机 |  | 1.高速打印，经久耐用、可靠性高、撕纸方便 |
|  |  |  | 2.打印方式： 热转印及热敏 |
|  |  |  | 3.字符集：中文GB18030 |
|  |  |  | 4.分辨率：203dpi |
|  |  |  | 5.打印宽度： 108mm |
|  |  |  | 6.进纸宽度： 120mm |
|  |  |  | 7.条形码：二维码 |
|  |  |  | 8.纸卷外径：127mm |
|  |  |  | 9.碳带长度：74m |
|  |  |  | 10.标配接口：USB接口 |
|  |  |  | 12.含碳带（碳带 110mm*70m）以及标签纸（70mm*40mm 1000张/卷）*5 |
| 10 | 无线二维码扫描器 |  | 1. 分辨率：640 X 480； |
|  |  |  | 2. 光源：白光LED； |
|  |  |  | 3. 扫描介质：PDF417、QR Code、Data Matrix Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11； |
| （二十一）涉案财物室（三层） |  |  |  |
| 1 | 异常出库监测设备 |  | 1、通讯方式：韦根 26 / 34、RS485； |
|  |  |  | 2、尺寸：280mm*280mm*40mm； |
|  |  |  | 3、安装方式：万向墙装支架立杆安装卡具； |
|  |  |  | 4、电源输入：DC12V，1.5A； |
|  |  |  | 5、功耗：15W（典型）； |
| 2 | RFID库位标签（抗金属） |  | 金属或液体类RFID标签，金属材质物品，或者是液体类物品，采用此类标签 |
| 3 | RFID物品标签 |  | 900 MHzRFID无源电子标签,普通涉案物品用 |
| 4 | RFID物品标签-防撕毁 |  | 防撕毁，900 MHzRFID无源电子标签，标签纸上有刀口工艺，第一次贴上物体后，再次撕开，该标签会被损毁； |
| 5 | 无线二维码扫描器 |  | 1. 分辨率：640 X 480； |
|  |  |  | 2. 光源：白光LED； |
|  |  |  | 3. 扫描介质：PDF417、QR Code、Data Matrix Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11； |
| 6 | 物管一体桌（增强版） |  | 1、高度集成电脑、高拍仪、RFID打印机、文档打印机、RFID读写器，特别适用于小空间场所； |
|  |  |  | 2、实现物品登记、借用、归还、入库、出库的操作流程； |
|  |  |  | 3、实现出入库的图片留档； |
|  |  |  | 4、实现入库物品信息标签发放； |
|  |  |  | 5、实现所有可导出信息的纸质打印工作； |
|  |  |  | 6、实现物品进出库的标签快速群读，智能化出入库管理。 |
|  |  |  | 7、尺寸：1230mm（长）*500mm（宽）*1104mm（高） |
|  |  |  | 8、操作电脑：处理器I5-7500，内存4G，硬盘1T，显示屏21.5英寸，win7系统 |
|  |  |  | 9、高拍仪：像素500万，拍摄范围A3，色彩24位，双USB2.0接口，自带LED光源 |
|  |  |  | 10、文档打印机：分辨率600dpi，打印速度22页/分钟（A4），激光打印，USB2.0接口 |
|  |  |  | 11、RFID条码打印机：分辨率300dpi，打印速度6 IPS，支持RFID读写（Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C），支持一维码、二维码打印，具有RS232串口、10/100M网口、USB2.0接口 |
|  |  |  | 12、RFID读写器：嵌入工作台中，支持RFID读写（Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C），读写区域≥35mm（长）*30mm（宽） |
| 7 | 保险柜 |  | 外形尺寸：≥1500*600*560（mm） ，材质：优质低碳合金钢，类型：电子密码保险柜，材质：优质低碳合金钢 |
| 8 | 防磁信息安全柜 |  | 1. 防磁性能：柜体外壁施加7000高斯的超强磁场下，柜内磁感应强度小于4高斯 |
|  |  |  | 2. 产品重量:102KG，内部容积≥180L |
|  |  |  | 3. 要求尺寸：外部尺寸：1500高×525宽×480深mm；内部抽屉个数为4个大抽，5个小抽（大抽屉尺寸：宽380*深320*高120mm；小抽屉尺寸：宽380*深320*高80mm），（也可7个大抽屉，1个小抽屉） |
|  |  |  | 4. 钢板采用上海宝钢优质冷轧钢板，柜体钢板厚度≥1.0mm，底盘钢板厚度≥1.5mm |
|  |  |  | 5. 人性化设计，美观实用 |
|  |  |  | 6. 双重防潮保障 |
| 9 | 冷冻柜 |  | ≥193升，分层大抽屉立式冷冻柜，机械控温，侧开门，直冷，一级能效，定频压缩机，立式冷柜 |
| 10 | 智能联网储物柜（24门、工控机）(含软件) |  | 1.整体尺寸1890（高）×830（宽）×390（深）mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 2.单体柜子存储位不少于6格，格子尺寸（高×宽×深）275×300×370mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 3.配备触控面板≥21.5寸 |
|  |  |  | 4.主板：工业主板，≥4核CPU，内存≥4GB DDR3 硬盘≥64GB SSD |
| 11 | 智能联网储物柜（16门副柜） |  | 1.整体尺寸1890（高）×870（宽）×390（深）mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 2.单体格子存储位≥12格，单格尺寸（高×宽×深）275×300×370mm，高×宽×深误差≤5mm |
|  |  |  | 3.开门方向：水平 |
| 12 | 智能物品密集货架 |  | 1. 单组货架尺寸：2400高*955宽*600深（毫米），单组体积1.375m³。底盘3.0mm冷轧钢板；立柱1.5mm冷轧钢板；挂板、隔板、侧挡板为1.2mm冷轧钢板； |
|  |  |  | 2. 基本功能：架体手动操作、电动控制、智能控制互相不影响，自动切换。 |
|  |  |  | 3. 集中控制：固定列中可以控制每一列移动列。 |
|  |  |  | 4. 远程控制：在局域网内任何一台电脑都可以对密集架控制和档案位置查询。 |
|  |  |  | 5. 系统节电功能：在长时间无操作屏幕进入待机模式。 |
|  |  |  | 6. 屏幕保护功能：架体在设定的时间内没有人操作就会进入屏保状态，可延长屏幕的寿命。 |
|  |  |  | 7. 智能灯光：每一列移动列上都安装照明灯，照明灯采用24V LED冷光源条状照明灯，该灯在架体打开时自动点亮, 人员离开或关闭架体时自动关闭。 |
|  |  |  | 8. 系统模块自检：开机过程中系统自动检测每一个模块接口的使用状态。 |
|  |  |  | 9. 电子锁保护：每区的边列上装有机械锁，可把整个区锁住，防止旁人误操作，造成安全事故，使档案达到专人专管的目的。 |
|  |  |  | 10. 电机安全保护：电机由于机械故障而卡住或架体超载，保护装置会切断电机的电源进入保护，当电机的温度过高时，控制系统切断电机的电源，直到恢复故障。 |
|  |  |  | 11. 测速、调速：密集架在移动时必须要达到匀速运行避免发生碰撞现象，用调速电机使其达到缓启动缓着陆效果。 |
|  |  |  | 12. 电机驱动方式：电机的控制方式是采用全封闭式继电器的驱动，在整个控制系统中无明火产生，控制可靠、稳定保证了档案安全。 |
|  |  |  | 13. 触摸液晶屏：每列移动列上都配置有7吋触摸液晶彩色显示屏。固定列上配置11吋液晶彩色显示屏，显示密集架的状态和档案的查询信息。 |
| 13 | 温湿度显示屏 |  | 1. 接口：以太网网络数据10M/100M/10G以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 |
|  |  |  | 2. 电气特性：电源110~220V, 50Hz |
|  |  |  | 3. 功耗：5W |
| （二十一）涉案物品室（二层） |  |  |  |
| 1 | 异常出库监测设备 |  | 1、通讯方式：韦根 26 / 34、RS485； |
|  |  |  | 2、尺寸：280mm*280mm*40mm； |
|  |  |  | 3、安装方式：万向墙装支架立杆安装卡具； |
|  |  |  | 4、电源输入：DC12V，1.5A； |
|  |  |  | 5、功耗：15W（典型）； |
| 2 | RFID库位标签（抗金属） |  | 金属或液体类RFID标签，金属材质物品，或者是液体类物品，采用此类标签 |
| 3 | RFID物品标签 |  | 900 MHzRFID无源电子标签,普通涉案物品用 |
| 4 | RFID物品标签-防撕毁 |  | 防撕毁，900 MHzRFID无源电子标签，标签纸上有刀口工艺，第一次贴上物体后，再次撕开，该标签会被损毁； |
| 5 | 无线二维码扫描器 |  | 1. 分辨率：640 X 480； |
|  |  |  | 2. 光源：白光LED； |
|  |  |  | 3. 扫描介质：PDF417、QR Code、Data Matrix Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11； |
| 6 | 物管一体桌（增强版） |  | 1、高度集成电脑、高拍仪、RFID打印机、文档打印机、RFID读写器，特别适用于小空间场所； |
|  |  |  | 2、实现物品登记、借用、归还、入库、出库的操作流程； |
|  |  |  | 3、实现出入库的图片留档； |
|  |  |  | 4、实现入库物品信息标签发放； |
|  |  |  | 5、实现所有可导出信息的纸质打印工作； |
|  |  |  | 6、实现物品进出库的标签快速群读，智能化出入库管理。 |
|  |  |  | 7、尺寸：1230mm（长）*500mm（宽）*1104mm（高） |
|  |  |  | 8、操作电脑：处理器I5-7500，内存4G，硬盘1T，显示屏21.5英寸，win7系统 |
|  |  |  | 9、高拍仪：像素500万，拍摄范围A3，色彩24位，双USB2.0接口，自带LED光源 |
|  |  |  | 10、文档打印机：分辨率600dpi，打印速度22页/分钟（A4），激光打印，USB2.0接口 |
|  |  |  | 11、RFID条码打印机：分辨率300dpi，打印速度6 IPS，支持RFID读写（Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C），支持一维码、二维码打印，具有RS232串口、10/100M网口、USB2.0接口 |
|  |  |  | 12、RFID读写器：嵌入工作台中，支持RFID读写（Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C），读写区域≥35mm（长）*30mm（宽） |
| 7 | 智能物品密集货架 |  | 1. 单组货架尺寸：2400高*955宽*600深（毫米），单组体积1.375m³。底盘3.0mm冷轧钢板；立柱1.5mm冷轧钢板；挂板、隔板、侧挡板为1.2mm冷轧钢板； |
|  |  |  | 2. 基本功能：架体手动操作、电动控制、智能控制互相不影响，自动切换。 |
|  |  |  | 3. 集中控制：固定列中可以控制每一列移动列。 |
|  |  |  | 4. 远程控制：在局域网内任何一台电脑都可以对密集架控制和档案位置查询。 |
|  |  |  | 5. 系统节电功能：在长时间无操作屏幕进入待机模式。 |
|  |  |  | 6. 屏幕保护功能：架体在设定的时间内没有人操作就会进入屏保状态，可延长屏幕的寿命。 |
|  |  |  | 7. 智能灯光：每一列移动列上都安装照明灯，照明灯采用24V LED冷光源条状照明灯，该灯在架体打开时自动点亮, 人员离开或关闭架体时自动关闭。 |
|  |  |  | 8. 系统模块自检：开机过程中系统自动检测每一个模块接口的使用状态。 |
|  |  |  | 9. 电子锁保护：每区的边列上装有机械锁，可把整个区锁住，防止旁人误操作，造成安全事故，使档案达到专人专管的目的。 |
|  |  |  | 10. 电机安全保护：电机由于机械故障而卡住或架体超载，保护装置会切断电机的电源进入保护，当电机的温度过高时，控制系统切断电机的电源，直到恢复故障。 |
|  |  |  | 11. 测速、调速：密集架在移动时必须要达到匀速运行避免发生碰撞现象，用调速电机使其达到缓启动缓着陆效果。 |
|  |  |  | 12. 电机驱动方式：电机的控制方式是采用全封闭式继电器的驱动，在整个控制系统中无明火产生，控制可靠、稳定保证了档案安全。 |
|  |  |  | 13. 触摸液晶屏：每列移动列上都配置有7吋触摸液晶彩色显示屏。固定列上配置11吋液晶彩色显示屏，显示密集架的状态和档案的查询信息。 |
| 8 | 温湿度显示屏 |  | 1、 接口：以太网网络数据10M/100M/10G以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 |
|  |  |  | 2、 电气特性：电源110~220V, 50Hz |
|  |  |  | 3、 功耗：5W |
| 九、 联合作战中心 |  |  |  |
| 一 | 情报中心 |  |  |
| -1 | 大屏部分 |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏单元 |  | 1.显示尺寸：55 寸 |
|  |  |  | 2.物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） |
|  |  |  | 3.可视角：178°(水平) / 178°(垂直) |
|  |  |  | 4.边框宽度：1.8 mm |
|  |  |  | 5.亮度：500 cd/m² |
|  |  |  | 6.音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 |
|  |  |  | 7.音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 |
|  |  |  | 8.控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 |
|  |  |  | 9.LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书 |
|  |  |  | 10.▲所投LCD拼接屏制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015.4.2.1和EN 55024 2010+A1-2015 4.2.1和CISPR 24-2015 4.2.1标准的测试能力。投标文件中须提供具有CMA或CNAS标识的且体现上述内容的有效检测报告扫描件并加盖供应商或原厂公章，原件备查。 |
| 2 | 拼接控制器主机 |  | 1.采用主控板加输入和输出板的结构，具备10个输入输出混插槽位，1个输出槽位，能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面 |
|  |  |  | 2.单个信号可以在任意 M×N 个显示单元上拼接显示，M、N 均为大于等于 1 的正整数支持 VGA、DVI、HDMI、DP 等多种信号源采集，支持 4K60 444 输入输出，4K 板卡支持 2 路 4K60 |
|  |  |  | 3.支持单个输出口 1/4/9/16 画面分割，子窗口全屏切换 |
|  |  |  | 4.支持图层叠加，单接口支持 6 个 1080P 图层或 6 个 4K60图层，单板卡支持 24 个 1080P 图层或 24 个 4K60 图层 |
|  |  |  | 5.支持信号源与电视墙的用户权限管理 |
|  |  |  | 6.单台设备支持 4 个电视墙管理 |
|  |  |  | 7.支持信号开窗、漫游 |
| 3 | 配电柜 |  | 1.类型：20KW配电柜 |
|  |  |  | 2.控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 |
|  |  |  | 3.元器件：德力西断路器，施耐德接触器 |
|  |  |  | 4.输入电压：380V，三相五线 |
|  |  |  | 5.输出电压：220V |
|  |  |  | 6.输出回路：6个单相回路 |
| 4 | 钢结构 |  | 根据现场环境要求精准定制结构，屏体框架须与LED屏配套，要求包边美观； |
| -2 | KVM坐席节点 |  |  |
| 1 | KVM输入节点 |  | 1.支持 4K 并兼容 1080P 及以下分辨率 ，支持同步编解码为H.265 4K、H.264 2K 以及标清预览码流； |
|  |  |  | 2.输入信号HDMI/DVI/VGA等各种视频接口，支持数字音频，模拟音频； |
|  |  |  | 3.通讯接口：支持1路RJ45接口带POE 802.3AT（支持30瓦)和1路光纤接口； |
|  |  |  | 4.中控接口：支持RS485、RS232、IOx3/IR； |
|  |  |  | 5.前面板支持多种指示灯显示设备状态； |
|  |  |  | 6.支持KVM控制； |
| 2 | 显控拼接节点 |  | 1.支持 4K 并兼容 1080P 及以下分辨率 ，支持同步编解码为H.265 4K、H.264 2K 以及标清预览码流； |
|  |  |  | 2.输入信号HDMI/DVI/VGA等各种视频接口，支持数字音频，模拟音频； |
|  |  |  | 3.通讯接口：支持1路RJ45接口带POE 802.3AT（支持30瓦)和1路光纤接口； |
|  |  |  | 4.中控接口：支持RS485、RS232、IOx3/IR； |
|  |  |  | 5.前面板支持多种指示灯显示设备状态； |
|  |  |  | 6.支持对LED/LED/DID大屏的拼接 |
| 3 | KVM坐席输出节点 |  | 1.支持 4K 并兼容 1080P 及以下分辨率 ，支持同步编解码为H.265 4K、H.264 2K 以及标清预览码流； |
|  |  |  | 2.支持2路HDMI（2选1自动）信号，支持1路数字音频，1路模拟音频输入、1路模拟音频输出； |
|  |  |  | 3.通讯接口：RJ45接口带POE 802.3AT（支持30瓦)和1路光纤接口； |
|  |  |  | 4.中控接口：RS485x1、RS232x1、IOx3/IRx3； |
|  |  |  | 5.前面板支持多种指示灯显示设备状态； |
|  |  |  | 6.支持KVM控制 |
| 4 | 控制终端 |  | 10.8英寸，4GB+64GB |
| 5 | 网络中控主机 |  | 1、采用新一代ARM11工业级嵌入式处理芯片，主频为700Mhz的32位内嵌式处理器，内置256M内存和2G存储FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令。 |
|  |  |  | 2、提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构，支持MacOSX(苹果系列)或安卓触摸屏/WINDOWS系统等控制方式； |
|  |  |  | 3、配备一组RS-232、IR、数字输入和继电器控制端口，用于支持第三方装置的集成控制； |
|  |  |  | 4、支持8路独立可编程的红外发射接口，最大支持扩展到256路，支持控制多台相同或不同的红外设备，允许重复导入自定义数据库； |
|  |  |  | 5、路数字输入/输出IO接口； |
|  |  |  | 6、主机提供8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码，最大支持扩展到64路控制接口； |
|  |  |  | 7、支持8路弱电继电器接口，及数字输入/输出IO接口，最大支持扩展到256路； |
|  |  |  | 8、支持多种网络通讯协议：RS-NET、RS-LINK、Ethernet或WiFi无线LAN； |
|  |  |  | 9、采用标准USB2.0或WIFI无线通信接口以便更新处理编程程序； |
|  |  |  | 10、支持多台中控级连方式；支持同一控制界面控制多台中控主机;可控制所有带TCP/IP、UDP协议的设备。 |
|  |  |  | 11、支持无线触摸屏、电脑、WIFI及以太网等本地/远端控制方式； |
|  |  |  | 12、国际通用宽适配电源设计（AC100~240V），支持无缝集成CCSEB技术，适用任何国家和地区； |
|  |  |  | 13、2U航空杜拉铝金属材料机箱设计，耐压安全性强，可安装于任何19英寸的机柜上。 |
|  |  |  | 14、含6台34寸坐席展示终端 |
| -3 | 音响系统 |  |  |
| 1 | 专业音箱 |  | 1.低音单元：1X10寸63.8mm芯156磁； |
|  |  |  | 2.高音单元：1X1寸喉口34mm芯100磁； |
|  |  |  | 3.额定功率：350W； |
|  |  |  | 4.标称阻抗：8Ω； |
|  |  |  | 5.灵敏度：95dB； |
| 2 | 支架 |  | 加厚钢板，广角水平旋转，承重45KG |
| 3 | 专业功放 |  | 1.立体声模式（双道驱动） |
|  |  |  | 2.信噪比S/N (20Hz - 20KHz ) 8 Ω: 98DB |
|  |  |  | 3.失真THD ( @ 8 Ω 1KHz ):< 0.5% |
|  |  |  | 4.输入阻抗: 20KΩ |
|  |  |  | 5.频率响应: 20HZ-20KHZ@1w |
| 4 | 音频处理器 |  | 1. 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
|  |  |  | 2. 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
|  |  |  | 3.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 |
|  |  |  | 4.支持用户自定义操作界面，方便简洁，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 |
|  |  |  | 5.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 |
|  |  |  | 技术参数： |
|  |  |  | 1.处理器：ADI SHARC 21489 |
|  |  |  | 2.幻象电源:+48V |
|  |  |  | 3.频率响应(20~20kHz):±0.2dB |
| 5 | 调音台 |  | 1.12路XLR平衡单声通道输入+2路立体声输入通道； |
|  |  |  | 2.带4编组输出 |
|  |  |  | 3.3组AUX母线辅助输出（包括EFF), |
|  |  |  | 4.支持编组或AUX1的低通输出独立控制 |
|  |  |  | 5.内置多种DSP数字效果器,，满足各类效果需求; |
|  |  |  | 6.USB音频播放MP3 |
|  |  |  | 7.USB音频录音和蓝牙播放 |
|  |  |  | 8.输出双12段LED信号指示 |
|  |  |  | 9.内置48V幻象电源供电； |
| 8 | 电源管理器 |  | 1.最大输入电流50A |
|  |  |  | 2.单路最大输出电流10A/13A |
|  |  |  | 3.每一路功率Max 3000W |
|  |  |  | 4.输入与输出电压 可选配电压：110V输入=110V输出，380V输入=220V输出 |
|  |  |  | 5.输出电源插座提供8+1个10A插座输出（可选8+2个10A插座输出） |
|  |  |  | 6.每一路开关间隔时间 1秒 ，每一路带开关指示灯，可通过软件设置延时5分钟关闭。 |
|  |  |  | 7.单路受控功能 通过电脑POWER测试软件可控 |
|  |  |  | 8.遥控功能可选配遥控器距离范围10米，（没遮挡物范围15米） |
| 9 | 会议系统主机 |  | 1.采用高速 RISC 嵌入式数字处理硬件架构，使系统运行速度和稳定性达到空前水平。 |
|  |  |  | 2.全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理，有效防止反馈和干扰。 |
|  |  |  | 3.数字会议系统保证了会议的私密性和安全性。 |
|  |  |  | 4.多种方式的会议室合并/拆分功能。 |
|  |  |  | 5.配备≥2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息。 |
|  |  |  | 6.通过配置各种类型的会议设备，可满足多样化的用户需求。 |
|  |  |  | 7.4路单元输入端口，卡侬音频输出接口，2 路凤凰端子音频输出接口，使得系统的扩展更加灵活。 |
|  |  |  | 8.多样化的软件模块，可实现五种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能。 |
|  |  |  | 技术参数： |
|  |  |  | 1.频率响应 20Hz-20KHz |
|  |  |  | 2.信噪比 >102dB |
|  |  |  | 3.动态范围 >106dB |
|  |  |  | 4.最大功耗 单机13W |
|  |  |  | 5.音频输入接口 XLR *1 |
|  |  |  | 6.音频输出接口 XLR *2, Phoenix *2 |
|  |  |  | 7.控制接口 RS232/RS485/ RJ45网口 |
| 10 | 主席会议话筒 |  | 产品特性： |
|  |  |  | 1.顶级金膜高保真麦克风音头，超指向性收音效果，音质更佳。 |
|  |  |  | 2.内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 |
|  |  |  | 3.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。 |
|  |  |  | 4.高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面，签到、投票、表决、选举、评分等功能。 |
|  |  |  | 5.增加PC软件功能，选配4进2出3G-SDI高清无缝切换矩阵 ，支持多种自有软件模块。 |
|  |  |  | 6.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。 |
|  |  |  | 技术参数： |
|  |  |  | 1.输出频率响应 40Hz-16KHz |
|  |  |  | 2.信噪比 >74 dB |
|  |  |  | 3.动态范围 >108 dB(1 KHz) |
|  |  |  | 4.总谐波失真 <0.05% |
|  |  |  | 5.最大功耗 2.3W |
|  |  |  | 6.耳机音量 10mW |
|  |  |  | 7.屏幕 圆形 3.5寸电容触摸屏 |
|  |  |  | 8.耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔 |
|  |  |  | 话筒参数： |
|  |  |  | 1.拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头 |
|  |  |  | 2.指向特性 超心型 |
|  |  |  | 3.灵敏度 -28 dB |
|  |  |  | 4.频率响应 30Hz-18KHz |
| 11 | 会议话筒 |  | 产品特性： |
|  |  |  | 1.顶级金膜高保真麦克风音头，超指向性收音效果，音质更佳。 |
|  |  |  | 2.内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 |
|  |  |  | 3.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。 |
|  |  |  | 4.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能。 |
|  |  |  | 5.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。 |
|  |  |  | 技术参数： |
|  |  |  | 1.输出频率响应 40Hz-16KHz |
|  |  |  | 2.信噪比 >74 dB |
|  |  |  | 3.动态范围 >108 dB(1 KHz) |
|  |  |  | 4.总谐波失真 <0.05% |
|  |  |  | 5.最大功耗 1.5W |
|  |  |  | 6.耳机音量 10mW |
|  |  |  | 7.耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔 |
|  |  |  | 话筒参数 |
|  |  |  | 1.拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头 |
|  |  |  | 2.指向特性 超心型 |
|  |  |  | 3.灵敏度 -28 dB |
|  |  |  | 4.频率响应 30Hz-18KHz |
| 12 | 连接线1 |  | 1.直径：5.5mm |
|  |  |  | 2.线芯：6芯 |
|  |  |  | 3.屏蔽：绕线+铝箔 |
|  |  |  | 4.线长：20米 |
| 13 | 连接线2 |  | 1.直径：5.5mm |
|  |  |  | 2.线芯：6芯 |
|  |  |  | 3.屏蔽：绕线+铝箔 |
|  |  |  | 4.线长：2米+1米 |
| 14 | 抑制器 |  | 产品特性： |
|  |  |  | 1.采用DSP高速浮点运算技术； |
|  |  |  | 2.支持5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入； |
|  |  |  | 3.支持2路卡侬信号输出； |
|  |  |  | 4.支持话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，直通4选1功能； |
|  |  |  | 5.支持输入5最高优先功能，旁通该功能； |
|  |  |  | 6.支持输入48V幻象供电；: |
|  |  |  | 技术参数 |
|  |  |  | 1.频率响应:20Hz-20KHz |
|  |  |  | 2.供电方式:AC~220V，50Hz |
|  |  |  | 3.采样率:48KHz24Bit |
|  |  |  | 4.信噪比:>110dB |
|  |  |  | 5.消耗功率:20W |
| 二 | 合成作战中心 |  |  |
| 1 | 86寸触摸一体机 |  | 1.86寸屏幕，CPU A53*4 1.5G； 2.RAM 2GB；ROM 8GB；全贴合工艺； 3.安卓11.0，分辨率 4K； 4.刷新率 60Hz； 5.书写精度±1mm； 6.触控点数 20点； 7.支持防反光炫光，支持亮度自动调节； 8.纳米银线触控技术，支持外接麦克风，含投屏器。 |
| 三 | 线材与配件及辅材 |  |  |
| 1 | 电源线 |  | ZR-RVV 5*10三相五线国标电源线，从强电井到大屏配电箱 |
| 2 | 电源线 |  | ZR-RVV3*4.0电源线，为音响和会议系统供电 |
| 3 | 音箱线 |  | RVV2*2.5双芯双层护套专业音箱线，无氧铜多芯软线 |
| 4 | 网络机柜 |  | 42U，标准网络机柜 |
| 5 | PDU电源 |  | 8位10A多用孔 |
| 6 | 安装辅材 |  | 含音频跳线、高清线、转接头、波纹管等辅材，地面信息盒，桌面信息盒等 |
| 四 | 装饰工程 |  |  |
| -1 | 地面工程 |  |  |
| 1 | 地面找平 |  | M20干混地面砂浆找平，厚度：30mm |
| 2 | 防静电地毯 |  | 防静电方块地毯铺贴，规格：500mm*500mm |
| 3 | 门槛石铺贴 |  | 1.M20干混地面砂浆结合层，厚度：20mm |
|  |  |  | 2.门槛石铺贴 |
| 4 | 踢脚线 |  | 1.9mm阻燃胶合板打底 |
|  |  |  | 2.1.2mm厚304#黑色不锈钢踢脚线安装 |
| 5 | 地面刷防尘漆处理 |  | 使用环保漆涂刷2遍 |
| 6 | 地面保温处理 |  | 50mm厚岩棉贴铝箔保温棉 |
| 7 | 抗静电地板 |  | 1.支架安装 |
|  |  |  | 2.硫酸钙无边防静电地板600*600*35mm,h=250mm |
| -2 | 天花工程 |  |  |
| 1 | 铝单板吊顶 |  | 1.铝单板吊顶配套龙骨安装 |
|  |  |  | 2.3.0mm厚铝单板安装 |
| 2 | 微孔铝合金活动天花 |  | 600mm*600mm*0.8mm，含吊架等相关配件(天花吊杆为8厘螺杆) |
| 3 | 石膏板吊顶 |  | 1.U50系列轻钢龙骨安装 |
|  |  |  | 2.双层9.5mm纸面石膏板 |
|  |  |  | 3.填缝膏填缝，贴贴缝网带 |
| 4 | 窗帘盒 |  | 1.18mm阻燃胶合板窗帘盒制作安装 |
|  |  |  | 2.面贴单层9.5mm纸面石膏板 |
| 5 | 遮光卷帘 |  | 1、阻燃阻燃遮光卷帘安装 |
| 6 | 附加式灯槽 |  | 1.18mm阻燃胶合板灯槽底板 |
|  |  |  | 2.面贴单层9.5mm纸面石膏板 |
| 7 | 天花面乳胶漆 |  | 1.批环保内墙腻子两遍，打磨平整 |
|  |  |  | 2.刷乳胶漆三遍，底漆一遍，面漆两遍 |
| -3 | 墙面工程 |  |  |
| 1 | 砌体隔墙 |  | 1.蒸压加气块砌体 |
|  |  |  | 2.M7.5干混砌筑砌筑砂浆结合层 |
|  |  |  | 3、双面M20干混抹灰砂浆抹灰 |
| 2 | 墙面铝单板 |  | 1.40mm*40mm镀锌方钢龙骨架安装 |
|  |  |  | 2.铝单板安装，厚度：3mm |
| 3 | 墙面吸音板 |  | 1.木龙骨骨架 |
|  |  |  | 2.9mm阻燃胶合板打底 |
|  |  |  | 3.吸音板安装安装 |
| 4 | 墙面硬包 |  | 1.木龙骨骨架 |
|  |  |  | 2.9mm阻燃胶合板打底 |
|  |  |  | 3.硬包安装 |
| 5 | 墙面乳胶漆 |  | 1.批环保内墙腻子两遍，打磨平整 |
|  |  |  | 2.刷乳胶漆三遍，底漆一遍，面漆两遍 |
| 6 | 背景广告字 |  | 1.定做金属广告字，实际需求根据客户需求定制 |
| 7 | 窗台石 |  | 1.M20干混地面砂浆结合层，厚度：20mm |
|  |  |  | 2.成品窗台大理石铺贴 |
| 8 | 铝合金推拉窗 |  | 1、成品铝合金推拉窗安装，实际尺寸根据现场实际情况定制 |
| 9 | 单开木门 |  | 1.整樘单开木门安装，实际尺寸根据现场实际情况定制 |
|  |  |  | 2.门锁、合页等五金安装 |
| 10 | 双开木门 |  | 1.整樘双开木门安装，实际尺寸根据现场实际情况定制 |
|  |  |  | 2.门锁、合页等五金安装 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 1 | 配管 |  | 1.名称：紧定式电线管 |
|  |  |  | 2.规格型号：PVC20" |
| 2 | 配线 |  | 1.名称：配线 |
|  |  |  | 2.规格型号：WDZ-BYJ2.5mm2" |
| 3 | 配线 |  | 1.名称：配线 |
|  |  |  | 2.规格型号：WDZ-BYJ 4mm2" |
| 4 | 电缆 |  | WDZB-YJY-5×16电缆敷设 |
| 5 | 电缆头 |  | 电缆头制作安装 |
| 6 | 配电箱 |  | 成套配电箱安装，实际尺寸根据现场实际情况定制 |
| 7 | 桥架 |  | 200×100mm镀锌线槽、含桥架槽夹、弯头等配件 |
| 8 | 灯具 |  | LED面板灯安装 600mm×600mm |
| 9 | 筒灯 |  | 双头筒灯安装 |
| 10 | 开关 |  | 单联单控开关 |
| 11 | 插座 |  | 普通二三孔插座安装 |
| 12 | 空调安装工程 |  | 多联机空调安装 |
| 三 | 家私工程 |  |  |
| 1 | 办公卡座 |  | 1.控制台台面及侧板采用高品质防火板制作，手枕鸭嘴边设计；（其台面厚度为≥36.5mm）；主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作；后挡板材质：铝型材；表面处理：酸洗、磷化、喷塑。 2.办公卡座实际数量和规格根据客户实际需求定制。 |
| 2 | 三抽活动柜(配拉手） |  | 主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作，选用暖白色，配置3个抽屉，每个抽屉配置二节导轨 |
| 3 | 办公椅 |  | 头枕、椅背、椅座均为优质网布；黑色尼龙塑胶座背框架，PU扶手垫； 进口气压棒,过BFM测试尼龙直脚；电镀滑轮； |
| 4 | 研判室条桌 |  | 1.控制台台面及侧板采用高品质防火板制作，手枕鸭嘴边设计；（其台面厚度为≥36.5mm）；主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作；后挡板材质：铝型材；表面处理：酸洗、磷化、喷塑。 2.研判室条桌实际数量和规格根据客户实际需求定制。 |
| 5 | 研判室工作椅 |  | 头枕、椅背、椅座均为优质网布；黑色尼龙塑胶座背框架，PU扶手垫； 进口气压棒,过BFM测试尼龙直脚；电镀滑轮； |
| 6 | 会议桌 |  | 1.控制台台面及侧板采用高品质防火板制作，手枕鸭嘴边设计；（其台面厚度为≥36.5mm）；主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作；后挡板材质：铝型材；表面处理：酸洗、磷化、喷塑。 2.会议桌实际数量和规格根据客户实际需求定制。 |
| 7 | 会议椅 |  | 会议椅根据会议桌颜色及样式搭配，具体数量及样式根据客户实际需求定制 |
| 8 | 保密室工作椅 |  | 头枕、椅背、椅座均为优质网布；黑色尼龙塑胶座背框架，PU扶手垫； 进口气压棒,过BFM测试尼龙直脚；电镀滑轮； |
| 9 | 保密室工作台 |  | 1.控制台台面及侧板采用高品质防火板制作，手枕鸭嘴边设计；（其台面厚度为≥36.5mm）；主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作；后挡板材质：铝型材；表面处理：酸洗、磷化、喷塑。 2.保密室工作台实际数量和规格根据客户实际需求定制。 |
| 10 | 保密室三抽活动柜(配拉手） |  | 主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作，选用暖白色，配置3个抽屉，每个抽屉配置二节导轨 |
| 十、 接警大厅 |  |  |  |
| （一）信息发布系统 |  |  |  |
| -1 | 屏体部分 |  |  |
| 1 | 音视频终端 |  | 1.86寸屏幕，CPU A53*4 1.5G； 2.RAM 2GB；ROM 8GB；全贴合工艺； 3.安卓11.0，分辨率 4K； 4.刷新率 60Hz； 5.书写精度±1mm； 6.触控点数 20点； 7.支持防反光炫光，支持亮度自动调节； 8.纳米银线触控技术，支持外接麦克风，含投屏器。 |
| -2 | 支架及布线 |  |  |
| 1 | 电源线 |  | RVV3*2.5 |
| 2 | 音箱线 |  | RVV2*2.5双芯双层护套专业音箱线，无氧铜多芯软线 |
| 3 | HDMI线 |  | 国产20米长 |
| （二）体温测量系统 |  |  |  |
| 1 | 视频红外体温测量系统 |  | 一、测温参数 |
|  |  |  | 1.热成像：分辨率：160×120，焦距：3mm；视场角：50°×37.2° |
|  |  |  | 2.可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：4mm |
|  |  |  | 3.测温范围：30℃~45℃; |
|  |  |  | 4.测温精度：±0.5℃ |
|  |  |  | 5.支持人脸识别，有效距离1.5米，支持口罩提示； |
|  |  |  | 二、显示参数 |
|  |  |  | 6.触控屏：15.6 寸、分辨率 200万 |
|  |  |  | 7.显示屏：27寸、分辨率200万 |
|  |  |  | 三、配件参数 |
|  |  |  | 8.身份证/IC读卡器：感应式二代身份证/IC卡识别，读卡响应速度<1S，读卡距离 0～30mm； |
|  |  |  | 四、基础功能 |
|  |  |  | 1.操作系统：安卓7.1操作系统及以上 |
|  |  |  | 2.网络通信：WIFI/4G(移动物联网卡) |
|  |  |  | 3.拾音方式：线性四麦克风阵列，有效拾音距离3米； |
|  |  |  | 4.语音文本：测温正常及异常提示、支持自定义文本播报； |
| （三）安全检测系统 |  |  |  |
| 1 | 金属探测安检门 |  | 1.显示屏规格 7寸LCD屏 |
|  |  |  | 2.输出接口 1个RJ45网口、1个2路报警输出 |
|  |  |  | 3.联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置； |
|  |  |  | 4.金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； |
|  |  |  | 5.门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据； |
|  |  |  | 6.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节； |
|  |  |  | 7.模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 |
|  |  |  | 8.具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 |
|  |  |  | 9.超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 |
|  |  |  | 10.开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 |
| 2 | 手持金属探测器 |  | 1.电源: 标配充电电池 |
|  |  |  | 2.频率: 约25KHz |
|  |  |  | 3.电压：9V |

六、商务要求

说明：1、评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★货物免费保修期__3__年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期满后 | 免费保修期满后，应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供服务和零件。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1★交货期 270 天（日历日）。 交货期说明：自合同签订日起。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 违约责任 | 3.1如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
|  |  | 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3.3中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.4在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |
|  |  | 3.5中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。 |
|  |  | 3.6★由于中标人管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由中标方承担，项目验收合格之日每拖延一个自然日，对中标方处合同总价款（中标价）万分之一的罚金，从甲方应付款项中扣除。 |
|  |  | 3.7停工所造成的工期延迟及一起损失由中标方承担。 |

七、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

5、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

6、“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

第四章  投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“投标书目录”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“投标书附件”，如下图所示。

我司公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

# 投标文件组成【与投标文件节点对应】：

# 1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）项目详细报价

（5）综合实力部分相关的证明材料（包括与供应商相关的业绩证明、认证证书、获奖证书、知识产权证书等证明材料）

# 2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）法定代表人（负责人）证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）政府采购违法行为风险知悉确认书

（4）实质性条款响应情况表

（5）技术要求偏离表

（6）商务要求偏离表

（7）项目实施方案

…………

（*）投标人认为需要加以说明的其他内容

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

## 投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

投标人：                       单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：       年     月    日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12.我单位承诺，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，不存在我单位与其他供应商的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

13.所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函（关于视同中小企业的其他主体（如民办非企、社会组织团体等）请遵照《财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）》第二十三条 “关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定”谨慎填写！）。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；

#### 第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

#### （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

#### 1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入 为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称：

#### 日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

#### ……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

#### 企业名称：

#### 日 期：

#### 3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，制造商为（企业名称），属于监狱企业。

#### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

#### 企业名称：

#### 日 期：

四、项目详细报价

（一）分项报价表

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 规格/品牌/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2021*** | ***（填写相关内容） |  |  |  | * | * |  |  | ****** |
| 2 |  | *** |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 3 |  | *** |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 4 |  | *** |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担，经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求负偏离作处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：               。

备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

………………（根据项目具体情况增加与综合实力评审相关的节点）………………

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

一、法定代表人（负责人）证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附： 请提供法定代表人身份证扫描件（正反两面）

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：         年     月       日

附： 请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

三、政府采购违法行为风险知悉确认书

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

注：根据《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》（深财购〔2022〕22 号），该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

四、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （填写相关内容） |  |  |  |
| 2 | （填写相关内容） |  |  |  |
| 3 | ………… |  |  |  |

注：1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

四、技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***设备 | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 | **设备 | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应规格”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应规格”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

（4）证明资料均要求原件备查。

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

五、商务要求偏离表

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 2 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |

《商务要求偏离表》编制指引：

1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

六、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、项目实施方案、维修维护方案

2、其他相关配套措施

3、实施进度表

（备注：该部分须与投标文件其他部分内容应当相呼应，不得前后矛盾。）

………………（根据项目具体情况增加与技术、商务评审相关的节点）………………

***、投标人认为需要加以说明的其他内容

第五章  合同条款及格式

# （仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司***分公司）        号项目结果，***单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市           （以下简称甲方）和           单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

# 第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见                  。

# 第二条  合同价款

本合同项下总价款为              （大写）人民币，分项价款详见          。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

- 履行时间（期限）及地点

# 履约时间（期限）：乙方应于本合同签订之日其   日内将符合要求的产品向甲方交付（含安装调试），但乙方交付前应向书面通知甲方并征得甲方同意。

履约地点：            。

- 权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

# 第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第六条  交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、乙方应在到货（安装、调试完）后  日内向甲方发出验收申请。甲方应当在收到申请  日内组织验收，验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。甲方逾期未组织验收，也未提出异议的，视为验收合格。需要安装调试的，安装调试完毕验收合格后才视为最终验收合格和满足付款条件。

5、货物的所有权和灭失的风险自乙方将货物交付给甲方时转移。

# 第七条  保修及其他服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

3、在甲方提出维修要求后，乙方应于  小时内响应，  小时维修到位，并在  小时内消除故障。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

# 第八条 保密条款

# 1、乙方对在本合同履行中获取或者知悉甲方提供的资料、信息负有保密义务。

# 2、乙方不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息，也不得用于本合同履行以外的其他用途，并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息。

# 3、保密期限自本协议签订生效之日起至保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。合同中止、终止或者解除不视为免除保密义务，乙方仍应当承担保密义务。

# 第九条  履约保证金

1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

# 第十条  付款期限和方式

# （详见商务要求）

# 第十一条 违约责任（详见商务要求）

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。

３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

4、经甲方验收不合格的，甲方有权拒收。乙方经修理或者更换后仍不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额【】％支付违约金。5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。

7、因乙方提供的产品受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方正常使用或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金，并有权解除合同。

8、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

# 第十条    合同的变更和终止

除《深圳经济特区政府采购条例》第40条、《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定或者主管部门另有政策规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

# 第十一条   争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

# 第十二条   合同生效及其他

1、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）         号招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式     份，甲、乙方双方各执     份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

第二册  通用条款（公开招标）

- 总则

1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/DownLoad/深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）

3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及电子密钥新申请指引》详见http://zfcg.szggzy.com/。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成深圳市政府采购注册供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并递交给政府集中采购机构；

（9）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（10）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1  政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，自2019年4月1日起，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2  本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3  2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4  投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物、工程和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，具体见专用条款中投标有效期的天数要求。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号），明确对重大采购项目，即单个项目预算金额或打包采购项目预算总金额1000万元（含）以上的项目，或预算金额未达到1000万元但涉及民生、社会影响较大的项目，采购人可综合考虑项目情况、供应商资信状况、市场供需关系等自主选择是否收取投标（响应）保证金。本项目不收取投标保证金。允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/DownLoad/深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip】。

23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标总价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密操作界面如下图所示：

在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。

投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密。

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如果确有困难，多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）1102室（地址：深圳市龙华区龙华街道国鸿大厦7栋A座11楼），联系方式：0755-23338582。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

25.4.投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会的组成及行为规范执行《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》，评审委员会由评审专家组成，人数为五人（含）以上的单数，重大项目人数为七人（含）以上的单数。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。因行业或者技能等特殊要求，专家库中没有符合条件的可选专家，采购人可以自行推荐具有项目相关专业知识或技能的专家参与项目评审。采购人应当建立健全政府采购内控机制，按照内控程序自定评审专家。财政部门依法依规对评审专家及其评审活动进行监督管理。评定分离项目评审委员会均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形；

32.4.11不同投标人通过系统上传投标文件电子档，存在IP地址一致、文件制作机器码一致或文件创建标识码一致（以深圳政府采购智慧平台系统截图为准）。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商。出现投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0755-23338582。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）”上打印《数字中标通知书》（咨询电话：0755-23338582）。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标人。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（深财购〔2019〕43号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，采购人或政府集中采购机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）11楼1102室（地址：深圳市龙华区龙华街道国鸿大厦7栋A座），质疑咨询电话：0755-23338582。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

---- END ----